Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej 
w wersji elektronicznej i papierowej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…………..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...…………………

Kod: ...................... miasto: ................................................. województwo: ................................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………………..……….…

……………………………………………………………………………………………………..….…….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..………….…..……

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP**: .................................... Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………….………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………..………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

** dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji elektronicznej

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA”, znak postępowania: ZP/PN-12/20:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1)	Część 1 – dostawa zestawów do oznaczania przeciwciał IgG do kompleksu heparyna- PF4*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas odczynnik posiada termin ważności wynoszący:

- 18 miesięcy i dłużej, tj. .... miesięcy*) (Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 18 miesięcy)

- 15 miesięcy*)

- 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

  - do 4 dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy 
niż 4 dni)

  - 5 dni*)

  - 6 dni*)

  - 7 dni*)

  - 8 dni*)

  - 9 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

4)	Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

- do 48 godzin, tj. w terminie …. godzin*) (Wykonawca podaje ilość godzin o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin)

- 72 godziny*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

2.2)	Część 2 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą serologiczną*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas odczynnik posiada termin ważności wynoszący:

    - 18 miesięcy i dłużej, tj. .... miesięcy*) (Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 18 miesięcy)

    - 15 miesięcy*)

    - 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

  - do 4 dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy 
niż 4 dni)

  - 5 dni*)

  - 6 dni*)

  - 7 dni*)

  - 8 dni*)

  - 9 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

4)	Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

- do 48 godzin, tj. w terminie …. godzin*) (Wykonawca podaje ilość godzin o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin)

- 72 godziny*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

2.3)	Część 3 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą genetyczną PCR SSP*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas odczynnik posiada termin ważności wynoszący:

- 18 miesięcy i dłużej, tj. .... miesięcy*) (Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 18 miesięcy)

- 15 miesięcy*)

- 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

- do 4 dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy 
niż 4 dni)

- 5 dni*)

- 6 dni*)

- 7 dni*)

- 8 dni*)

- 9 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

4)	Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

- do 48 godzin, tj. w terminie …. godzin*) (Wykonawca podaje ilość godzin o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin)

- 72 godziny*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

2.4)	Część 4 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania przeciwciał przeciwko
                    glikoproteinom płytkowym i antygenom układu HLA klasy I metodą
                    ELISA*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas odczynnik posiada termin ważności wynoszący:

- 18 miesięcy i dłużej, tj. .... miesięcy*) (Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 18 miesięcy)

- 15 miesięcy*)

- 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

- do 4 dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy 
niż 4 dni)

- 5 dni*)

- 6 dni*)

- 7 dni*)

- 8 dni*)

- 9 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

4)	Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

- do 48 godzin, tj. w terminie …. godzin*) (Wykonawca podaje ilość godzin o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin)

- 72 godziny*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

2.5)	Część 5 – dostawa zestawów do izolacji DNA z krwi świeżej lub mrożonej, techniką
                   mikrokolumnową*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas odczynnik posiada termin ważności wynoszący:

- 18 miesięcy i dłużej, tj. .... miesięcy*) (Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 18 miesięcy)

- 15 miesięcy*)

- 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

- do 4 dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy 
niż 4 dni)

- 5 dni*)

- 6 dni*)

- 7 dni*)

- 8 dni*)

- 9 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

4)	Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

- do 48 godzin, tj. w terminie …. godzin*) (Wykonawca podaje ilość godzin o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin)

- 72 godziny*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

2.6)	Część 6 – dostawa zestawu testów, odczynników, Taq DNA polimerazy, kalibratorów, 
                  weryfikatorów, materiałów zużywalnych wraz z oprogramowanie 
                  i oprzyrządowaniem do oznaczania antygenów HLA klasy I (locus A, B, C) 
                  i klasy II (locus DRB1 i DQB1) na poziomie niskiej rozdzielczości metodą
                  PCR SSO na analizatorze Luminex 200*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferujemy całkowity czas praktyczny wykonania badania 
(z uwzględnieniem czasów inkubacji, czasu płukania, czasu wirowań itd. – jeżeli dotyczy) od momentu rozpoczęcia amplifikacji do momentu rozpoczęcia odczytu w aparacie Luminex 200:

- 1h 45’ i czas krótszy*)

- 1h 46’ – 1h 55’*)

- 1h 56’ – 2h 05’*)

- 2h 06’ – 2h 15’*)

- 2h 16’ i czas dłuższy*).

*)	niepotrzebne skreślić

2.7)	Część 7 – dostawa odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku, kompatybilnych 
                  ze sobą do oznaczania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w screeningu 
                  na analizatorze Luminex 200 wraz z oprogramowaniem do analizy
                  uzyskanych wyników oznaczeń*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)  Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie procedury:

a) bez użycia dodatkowych urządzeń medycznych*)

b) przy użyciu dodatkowych urządzeń medycznych*), tj.:

- .................................. *

- ..................................*

- ..................................*

*)	niepotrzebne skreślić

* Wykonawca wyszczególnia dodatkowe urządzenia medyczne niezbędne do wykonania procedury

2.8)	Część 8 – dostawa pozytywnej i negatywnej kontroli HLA dla testu limfocytotoksycznego przeznaczonych do diagnostyki in vitro*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas odczynnik posiada termin ważności wynoszący:

- 18 miesięcy i dłużej, tj. .... miesięcy*) (Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 18 miesięcy)

- 15 miesięcy*)

- 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

- do 4 dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy 
niż 4 dni)

- 5 dni*)

- 6 dni*)

- 7 dni*)

- 8 dni*)

- 9 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

4)	Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

- do 48 godzin, tj. w terminie …. godzin*) (Wykonawca podaje ilość godzin o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin)

- 72 godziny*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

2.9)	Część 9 – dostawa odczynnika komplementu króliczego do wykrywania anty-HLA testem limfocytotoksycznym*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- odczynnik liofilizat z możliwością przechowywania w temperaturze -20º C*)

- odczynnik liofilizat bez możliwości przechowywania w temperaturze - 20º C*)

*)	niepotrzebne skreślić

2.10)	Część 10 – dostawa odczynnika do izolacji limfocytów z krwi pełnej, użytych do testu 
                   mikrolimfocytotoksycznego*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas odczynnik posiada termin ważności wynoszący:

- 18 miesięcy i dłużej, tj. .... miesięcy*) (Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 18 miesięcy)

- 15 miesięcy*)

- 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

- do 4 dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy 
niż 4 dni)

- 5 dni*)

- 6 dni*)

- 7 dni*)

- 8 dni*)

- 9 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

4)	Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

- do 48 godzin, tj. w terminie …. godzin*) (Wykonawca podaje ilość godzin o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin)

- 72 godziny*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

2.11)	Część 11 – dostawa zestawów odczynników do oceny kontaminacji pomieszczeń i urządzeń w pracowni HLA, metodą genetyczną*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas odczynnik posiada termin ważności wynoszący:

- 18 miesięcy i dłużej, tj. .... miesięcy*) (Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 18 miesięcy)

- 15 miesięcy*)

- 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

- do 4 dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy 
niż 4 dni)

- 5 dni*)

- 6 dni*)

- 7 dni*)

- 8 dni*)

- 9 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

4)	Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

- do 48 godzin, tj. w terminie …. godzin*) (Wykonawca podaje ilość godzin o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin)

- 72 godziny*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

2.12)	Część 12 – dostawa testów do typowania antygenów HLA klasy I metodą SSP na niską rozdzielczość*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas odczynnik posiada termin ważności wynoszący:

- 18 miesięcy i dłużej, tj. .... miesięcy*) (Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 18 miesięcy)

- 15 miesięcy*)

- 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

- do 4 dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy 
niż 4 dni)

- 5 dni*)

- 6 dni*)

- 7 dni*)

- 8 dni*)

- 9 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

4)	Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

- do 48 godzin, tj. w terminie …. godzin*) (Wykonawca podaje ilość godzin o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin)

- 72 godziny*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

2.13) Część 13 – dostawa odczynników do wykonania izolacji genomowego DNA z krwi           pełnej świeżej lub mrożonej na posiadanych aparatach: EuroClone – Duplica Prep EDI001, Chemagic Prepito D – Perkin Elmer oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 720 izolacji DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas odczynnik posiada termin ważności wynoszący:

- 18 miesięcy i dłużej, tj. .... miesięcy*) (Wykonawca podaje ilość miesięcy o ile oferuje termin ważności dłuższy niż 18 miesięcy)

- 15 miesięcy*)

- 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

- do 4 dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy 
niż 4 dni)

- 5 dni*)

- 6 dni*)

- 7 dni*)

- 8 dni*)

- 9 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

4)	Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy w trybie CITO wynoszący:

- do 48 godzin, tj. w terminie …. godzin*) (Wykonawca podaje ilość godzin o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 48 godzin)

- 72 godziny*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	wartość netto podana w pkt 2 nie ulegnie podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

3.2	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;

3.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej *.

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.4 SIWZ

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie*)

7.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia*)

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę * | Firma podwykonawcy ** (nazwa, pod którą działa) |
| --- | --- | --- |

* Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

*)	niepotrzebne skreślić

8.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem2):

8.1	tak*)

8.2	nie*)

*)	niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.4)

9.1	tak*)

9.2	nie*)

9.3	nie dotyczy*)

*)	niepotrzebne skreślić

10.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

12.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

12.1	………………………………………..

12.2	………………………………………..

……………………………………

**)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)   /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

…………………………………….…

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-12/20 na „Dostawę zestawów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego 
w błąd.

………………………………………

*) /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców indywidualnie

** należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………………………........................

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-12/20 na „Dostawę zestawów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA” oświadczam, że:

- *należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.). z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi w postępowaniu:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

____________________________________________________________________________________________________

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.).

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………...…………………………

**)    /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

### Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

- Część 1 – dostawa zestawów do oznaczania przeciwciał IgG do kompleksu heparyna - PF4 * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy diagnostyczne do oznaczania przeciwciał w klasie IgG do kompleksu heparyna – PF4 u pacjentów z małopłytkowością i leczonych heparyną - do wykonania 30 pojedynczych oznaczeń w duplikacie. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Testy do wykonania techniką immunoenzymatyczną – ELISA. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 2 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą serologiczną * )

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy diagnostyczne do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą serologiczną – do wykonania 90 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 3 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą genetyczną PCR SSP * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy diagnostyczne do badania antygenu HLA B 27 metodą genetyczną PCR SSP - do wykonania 32 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 4 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania przeciwciał przeciwko glikoproteinom płytkowym i antygenom układu HLA klasy I metodą ELISA * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy diagnostyczne do oznaczania przeciwciał przeciwko glikoproteinom płytkowym i antygenom układu HLA klasy I metodą ELISA – do wykonania 33 pojedynczych oznaczeń, w duplikatach każde. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 5 – dostawa zestawów do izolacji DNA z krwi świeżej lub mrożonej, techniką mikrokolumnową * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy przeznaczone do manualnej izolacji genomowego DNA z krwi świeżej lub mrożonej, techniką mikrokolumienek – do wykonania 100 izolacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Możliwość pojedynczej izolacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Możliwość uzyskania DNA w stężeniu 50-100 ng/µl i czystości 1,6-1,8. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 6 – dostawa zestawu testów, odczynników, Taq DNA polimerazy, kalibratorów, weryfikatorów, materiałów zużywalnych wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem 
do oznaczania antygenów HLA klasy I (locus A, B, C) i klasy II (locus DRB1 i DQB1) 
na poziomie niskiej rozdzielczości metodą PCR SSO na analizatorze Luminex 200 * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania/fiolki (w szt./ l/ml) | Ilość opakowań/ fiolek (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie/ fiolkę (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ........................ |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 4. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 6. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 7. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 8. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 9. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: A wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: B wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: C wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: DRB1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: DQB1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Zestawy firmowych kalibratorów niezbędnych do pracy analizatora Luminex z oprogramowaniem xPonent, w ilości 50 kalibracji. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Zestawy firmowych weryfikatorów niezbędnych do pracy analizatora Luminex z oprogramowaniem xPonent, w ilości 50 weryfikacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Bufor opływający dedykowany do aparatu Luminex (xMap Sheath Fluid) - w ilości 40 litrów. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Streptawidyna kompatybilna z wyżej wymienionymi testami dla każdego locus, w ilości 200 oznaczeń w kontekście 5 loci. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Nuclease Free Water kompatybilna z wyżej wymienionymi testami dla każdego locus, w ilości 200 ml podzielonych na fiolki o objętości min. 20 ml każda fiolka. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Technologia LUMINEX – Zestaw testów, odczynników, Taq DNA polimerazy, kalibratorów, kontroli o których mowa w pkt 1-10 winne być dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Luminex 200 oraz kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykorzystania przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt właściwe odczynniki wraz z materiałami zużywalnymi i oprogramowaniem. | TAK / NIE * ) |  |
| 12. | Możliwość wykonania odczytu w ciągu 72 h od momentu zakończenia wykonywania badania. | TAK / NIE * ) |  |
| 13. | Oprogramowanie: |  |  |
|  | - Oprogramowanie interpretacyjne uwzględniające najnowszą nomenklaturę HLA (zgodnie z zaleceniami WHO) oraz możliwość tłumaczenia wyników z wersji v2 nomenklatury na v3 i odwrotnie. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie interpretacyjne umożliwiające analizę wyników tej samej próbki uzyskanych metodą SSO i SSP (w przypadku dotypowania dawcy). | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie umożliwiające tworzenie bazy pacjentów i dawców z możliwością przeszukiwania bazy według ID próbki oraz ID pacjenta/dawcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno – laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. Oprogramowanie powinno również umożliwiać przechowywanie wyników w bazie danych. Baza powinna być tak zaprojektowana, aby możliwe było szybkie i łatwe wyszukiwanie wyników przeprowadzonych badań, a także umieszczenia dodatkowych informacji. Należy określić ilość niejednoznacznych wyników na poziomie niskiej rozdzielczości badań locus: A, B, C, DRB1, DQB1 która nie może być większa niż 3%. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie posiadające możliwość kodowania wyników za pomocą kodów NMDP wraz z objaśnieniem zastosowanych kodów. Możliwość aktualizacji bazy kodów NMDP online. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanymi bazami programów (HLA Fusion, Matchit DNA) i umożliwiać jej kontynuację w zakresie gromadzenia wyników. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi mieć możliwość zdalnej aktualizacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 14. | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 15. | Termin ważności odczynników – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 7 – dostawa odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku, kompatybilnych ze sobą, do oznaczania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w screeningu na analizatorze Luminex 200 wraz z oprogramowaniem do analizy uzyskanych wyników oznaczeń * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ........................ |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 4. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ... | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ... | Surowica kontrolna negatywna niezbędna do wykonania oznaczeń przeciwciał anty-HLA klasy I i klasy II w screeningu, technologią Luminex w 60 niezależnych sesjach badań (60 batchy)* Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę surowicy kontrolnej negatywnej 
w postaci samodzielnego produktu lub w zestawie; istotna jest wyłącznie zamawiana ilość surowicy kontrolnej bez względu na zaproponowaną postać

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mix mikrokulek pokrytych oczyszczonymi antygenami HLA klasy I i klasy II, stanowiących podłoże reakcji immunologicznej do wykrywania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w sreeningu, przy wykorzystaniu techniki cytometrii przepływowej, na analizatorze Luminex 200 w ilości 300 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Konjugat – przeciwludzka kozia IgG sprzęzona z PE pozwalająca wykryć na analizatorze emisję fluorescencji PE z każdej mikrokulki w mieszaninie reakcyjnej, pozwalając na uzyskanie danych w czasie rzeczywistym – w ilości wystarczającej na przeprowadzenie 3 000 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Surowica kontrolna negatywna niezbędna do wykonania oznaczeń przeciwciał anty-HLA klasy I i klasy II w screeningu, technologią Luminex w 60 niezależnych sesjach badań (60 batchy). | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Technologia LUMINEX – Zestaw testów, odczynników, o których mowa w poz. 1-3 winne być dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Luminex 200 oraz kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem. (Wykonawca, który zaoferuje wykonanie procedury przy użyciu niezbędnych dodatkowych urządzeń medycznych, dostarczy te urządzenia do siedziby Zamawiającego, zainstaluje i przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego, na własny koszt i własnym staraniem). | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Termin ważności odczynników – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |
| 7. | Oprogramowanie: |  |  |
|  | - Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno – laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. Oprogramowanie powinno również umożliwiać przechowywanie wyników w bazie danych. Baza powinna być tak zaprojektowana, aby możliwe było szybkie i łatwe wyszukiwanie wyników przeprowadzonych badań a także umieszczenia dodatkowych informacji. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie umożliwiające tworzenie bazy pacjentów i dawców z możliwością przeszukiwania bazy według ID próbki oraz ID pacjenta/dawcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanymi bazami programów (Fusion, Match IT) i umożliwiać jej kontynuację w zakresie gromadzenia wyników. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi mieć możliwość zdalnej aktualizacji. | TAK / NIE * ) |  |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 8 – dostawa pozytywnej i negatywnej kontroli HLA dla testu limfocytotoksycznego przeznaczonych do diagnostyki in vitro * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość kontroli (w ml) | Wielkość fiolki (w ml) | Ilość fiolek (w szt.) | Cena jednostkowa netto za fiolkę (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (4x5)+kwota podatku VAT |
| 1. | Pozytywna kontrola HLA dla testu limfocytotoksycznego przeznaczona do diagnostyki in vitro Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Negatywna kontrola HLA dla testu limfocytotoksycznego, przeznaczona do diagnostyki in vitro Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... | 5 |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pozytywna kontrola HLA dla testu limfocytotoksycznego w ilości 5 ml, podzielonej na fiolki (max 0,5 ml każda fiolka), w formie liofilizowanej. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Negatywna kontrola HLA dla testu limfocytotoksycznego, w ilości 5 ml, podzielonej na fiolki (max 0,5 ml każda fiolka), w formie liofilizowanej. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Odczynnik przeznaczony do diagnostyki in vitro, zaopatrzony w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 9 – dostawa odczynnika komplementu króliczego do wykrywania anty-HLA testem limfocytotoksycznym * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość odczynnika (w ml) | Wielkość fiolki (w ml) | Ilość fiolek (w szt.) | Cena jednostkowa netto za fiolkę (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (4x5)+kwota podatku VAT |
| 1. | Komplement króliczy do wykrywania anty-HLA testem limfocytotoksycznym Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ...................... | 60 |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplement króliczy do wykrywania anty-HLA testem limfocytotoksycznym w ilości 60 ml, podzielonej na fiolki o pojemności max 1 ml odczynnika każda, w formie liofilizowanej. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Odczynnik przeznaczony do diagnostyki in vitro, zaopatrzony w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Termin ważności odczynnika – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 10 – dostawa odczynnika do izolacji limfocytów z krwi pełnej, użytych do testu mikrolimfocytotoksycznego * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość odczynnika (w ml) | Wielkość opakowania (w ml) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (4x5)+kwota podatku VAT |
| 1. | Odczynnik do izolacji limfocytów z krwi pełnej pobranej na EDTA do testu mikrolimfocytotoksycznego Producent: ................................. Nazwa: ....................................... Numer katalogowy: .................... | 2 500 |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik do izolacji limfocytów z krwi pełnej pobranej na EDTA do testu mikrolimfocytotoksycznego o odpowiednim ph 7,1-7,4 oraz gęstości 1,077-1,080 g/ml, jałowy w ilości 2 500 ml, podzielonej na małe porcje max 250 ml każda. | TAK / NIE * ) |  |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 11 – dostawa zestawów odczynników do oceny kontaminacji pomieszczeń i urządzeń 
w pracowni HLA metodą genetyczną* )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ......................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy do oceny kontaminacji pomieszczeń i urządzeń do badań HLA, metodą genetyczną – do wykonania 288 testów bez polimerazy. | TAK / NIE * ) |  |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 12 – dostawa testów do typowania HLA klasy I metodą SSP na niską rozdzielczość * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ........................ |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Testy do oznaczania antygenów HLA klasy I locus A metodą SSP na poziomie niskiej rozdzielczości w ilości max. 24 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Testy do oznaczania antygenów HLA klasy I locus B metodą SSP na poziomie niskiej rozdzielczości w ilości max 24 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty. | TAK / NIE * ) |  |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........………………..…

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem/

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 13 – Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych 
do wykonania izolacji genomowego DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej na posiadanym aparatach EuroClone (Duplica Prep EDI001) i Chemiagic   Prepito D (PerkinElmer) oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 720 izolacji DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej* )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ......................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ...... | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Odczynniki do wykonania 720 izolacji DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej na posiadanych aparatach EuroClone (Duplica Prep EDI001) i Chemagic Prepito-D (PerkinElmer). - Materiały zużywalne niezbędne do wykonania 720 izolacji DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej. - Odczynniki i materiały zużywalne dedykowane do aparatów EuroClone (model Duplica Prep EDI001) oraz Chemagic Prepito-D (Perkin Elmer) i kompatybilne z oprogramowaniem Firmware 3.004. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Uzyskane stężenia DNA 15-20 ng/l z 250 ul krwi pełnej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty. | TAK / NIE * ) |  |

………………………………………

**)/Miejscowość i data/                   ………………………………………………………………….........………………..…

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem/

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

……………………………………

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-12/20 na „Dostawę zestawów, odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA” oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej