###### Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

(wzór)

………………………………………………………..……

(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej – Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres:  ul. ………………………………………………………………………………..……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………………….…

……………………………………………………………………………………………….…….

Numer telefonu:   ……………………………………………………………………………..…..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j.) na „Dostawę odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w screeningu na analizatorze Luminex 200” – znak postępowania: ZP/KC – 16/2019.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych na następujących warunkach:

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie procedury:

a)	bez użycia dodatkowych urządzeń medycznych*

b)	przy użyciu dodatkowych urządzeń medycznych*, tj.:

- ..................................**

- ..................................**

- ..................................**

* niepotrzebne skreślić

** Uczestnik przetargu wyszczególnia dodatkowe urządzenia medyczne niezbędne do wykonania procedury

3.	Oświadczamy, iż:

3.1 	wartości netto podane w punkcie 2 Formularza oferty nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

  - akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

  - akceptujemy warunki płatności określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 
do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert wskazanego w Warunkach przetargowych.

5.	Oświadczamy, że Wzór umowy (Załącznik nr 6) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

7.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

8.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	…………………………………………………………….…

2)	.………………………………………………………………

3)	……………………………………………………………….

4)	……………………………………………………………….

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

(wzór)

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

Dostawa odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku, kompatybilnych ze sobą, 
do oznaczania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w screeningu na analizatorze Luminex 200 wraz z oprogramowaniem do analizy uzyskanych wyników oznaczeń

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Nazwa na fakturze: ...................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Nazwa na fakturze: ...................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Nazwa na fakturze: ...................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 4. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Nazwa na fakturze: ...................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Nazwa na fakturze: ...................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ... | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Nazwa na fakturze: ...................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ... | Surowica kontrolna negatywna niezbędna do wykonania oznaczeń przeciwciał anty-HLA klasy I i klasy II w screeningu, technologią Luminex w 40 niezależnych sesjach badań (40 batchy)* ) Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Nazwa na fakturze: ...................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

*)	Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie przez Uczestnika przetargu surowicy kontrolnej negatywnej w postaci samodzielnego produktu lub w zestawie; istotna jest wyłącznie zamawiana ilość surowicy kontrolnej bez względu 
na zaproponowaną postać

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mix mikrokulek pokrytych oczyszczonymi antygenami HLA klasy I i klasy II, stanowiących podłoże reakcji immunologicznej do wykrywania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w sreeningu, przy wykorzystaniu techniki cytometrii przepływowej, na analizatorze Luminex 200 w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Konjugat – przeciwludzka kozia IgG sprzęzona z PE pozwalająca wykryć na analizatorze emisję fluorescencji PE z każdej mikrokulki w mieszaninie reakcyjnej, pozwalając na uzyskanie danych w czasie rzeczywistym – w ilości wystarczającej na przeprowadzenie 3 000 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Surowica kontrolna negatywna niezbędna do wykonania oznaczeń przeciwciał anty-HLA klasy I i klasy II w screeningu, technologią Luminex w 40 niezależnych sesjach badań (40 batchy). | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Technologia LUMINEX – Zestaw testów, odczynników, o których mowa w poz. 1-3 winne być dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Luminex 200 oraz kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem. (Uczestnik przetargu, który zaoferuje wykonanie procedury przy użyciu niezbędnych dodatkowych urządzeń medycznych, dostarczy te urządzenia do siedziby Zamawiającego, zainstaluje i przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego, na własny koszt i własnym staraniem). | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Odczynniki, o których mowa w poz. 1-3 przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Termin ważności odczynników – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |
| 7. | Oprogramowanie: |  |  |
|  | - Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno – laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. Oprogramowanie powinno również umożliwiać przechowywanie wyników w bazie danych. Baza powinna być tak zaprojektowana, aby możliwe było szybkie i łatwe wyszukiwanie wyników przeprowadzonych badań a także umieszczenia dodatkowych informacji. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie umożliwiające tworzenie bazy pacjentów i dawców z możliwością przeszukiwania bazy według ID próbki oraz ID pacjenta/dawcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanymi bazami programów (Fusion, Match IT) i umożliwiać jej kontynuację w zakresie gromadzenia wyników. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi mieć możliwość zdalnej aktualizacji. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

…………………………………………………..…

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do oznaczania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w screeningu na analizatorze Luminex 200”, nr sprawy ZP/KC-16/2019 oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, tj.:

1)	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………….............................................

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników 
do oznaczania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w screeningu na analizatorze Luminex 200”, 
nr sprawy ZP/KC-16/2019 oświadczamy, że:

1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie 
są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XI ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych.

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio