Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………….………………………………………………………………………….........…

Adres: ul. ………………………………………………………………………..……………..………..…

Kod: ..................... miasto: ................................................. województwo: .................................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………….…………….…

…………………………………………………………………………………………….……….……….

Numer telefonu: ……………………..……………………………………………………………..……..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów ……………………………, tel. …………………………..…………

NIP: ............................................., REGON: .....................................

*	w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie art. 701 oraz art. 703 
– 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.) na „Dostawę analizatorów wraz z niezbędnymi elementami do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej” – znak postępowania: ZP/KC – 1/2026.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy informacje niezbędne 
do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych:

- Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Cena” oferujemy realizację zamówienia 
w cenie łącznej /równej sumie wartości brutto z tabeli lit. a) i cenie łącznej z tabeli lit. b)/:

brutto: .......................... zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

cena (wartość) netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających
jej składników cenowych.

w tym:

a) dostawa analizatorów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej wraz z wyposażeniem:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. urządzenia (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: …………..…………….... Producent: …………………………............... | 4 |  |  |  |

- dostawa testów, roztworów krwi kontrolnej oraz czyścików do analizatorów zaoferowanych w lit. a):

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań/ sztuk | Cena netto za opakowanie/ sztukę (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Testy do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej. Zamawiana ilość oznaczeń: 35 500. Opakowanie – 25-200 szt. op. = ………… szt. 1) | ........ op. 2) |  |  |  |
| 2. | Roztwory krwi kontrolnej o stężeniach hemoglobiny 80±10 g/L, poziom niski. Butelka – min. 1 ml butelka = ………… ml 1) | 6 szt. |  |  |  |
| 3. | Roztwory krwi kontrolnej o stężeniach hemoglobiny 120±10 g/L, poziom normalny. Butelka – min. 1 ml butelka = ………… ml 1) | 6 szt. |  |  |  |
| 4. | Roztwory krwi kontrolnej o stężeniach hemoglobiny 160±10 g/L, poziom wysoki. Butelka – min. 1 ml butelka = ………… ml 1) | 6 szt. |  |  |  |
| *)5. 3) | Czyściki (szpatułki czyszczące) do układu optycznego zaoferowanych analizatorów. Opakowanie – max 5 szt. Zamawiana ilość: 80 szt. op. = ………… szt. 1) | ….. op. 2) |  |  |  |
| Cena łączna (suma pozycji 1-5): |  |  |  |  |  |

1) należy podać odpowiednio zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu/ ilość ml w butelce

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą odpowiednio zamawianej ilości oznaczeń/zamawianej ilości w sztukach

3) Wykonawca oferuje, o ile czyściki wymagane są przez producenta zaoferowanego analizatora

Uwaga!  W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę

- Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Termin ważności testów” zobowiązujemy się dostarczać testy z terminem ważności:

- 12 miesięcy*)

- 9 miesięcy*)

- 6 miesięcy*)

od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Termin ważności roztworu krwi kontrolnej” zobowiązujemy się dostarczać roztwory krwi kontrolnej z terminem ważności:

- 12 miesięcy*)

- 9 miesięcy*)

- 6 miesięcy*)

od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Precyzja powtarzalności” oferujemy :

a)	błąd precyzji w warunkach powtarzalności na poziomie poniżej 1%*)

b)	błąd precyzji w warunkach powtarzalności na poziomie 1% i wyżej*).

- Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Okres gwarancji analizatorów 
wraz z wyposażeniem” zobowiązujemy się udzielić gwarancji na oferowany przez nas przedmiot zamówienia na okres:

a)	48 miesięcy*)

b)	36 miesięcy*)

c)	24 miesięcy*)

od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru przedmiotu zamówienia (analizatorów).

*) niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	ceny netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

3.2	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

3.3	akceptujemy warunki płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określone 
w Projektowanych postanowienia umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, że wybór oferty będzie*)/nie będzie*) prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w poniższej tabeli należy wskazać:

  - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług;

  - wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

  - stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

| - | Nazwa (rodzaj) towaru/usługi | Wartość towaru/usługi (bez podatku) | Stawka podatku od towarów i usług |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

*)	niepotrzebne skreślić

Uwaga: Brak skreślenia i/lub niewypełnienie powyższych danych rozumiany jest przez Zamawiającego, 
iż wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

5.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*).

*) dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w rozdz. XVI ust. 4 pkt 3) Warunków przetargowych

6.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Warunkach przetargowych.

7.	Oświadczamy, iż zawarte w Warunkach przetargowych Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 5) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*).

*)	W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć, np. poprzez jego wykreślenie).

9.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

10.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

11.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

11.1	………………………………………..

11.2	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

……………………………….........…………………

/podpis/

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)	Jeżeli Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

na „Dostawę analizatorów wraz z niezbędnymi elementami do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej” ZP/KC-1/2026

      - Analizatory do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej wraz z wyposażeniem:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa czterech (4) analizatorów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej wraz z wyposażeniem, ich instalacja, prawidłowe uruchomienie wraz z podłączeniem urządzeń do systemu informatycznego e-Krew (CeZ), zapewnienie prawidłowej transmisji danych i przeprowadzenie instruktażu wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników, zakończonego wydaniem certyfikatów. | TAK* ) / NIE * ) | Nazwa: ........................................... Typ/model: ..................................... Producent: ...................................... |
|  | Zaoferowany analizator musi zapewnić transfer danych (numer donacji zgodny ze standardem ISBT128, data badania, wynik odczytu w g/L lub g/dL, identyfikator operatora, identyfikator analizatora) do systemu informatycznego e-Krew (Cez). | TAK* ) / NIE * ) |  |
|  | Masa analizatora nie wyższa niż 1 kg (bez akumulatora /akumulatorów lub baterii). W przypadku, gdy czytnik jest wbudowany w analizator, wówczas jego masę należy rozumieć jako masę wraz z czytnikiem. Jeżeli natomiast czytnik nie stanowi integralnej części analizatora, wówczas masę analizatora należy podać z pominięciem masy czytnika. | TAK* ) / NIE * ) | --------------------------------- |
|  | Analizator przenośny. | TAK* ) / NIE * ) | --------------------------------- |
|  | Zasilanie analizatora: bateryjne lub akumulatorowe oraz zasilanie sieciowe za pośrednictwem zasilacza sieciowego. | TAK* ) / NIE * ) | --------------------------------- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe lub używane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024 roku, kompletne i przygotowane do eksploatacji. | TAK* ) / NIE * ) | Rok produkcji: ………………..… |

      - Testy do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa testów do pomiaru stężenia hemoglobiny ludzkiej, dedykowanych do zaoferowanych analizatorów. Pod pojęciem „test” należy rozumieć mikrokuwetę, pasek testowy lub inny jednorazowy element niezbędny do wykonania pomiaru stężenia hemoglobiny przy zastosowaniu zaoferowanych przez Wykonawcę analizatorów. | TAK* ) / NIE * ) | Nr katalogowy: .............................. Producent: ...................................... |
| 2. | Dokonywanie pomiaru i odczytu stężenia hemoglobiny ludzkiej przy użyciu zaoferowanych testów na zaoferowanych analizatorach. | TAK* ) / NIE * ) | --------------------------------- |
| 3. | Wymagany zakres pomiarowy dla testów min. 0-200 g/L. | TAK* ) / NIE * ) | --------------------------------- |
| 4. | Poprawność pomiarów (dokładność) ±5 g/L przy zakresie pomiarów 0-200 g/L. | TAK* ) / NIE * ) | --------------------------------- |

      - Roztwory krwi kontrolnej:

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa roztworów krwi kontrolnej dedykowanych do zaoferowanych analizatorów. | TAK* ) / NIE * ) | --------------------------------- |
| 2. | Dokonywanie pomiaru i odczytu stężenia hemoglobiny ludzkiej przy użyciu zaoferowanych roztworów na zaoferowanych przez Wykonawcę analizatorach. | TAK* ) / NIE * ) | --------------------------------- |
| 3. | Roztwór krwi kontrolnej – poziom niski, wymagane stężenie hemoglobiny 80±10 g/L. | TAK* ) / NIE * ) | Nr katalogowy: ............................. Producent: .................................... |
| 4. | Roztwór krwi kontrolnej – poziom normalny, wymagane stężenie hemoglobiny 120±10 g/L. | TAK* ) / NIE * ) | Nr katalogowy: ............................. Producent: .................................... |
| 5. | Roztwór krwi kontrolnej – poziom wysoki, wymagane stężenie hemoglobiny 160±10 g/L. | TAK* ) / NIE * ) | Nr katalogowy: ............................. Producent: .................................... |

- *Czyściki (szpatułki czyszczące): 1)

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa czyścika (szpatułki czyszczącej) do układu optycznego dedykowanego do zaoferowanych przez Wykonawcę analizatorów. | TAK* ) / NIE * ) | Nr katalogowy: .............................. Producent: ...................................... |
| 2. | Czyścik (szpatułka czyszcząca) nasączony roztworem środka czyszczącego dedykowany do zaoferowanych analizatorów | TAK* ) / NIE * ) | --------------------------------- |
| 3. | Termin ważności czyścika (szpatułki czyszczącej) – min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK*) / NIE *) | Termin ważności czyścika: ….. miesięcy. |

1) Wykonawca oferuje, o ile czyściki wymagane są przez producenta zaoferowanych analizatorów

………………………………………

/miejscowość i data/

.…………………………………………….........…………

/podpis/

_____________________________

*) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Ja/My niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy/

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę analizatorów 
wraz z niezbędnymi elementami do wykonywania pomiarów stężenia hemoglobiny ludzkiej”, znak postępowania: ZP/KC-1/2026 oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania 
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji.

…………………………………..

/miejscowość i data/

………………………………………………………….

/podpis/