###### Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

(wzór)

………………………………………………………..……

(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej – Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres:  ul. ………………………………………………………………………………..……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………………….…

……………………………………………………………………………………………….…….

Numer telefonu:   ……………………………………………………………………………..…..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1025 t.j.) na „Dostawę zestawów,  odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA” – znak postępowania: 
ZP/KC – 9/2020.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych na następujących warunkach:

* 2.1)	Część 1 –  dostawa zestawów do oznaczania przeciwciał IgG do kompleksu heparyna- PF4

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

* 2.2)	Część 2 –  dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą serologiczną

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

* 2.3)	Część 3 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą genetyczną PCR SSP

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

* 2.4)	Część 4 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania przeciwciał przeciwko
                          glikoproteinom płytkowym i antygenom układu HLA klasy I metodą
                        ELISA

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

* 2.5)	Część 5 – dostawa zestawów do izolacji DNA z krwi świeżej lub mrożonej, techniką
                         mikrokolumnową

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających
 jej składników cenowych.

* 2.6)	Część 6 – dostawa zestawu testów, odczynników, Taq DNA polimerazy, kalibratorów, 
                         weryfikatorów, materiałów zużywalnych wraz z oprogramowanie 
                         i oprzyrządowaniem do oznaczania antygenów HLA klasy I (locus A, B, C) 
                         i klasy II (locus DRB1 i DQB1) na poziomie niskiej rozdzielczości metodą
                       PCR SSO na analizatorze Luminex 200

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferujemy całkowity czas praktyczny wykonania badania 
(z uwzględnieniem czasów inkubacji, czasu płukania, czasu wirowań itd. – jeżeli dotyczy) od momentu rozpoczęcia amplifikacji do momentu rozpoczęcia odczytu w aparacie Luminex 200:

- 1h 45’ i czas krótszy *

- 1h 46’ – 1h 55’ *

- 1h 56’ – 2h 05’ *

- 2h 06’ – 2h 15’ *

- 2h 16’ i czas dłuższy *.

* niepotrzebne skreślić

* 2.7)	Część 7 – dostawa odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku, kompatybilnych 
                         ze sobą do oznaczania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w screeningu 
                         na analizatorze Luminex 200 wraz z oprogramowaniem do analizy
                       uzyskanych wyników oznaczeń

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)  Oświadczamy, iż oferujemy wykonanie procedury:

a) bez użycia dodatkowych urządzeń medycznych*

b) przy użyciu dodatkowych urządzeń medycznych*, tj.:

- ..................................**

- ..................................**

- ..................................**

* niepotrzebne skreślić

** Uczestnik przetargu wyszczególnia  dodatkowe urządzenia medyczne niezbędne do wykonania procedury

* 2.8)	Część 8 – dostawa pozytywnej i negatywnej kontroli HLA dla testu
                                limfocytotoksycznego przeznaczonych do diagnostyki in vitro

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

* 2.9)	Część 9 – dostawa odczynnika komplementu króliczego do wykrywania anty-HLA
                         testem limfocytotoksycznym

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- odczynnik liofilizat z możliwością przechowywania w temperaturze -20º C*

- odczynnik liofilizat bez możliwości przechowywania w temperaturze - 20º C*

* niepotrzebne skreślić

* 2.10)	Część 10 – dostawa odczynnika do izolacji limfocytów z krwi pełnej, użytych do testu 
                         mikrolimfocytotoksycznego

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

* 2.11)	Część 11 – dostawa zestawów odczynników do oceny kontaminacji pomieszczeń
                            i urządzeń w pracowni HLA, metodą genetyczną

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

* 2.12)	Część 12 – dostawa testów do typowania antygenów HLA klasy I metodą SSP 
                            na niską rozdzielczość

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

* 2.13)  Część 13 – dostawa odczynników do wykonania izolacji genomowego DNA z krwi           pełnej świeżej lub mrożonej na posiadanych aparatach: EuroClone – Duplica Prep EDI001, Chemagic Prepito D – Perkin Elmer oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 720 izolacji DNA 
z krwi pełnej świeżej lub mrożonej

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

3.	Oświadczamy, iż:

3.1 	wartości netto podane w punkcie 2 Formularza oferty nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

  - akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

  - akceptujemy warunki płatności określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 
do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert wskazanego w Warunkach przetargowych.

5.	Oświadczamy, że Wzór umowy (Załącznik nr 6) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

7.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

8.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	…………………………………………………………….…

2)	.………………………………………………………………

3)	……………………………………………………………….

4)	……………………………………………………………….

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

(wzór)

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

- Część 1 – dostawa zestawów do oznaczania przeciwciał IgG do kompleksu heparyna- PF4* )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy diagnostyczne do oznaczania przeciwciał w klasie IgG do kompleksu heparyna – PF4 u pacjentów z małopłytkowością i leczonych heparyną - do wykonania 30 pojedynczych oznaczeń w duplikacie. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Testy do wykonania techniką immunoenzymatyczną – ELISA. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Termin ważności zestawów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 2 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą  serologiczną * )

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy diagnostyczne do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą serologiczną – do wykonania 90 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Termin ważności zestawów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 3 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania antygenu HLA B 27 metodą genetyczną PCR SSP * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy diagnostyczne do badania antygenu HLA B 27 metodą genetyczną PCR SSP - do wykonania 32 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Termin ważności zestawów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 4 – dostawa zestawów diagnostycznych do oznaczania przeciwciał przeciwko glikoproteinom płytkowym i antygenom układu HLA klasy I metodą ELISA * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy diagnostyczne do oznaczania przeciwciał przeciwko glikoproteinom płytkowym i antygenom układu HLA klasy I metodą ELISA – do wykonania 33 pojedynczych oznaczeń, w duplikatach każde. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Termin ważności zestawów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 5 – dostawa zestawów do izolacji DNA z krwi świeżej lub mrożonej, techniką mikrokolumnową * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy przeznaczone do manualnej izolacji genomowego DNA z krwi świeżej lub mrożonej, techniką mikrokolumienek – do wykonania 100 izolacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Możliwość pojedynczej izolacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Możliwość uzyskania DNA w stężeniu 50-100 ng/µl i czystości 1,6-1,8. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Zestawy przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Termin ważności zestawów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

6. Część 6 – dostawa zestawu testów, odczynników, Taq DNA polimerazy, kalibratorów, weryfikatorów, materiałów zużywalnych wraz z oprogramowaniem 
i oprzyrządowaniem do oznaczania antygenów HLA klasy I (locus A, B, C) i klasy II (locus DRB1 i DQB1) na poziomie niskiej rozdzielczości metodą PCR SSO 
na analizatorze Luminex 200 * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania/fiolki (w szt./ l/ml) | Ilość opakowań/ fiolek (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie/ fiolkę (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ........................ |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 4. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 6. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 7. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 8. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 9. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: A wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: B wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: C wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: DRB1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Testy wraz z kompatybilną Taq DNA polimerazą, niezbędne do typowania antygenów układu HLA locus: DQB1 wraz z niezbędnym oprogramowaniem i oprzyrządowaniem umożliwiającym wykonanie badania bez dodatkowych zakupów – w ilości 200 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Zestawy firmowych kalibratorów niezbędnych do pracy analizatora Luminex z oprogramowaniem xPonent, w ilości 50 kalibracji. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Zestawy firmowych weryfikatorów niezbędnych do pracy analizatora Luminex z oprogramowaniem xPonent, w ilości 50 weryfikacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Bufor opływający dedykowany do aparatu Luminex (xMap Sheath Fluid) - w ilości 40 litrów. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Streptawidyna kompatybilna z wyżej wymienionymi testami dla każdego locus, w ilości 200 oznaczeń w kontekście 5 loci. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Nuclease Free Water kompatybilna z wyżej wymienionymi testami dla każdego locus, w ilości 200 ml podzielonych na fiolki o objętości min. 20 ml każda fiolka. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Technologia LUMINEX – Zestaw testów, odczynników, Taq DNA polimerazy, kalibratorów, kontroli o których mowa w pkt 1-10 winne być dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Luminex 200 oraz kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem. W przypadku braku możliwości prawidłowego wykorzystania przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy na własny koszt właściwe odczynniki wraz z materiałami zużywalnymi i oprogramowaniem. | TAK / NIE * ) |  |
| 12. | Możliwość wykonania odczytu w ciągu 72 h od momentu zakończenia wykonywania badania. | TAK / NIE * ) |  |
| 13. | Oprogramowanie: |  |  |
|  | - Oprogramowanie interpretacyjne uwzględniające najnowszą nomenklaturę HLA (zgodnie z zaleceniami WHO) oraz możliwość tłumaczenia wyników z wersji v2 nomenklatury na v3 i odwrotnie. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie interpretacyjne umożliwiające analizę wyników tej samej próbki uzyskanych metodą SSO i SSP (w przypadku dotypowania dawcy). | TAK / NIE * ) |  |
|  | 3) Oprogramowanie umożliwiające tworzenie bazy pacjentów i dawców z możliwością przeszukiwania bazy według ID próbki oraz ID pacjenta/dawcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | 4) Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno – laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. Oprogramowanie powinno również umożliwiać przechowywanie wyników w bazie danych. Baza powinna być tak zaprojektowana, aby możliwe było szybkie i łatwe wyszukiwanie wyników przeprowadzonych badań, a także umieszczenia dodatkowych informacji. Należy określić ilość niejednoznacznych wyników na poziomie niskiej rozdzielczości badań locus: A, B, C, DRB1, DQB1 która nie może być większa niż 3%. | TAK / NIE * ) |  |
|  | 5) Oprogramowanie posiadające możliwość kodowania wyników za pomocą kodów NMDP wraz z objaśnieniem zastosowanych kodów. Możliwość aktualizacji bazy kodów NMDP online. | TAK / NIE * ) |  |
|  | 6) Oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanymi bazami programów (HLA Fusion, Matchit DNA) i umożliwiać jej kontynuację w zakresie gromadzenia wyników. | TAK / NIE * ) |  |
|  | 7) Oprogramowanie musi mieć możliwość zdalnej aktualizacji. | TAK / NIE * ) |  |
| 14. | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 15. | Termin ważności odczynników – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

7.  Część 7 –  dostawa odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku, kompatybilnych ze sobą, 
do oznaczania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w screeningu na analizatorze Luminex 200 wraz z oprogramowaniem do analizy uzyskanych wyników oznaczeń * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ........................ |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 4. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ... | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ... | Surowica kontrolna negatywna niezbędna do wykonania oznaczeń przeciwciał anty-HLA klasy I i klasy II w screeningu, technologią Luminex w 60 niezależnych sesjach badań (60 batchy)* ) Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Nazwa na fakturze: ...................... Numer katalogowy: ..................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

*)       Zamawiający informuje, iż dopuszcza zaoferowanie przez Uczestnika przetargu surowicy kontrolnej negatywnej w postaci samodzielnego produktu  lub w zestawie; istotna jest wyłącznie zamawiana ilość surowicy kontrolnej bez względu 
na zaproponowaną postać

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mix mikrokulek pokrytych oczyszczonymi antygenami HLA klasy I i klasy II, stanowiących podłoże reakcji immunologicznej do wykrywania przeciwciał anty-HLA klasy I i II w sreeningu, przy wykorzystaniu techniki cytometrii przepływowej, na analizatorze Luminex 200 w ilości 300 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Konjugat – przeciwludzka kozia IgG sprzęzona z PE pozwalająca wykryć na analizatorze emisję fluorescencji PE z każdej mikrokulki w mieszaninie reakcyjnej, pozwalając na uzyskanie danych w czasie rzeczywistym – w ilości wystarczającej na przeprowadzenie 3 000 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Surowica kontrolna negatywna niezbędna do wykonania oznaczeń przeciwciał anty-HLA klasy I i klasy II w screeningu, technologią Luminex w 60 niezależnych sesjach badań (60 batchy). | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Technologia LUMINEX – Zestaw testów, odczynników, o których mowa w poz. 1-3 winne być dedykowane do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Luminex 200 oraz kompatybilne z dostarczonym oprogramowaniem. (Uczestnik przetargu, który zaoferuje wykonanie procedury przy użyciu niezbędnych dodatkowych urządzeń medycznych, dostarczy te urządzenia do siedziby Zamawiającego, zainstaluje i przeszkoli wyznaczony personel Zamawiającego, na własny koszt i własnym staraniem). | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Termin ważności odczynników – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |
| 7. | Oprogramowanie: |  |  |
|  | - Oprogramowanie powinno pozwalać na analizę wyników badań poprzez interpretację surowych danych z fluorescencyjno – laserowego analizatora systemu Luminex i podaniem sugerowanych wyników. Oprogramowanie powinno również umożliwiać przechowywanie wyników w bazie danych. Baza powinna być tak zaprojektowana, aby możliwe było szybkie i łatwe wyszukiwanie wyników przeprowadzonych badań a także umieszczenia dodatkowych informacji. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie umożliwiające tworzenie bazy pacjentów i dawców z możliwością przeszukiwania bazy według ID próbki oraz ID pacjenta/dawcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi być kompatybilne z posiadanymi bazami programów (Fusion, Match IT) i umożliwiać jej kontynuację w zakresie gromadzenia wyników. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Oprogramowanie musi mieć możliwość zdalnej aktualizacji. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

8. Część 8 – dostawa pozytywnej i negatywnej kontroli HLA dla testu limfocytotoksycznego przeznaczonych do diagnostyki in vitro * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość kontroli (w ml) | Wielkość fiolki (w ml) | Ilość fiolek (w szt.) | Cena jednostkowa netto za fiolkę (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (4x5)+kwota podatku VAT |
| 1. | Pozytywna kontrola HLA dla testu limfocytotoksycznego przeznaczona do diagnostyki in vitro Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Negatywna kontrola HLA dla testu limfocytotoksycznego, przeznaczona do diagnostyki in vitro Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ..................... | 5 |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pozytywna kontrola HLA dla testu limfocytotoksycznego w ilości 5 ml, podzielonej na fiolki (max 0,5 ml każda fiolka), w formie liofilizowanej. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Negatywna kontrola HLA dla testu limfocytotoksycznego, w ilości 5 ml, podzielonej na fiolki (max 0,5 ml każda fiolka), w formie liofilizowanej. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Odczynnik przeznaczony do diagnostyki in vitro, zaopatrzony w wymagane certfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Termin ważności odczynników – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

9. Część 9 – dostawa odczynnika komplementu króliczego do wykrywania anty-HLA testem limfocytotoksycznym * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość odczynnika (w ml) | Wielkość fiolki (w ml) | Ilość fiolek (w szt.) | Cena jednostkowa netto za fiolkę (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (4x5)+kwota podatku VAT |
| 1. | Komplement króliczy do wykrywania anty-HLA testem limfocytotoksycznym Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ...................... | 60 |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplement króliczy do wykrywania anty-HLA testem limfocytotoksycznym w ilości 60 ml, podzielonej na fiolki o pojemności max 1 ml odczynnika każda, w formie liofilizowanej. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Odczynnik przeznaczony do diagnostyki in vitro, zaopatrzony w wymagane certyfikaty CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Termin ważności odczynnika – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 10 – dostawa odczynnika do izolacji limfocytów z krwi pełnej, użytych do testu 
            mikrolimfocytotoksycznego * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość odczynnika (w ml) | Wielkość opakowania (w ml) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7= (4x5)+kwota podatku VAT |
| 1. | Odczynnik do izolacji limfocytów z krwi pełnej pobranej na EDTA do testu mikrolimfocytotoksycznego Producent: ................................. Nazwa: ....................................... Numer katalogowy: .................... | 2 500 |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynnik do izolacji limfocytów z krwi pełnej pobranej na EDTA do testu mikrolimfo- cytotoksycznego o odpowiednim ph 7,1-7,4 oraz gęstości 1,077-1,080 g/ml, jałowy w ilości 2 500 ml, podzielonej na małe porcje max 250 ml każda. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Termin ważności odczynników – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 11 – dostawa zestawów odczynników do oceny kontaminacji pomieszczeń i urządzeń 
w pracowni HLA metodą genetyczną* )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ......................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy do oceny kontaminacji pomieszczeń i urządzeń do badań HLA, metodą genetyczną – do wykonania 288 testów bez polimerazy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Termin ważności zestawów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 12 – dostawa testów do typowania HLA klasy I metodą SSP na niską rozdzielczość * )

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ........................ |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Testy do oznaczania antygenów HLA klasy I locus A metodą SSP na poziomie niskiej rozdzielczości w ilości max. 24 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Testy do oznaczania antygenów HLA klasy I locus B metodą SSP na poziomie niskiej rozdzielczości w ilości max 24 oznaczeń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Termin ważności odczynników – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........………………..…

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem/

- Część 13 – Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych niezbędnych 
 do wykonania izolacji genomowego DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej 
 na posiadanym aparatach EuroClone  (Duplica Prep EDI001) i Chemiagic 
 Prepito D (PerkinElmer) oraz materiałów zużywalnych niezbędnych 
do wykonania 720 izolacji DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej

1) Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (3x4)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ......................... |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| ...... | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katalogowy: ....................... |  |  |  |  |  |
| Łącznie: |  |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 Odczynniki do wykonania 720 izolacji DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej na posiadanych aparatach EuroClone (Duplica Prep EDI001) i Chemagic Prepito-D (PerkinElmer). 1.2 Materiały zużywalne niezbędne do wykonania 720 izolacji DNA z krwi pełnej świeżej lub mrożonej. 1.3 Odczynniki i materiały zużywalne dedykowane do aparatów EuroClone (model Duplica Prep EDI001) oraz Chemagic Prepito-D (Perkin Elmer) i kompatybilne z oprogramowaniem Firmware 3.004. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Uzyskane stężenia DNA 15-20 ng/l z 250 ul krwi pełnej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynniki przeznaczone do diagnostyki in vitro, zaopatrzone w wymagane certyfikaty. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Termin ważności odczynników – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | termin ważności: ....... m-cy |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........………………..…

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem/

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

…………………………………………………..…

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zestawów,  odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA”, nr sprawy ZP/KC-9/2020 oświadczam/y, że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………….............................................

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zestawów,  odczynników i materiałów zużywalnych do badań HLA”, nr sprawy ZP/KC-9/2020 oświadczamy, że:

1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie 
są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XI ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych.

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio