Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………………………………..........................

(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………….………………………………………………………………………….........…

Adres: ul. ………………………………………………………………………..……………..………..…

Kod: ..................... miasto: ................................................. województwo: .................................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………….…………….…

…………………………………………………………………………………………….……….……….

Numer telefonu: ……………………..……………………………………………………………..……..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów ……………………………, tel. …………………………..…………

NIP: ............................................., REGON: .....................................

*	w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 t.j.) na „Dostawę urządzeń chłodniczych” - znak postępowania: ZP/KC – 21/2020:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych, na następujących warunkach cenowych:

2.1	dla Części 1 – dostawa szafy chłodniczej w ilości 2 szt. *):

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 48 miesięcy i dłuższy, tj. ............ miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzeń.

*) niepotrzebne skreślić

2.2	dla Części 2 – dostawa lodówek w ilości 2 szt. *)

1)	wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

  - 48 miesięcy i dłuższy, tj. ............ miesięcy*)

  - 36 miesięcy*)

  - 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzeń.

*) niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	ceny jednostkowe netto zaoferowane przez Uczestnika przetargu nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

3.2	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

3.3	akceptujemy warunki płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*).

*) dotyczy Uczestników przetargu zagranicznych, o których mowa w rozdz. XIV ust. 5 pkt 3) Warunków przetargowych

5.	Oświadczamy, iż uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczony od terminu składania ofert określonego zapisami Warunków przetargowych.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Warunkach przetargowych Wzór umowy (Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

7.1	tak*)

7.2	nie*)

7.3	nie dotyczy*)

*)	niepotrzebne skreślić

8.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

9. 	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

10.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

10.1	………………………………………..

10.2	………………………………………..

10.3	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

(wzór)

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

I.	Część 1 – dostawa szafy chłodniczej w ilości 2 szt. *)

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 2 |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa chłodnicza jednokomorowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 600-650 mm x 2000-2040 mm x 800-870 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): ..... mm x ..... mm x ...... mm |
| 3. | Pojemność użytkowa: 450-550 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność użytkowa: ....... l |
| 4. | Metalowa obudowa urządzenia w kolorze białym, malowana proszkowo. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Metalowe ściany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozją. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Drzwi przeszklone na całej powierzchni, otwierane, samozamykające. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Regulowana wysokość nóżek umożliwiająca poziomowanie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | 5 półek typu ruszt (przeznaczone do wieszania haczyków z pojemnikami krwi). | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Regulacja wysokości zawieszenia półek – kolejne poziomy co 20 – 50 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Zakres temperatury od 1 ºC do 10 ºC lub od 2 ºC do 23 ºC. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: - od 1 ºC do 10 ºC*) - od 2 ºC do 23 ºC*) |
| 12. | System nastawiania wymaganej temperatury umożliwiający jej określenie z dokładnością 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Dopuszczalne wahania temperatury +/- 1,1oC. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej wymuszony wentylatorem. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury w komorze chłodniczej – dokładność wyświetlacza nie większa niż 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Panel sterujący nastawami temperatury umieszczony na przedniej ścianie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Funkcja automatycznego odszraniania gwarantująca zachowanie temp. od 0oC do 10oC. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | System automatycznego odparowania skraplającej się wody. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Ciepło z agregatu uwalniane głównie z tyłu urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Zasilany bateryjnie alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przekroczenia ustawionego zakresu temperatur. | TAK / NIE *) |  |
| 22. | Klasa energetyczna co najmniej A+. | TAK / NIE *) | klasa energetyczna: ....................... |
| 23. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 24. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 25. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 26. | Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 27. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 28. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szaf chłodniczych wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  - niepotrzebne skreślić

II.   Część 2 – dla Części 2 – dostawa lodówki w ilości 2 szt. *)

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 2 |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka spożywcza podblatowa pod zabudowę z zamrażalnikiem. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne: wys. 81-82 cm (blat mebli – 86 cm), szer. 59-60 cm, gł. 54-55 cm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne: wys. ... cm, szer. ...... cm, gł. .... cm |
| 3. | Pojemność lodówki: 105-110 litrów, pojemność zamrażalnika: 17-18 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność lodówki: ................ l, pojemność zamrażalnika: ......... l |
| 4. | Agregat na spodzie lodówki. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Metalowe ściany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozją. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Drzwi pod zabudowę, otwierane, samozamykające. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Regulowana wysokość nóżek umożliwiająca poziomowanie lodówki. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Regulacja wysokości zawieszenia półek. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Zakres temperatury od 1 ºC do 10 ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | System nastawiania wymaganej temperatury. | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Funkcja automatycznego odszraniania. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | System automatycznego odparowania skraplającej się wody. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Klasa energetyczna co najmniej A+. | TAK / NIE *) | Klasa energetyczna: .................. |
| 15. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Dostawa oraz uruchomienie lodówek wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

………………………………………

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu

/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń chłodniczych”, nr sprawy ZP/KC-21/2020 oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………..………........

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/

Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń chłodniczych”, nr sprawy ZP/KC-21/2020 oświadczamy, że:

1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* 
nie są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XI ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych.

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio