Załącznik nr 2 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę przenośnego separatora osoczowego wraz z zestawami oraz dostawę zestawów do aferez terapeutycznych” - znak postępowania: ZP/PN-3/22:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte,
a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1	Część 1 – dostawa, montaż i uruchomienie przenośnego separatora osoczowego oraz dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza*)

- wartość brutto (łączna wartość z tabeli zawartej w pkt 5): .............................. zł

słownie: ......................................................................................................... złotych

w tym VAT: .....................%

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Oświadczamy, iż na oferowane przez nas urządzenie, tj. przenośny separator osoczowy, udzielamy gwarancji na okres:

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

licząc od daty podpisania przez obie Strony protokołu odbioru urządzenia.

3) Oświadczamy, iż waga zaoferowanego przez nas urządzenia (tj. przenośnego separatora osoczowego) wynosi maksymalnie 25 kg, tj. ……….. kg 1).

1) należy podać odpowiednią liczbę/wagę w kg

4) Oświadczamy, iż oferowane przez nas zestawy do pobierania osocza posiadają termin ważności wynoszący:

- 36 miesięcy*)

- 30 miesięcy*)

- 24 miesiące*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Przenośny separator osoczowy Nazwa urządzenia: ……………………. Producent: …………………….………. | 1 |  |  |  |
| 2. | Zestawy jednorazowego użytku do pobierania osocza kompatybilne z zaoferowanym separatorem osoczowym Nazwa: ................................................... Producent: .............................................. | 500 |  |  |  |
| Łączna wartość (suma pozycji 1 – 2): |  |  |  |  |  |

*) niepotrzebne skreślić

2.2	Część 2 – dostawa zestawów jednorazowego użytku do leukaferez, trombaferez leczniczych i pobierania komórek macierzystych na separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics*)

- wartość brutto (wartość z tabeli zawartej w pkt 4): ............................................ zł

słownie: ............................................................................................................ złotych

w tym VAT: ...................%

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowane przez nas zestawy posiadają termin ważności wynoszący:

- 24 miesiące*)

- 18 miesięcy*)

- 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy wynoszący:

- 14 dni kalendarzowych*)

- 12 dni kalendarzowych*)

- 10 dni kalendarzowych*)

- 8 dni kalendarzowych*)

- 6 dni kalendarzowych*)

- 4 dni kalendarzowe*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT) |
| Zestawy jednorazowego użytku do leukaferez, trombaferez leczniczych i pobierania komórek macierzystych na posiadanym przez Zamawiającego separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics Nazwa: ......................................................... Producent: .................................................... | 48 |  |  |  |

*) niepotrzebne skreślić

2.3	Część 3 – dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych na separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics*)

- wartość brutto (wartość brutto z tabeli zawartej w pkt 4): ........................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: ..........%

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż na oferowane przez nas zestawy posiadają termin ważności wynoszący:

- 24 miesiące*)

- 18 miesięcy*)

- 12 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy wynoszący:

- 14 dni kalendarzowych*)

- 12 dni kalendarzowych*)

- 10 dni kalendarzowych*)

- 8 dni kalendarzowych*)

- 6 dni kalendarzowych*)

- 4 dni kalendarzowe*)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT) |
| Zestawy jednorazowego użytku do pobierania dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych na posiadanym przez Zamawiającego separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics Nazwa: ......................................................... Producent: .................................................... | 24 |  |  |  |

*)	niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ;

3.2	ceny podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez okres realizacji umowy;

3.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone 
we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej * ).

* ) dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 23.1.4 SWZ

5.	Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie * )

7.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia * ):

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę ** ) | Nazwa podwykonawcy *** ) |
| --- | --- | --- |

* ) niepotrzebne skreślić

** ) Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** ) Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	1) Oświadczamy, iż jesteśmy:

8.1	mikroprzedsiębiorstwem * )

8.2	małym przedsiębiorstwem * )

8.3	średnim przedsiębiorstwem * )

8.4	podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą * )

8.5	osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej * )

* ) niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13, lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio, lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu.3)

9.1	tak * )

9.2	nie * )

9.3	nie dotyczy * )

* ) niepotrzebne skreślić

10.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11.	Dostęp do dokumentów, o których mowa w ppkt. 16.3.2 SWZ, Zamawiający może uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. .......................................................... * )

* ) niepotrzebne skreślić

12.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

12.1	………………………………………..

12.2	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

1) Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich  
 przedsiębiorstw (Dz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących, lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SWZ

(wzór)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ

zamieszczony został w osobnym pliku

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania: ZP/TP-3/22
na „Dostawę przenośnego separatora osoczowego wraz z zestawami 
oraz dostawę zestawów do aferez terapeutycznych”

- Część 1 – dostawa, montaż i uruchomienie przenośnego separatora osoczowego oraz dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza. *)

- Przenośny separator osoczowy:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośny separator osoczowy dedykowany do zaoferowanych w pkt 2 zestawów jednorazowego użytku do pobierania osocza. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Możliwość wykonania na separatorze minimum następującej procedury: - pobranie osocza z pojedynczego wkłucia dożylnego bez kompensacji OKK. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Możliwość łatwego transportu separatora: waga urządzenia maksymalnie 25 kg. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Kompaktowa konstrukcja urządzenia, elementy konstrukcyjne typu: pompy, zaciski, waga, ekran zabezpieczone zintegrowaną z obudową urządzenia lub do niej przyłączoną twardą osłoną zabezpieczającą przed uszkodzeniem tych elementów podczas transportów do szpitala. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Możliwość ustawienia urządzenia na blacie wózka o wymiarach: szerokość 65 cm, głębokość 40 cm. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Separator winien posiadać zrozumiały dla obsługujących interfejs (język polski i/lub angielski). | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Separator winien posiadać prosty i przejrzysty sposób sygnalizowania (dźwiękowy i optyczny) awarii urządzenia w trakcie instalacji zestawu i wykonywania procedury. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Separator zasilany prądem 230V / 50Hz. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Pojemniki zestawów/do zestawów do pobierania osocza powinny zawierać co najmniej 2 porty, zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK*) / NIE *) |  |

*)  niepotrzebne skreślić

- Zestawy jednorazowego użytku do pobierania osocza:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy jałowe, jednorazowego użytku rozłączne do pobierania osocza kompatybilne z zaoferowanym w pkt 1 przenośnym separatorem osoczowym. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Zestawy drenów, wyposażone w filtr do transfuzji krwi i jej składników oraz porty do połączenia z pojemnikiem z antykoagulantem i igłą do aferezy. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Pojemniki do pobierania osocza muszą zawierać co najmniej 2 porty zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy zestaw/część zestawu musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze zestawy/części zestawu muszą być zapakowanie w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy/części zestawu tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK*) / NIE *) |  |
| 5. | Etykieta macierzysta na pojemniku kolekcyjnym i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta; - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej; - numer serii w postaci literowo-cyfrowej; - datę ważności (miesiąc i rok); - określenie sterylności; - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. | TAK*) / NIE *) |  |

*)  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

- Część 2 – dostawa zestawów jednorazowego użytku do leukaferez, trombaferez leczniczych 
i pobierania komórek macierzystych na separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics. *)

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy jałowe, jednorazowego użytku do leukaferez, trombaferez leczniczych i pobierania komórek macierzystych na posiadanym przez Zamawiającego separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Objętość pozanaczyniowa zestawu mniejsza niż 200 ml. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Zestaw wyposażony w igłę 16 G, poddaną obróbce zwiększającej poślizg. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Zestawy drenów zestawu wyposażone w filtr do transfuzji krwi i jej składników oraz Coupler – przebijak z filtrem antybakteryjnym do podłączenia płynu antykoagulacyjnego. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Pojemnik transferowy i kolekcyjne zintegrowane z zestawem. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Pojemniki do przechowywania produktu powinny zawierać co najmniej 2 porty, zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemników do przechowywania produktu, powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy zestaw musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze zestawy / części zestawu muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestaw tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK*) / NIE *) |  |
| 9. | Etykieta macierzysta na pojemniku kolekcyjnym i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta; - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej; - numer serii w postaci literowo-cyfrowej; - datę ważności (miesiąc i rok); - określenie sterylności; - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. | TAK*) / NIE *) |  |

*)  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

- Część 3 – dostawa zestawów jednorazowego użytku do pobierania dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych na separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics. *)

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy jałowe, jednorazowego użytku do pobierania dwóch jednostek koncentratu krwinek czerwonych na posiadanym przez Zamawiającego separatorze komórkowym MCS+ Haemonetics. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Zestaw wyposażony w igłę 16 G, poddaną obróbce zwiększającej poślizg. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Zestawy drenów zestawu wyposażone w filtr do transfuzji krwi i jej składników oraz porty do podłączenia płynu antykoagulacyjnego i płynu kompensującego objętość krwi krążącej – 0,9% NaCl. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Pojemnik transferowy i kolekcyjne zintegrowane z zestawem. | TAK*) / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy zestaw musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze zestawy/części zestawu muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestaw tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK*) / NIE *) |  |
| 6. | Etykieta macierzysta na pojemniku i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta; - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej; - numer serii w postaci literowo-cyfrowej; - datę ważności (miesiąc i rok); - określenie sterylności; - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. | TAK*) / NIE *) |  |

*)  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

…………………………………………

/Nazwa i adres Wykonawcy/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie*

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1

ustawy Pzp, złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia),

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę przenośnego separatora osoczowego wraz z zestawami 
oraz dostawę zestawów do aferez terapeutycznych”, znak postępowania: ZP/PN-3/22:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

…………………………………………………

…..............................…………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

Oświadczam/-my, że:

- w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, moje/nasze Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone wraz z ofertą na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia **jest aktualne/**jest nieaktualne;

- wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 6 do SWZ

(wzór)

……………………………………

/nazwa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę przenośnego separatora osoczowego wraz z zestawami 
oraz dostawę zestawów do aferez terapeutycznych”, znak postępowania: ZP/PN-3/22, oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

________________________

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio