Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej 
w wersji elektronicznej i papierowej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…………..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...…………………

Kod: ...................... miasto: ................................................. województwo: ................................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………………..……….…

……………………………………………………………………………………………………..….…….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..………….…..……

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP**: .................................... Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………….………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………..………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

** dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji elektronicznej

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę urządzeń chłodniczych”, znak postępowania: ZP/PN-26/20:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach oraz w zakresie niżej wyszczególnionych Części (Wykonawca uzupełnia w zakresie Część, której dotyczy złożona oferta):

2.1	dla Części 1 – dostawa zamrażarki skrzyniowej w ilości 1 szt. *):

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

- Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 60 miesięcy*)

- 54 miesięcy*)

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

2.2	dla Części 2 – dostawa zamrażarki jednodrzwiowej w ilości 1 szt. *)

1)	wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

      - Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

3)	Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 60 miesięcy*)

- 54 miesięcy*)

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

2.3	dla Części 3 – dostawa szafy chłodniczej jednokomorowej w ilości 1 szt. *)

1)	wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)	Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

3)	Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 60 miesięcy*)

- 54 miesięcy*)

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

2.4	dla Części 4 – dostawa zamrażarki niskotemperaturowej w ilości 1 szt. *)

1)	wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)	Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

3)	Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 60 miesięcy*)

- 54 miesięcy*)

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1)	ceny jednostkowe netto nie ulegną podwyższeniu przez okres trwania umowy;

3.2)	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;

3.3)	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy:*

4.1)	 dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej,**

4.2)	 nie dostarczymy oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej.**

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.3 SIWZ

** niepotrzebne skreślić

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1)	 zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie*

7.2)	 zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia*

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę** | Firma podwykonawcy (nazwa, pod którą działa)*** |
| --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem1):

8.1)	 tak*

8.2)	 nie*

* niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

9.1)	 tak*

9.2)	 nie*

9.3)	 nie dotyczy*

* niepotrzebne skreślić

10.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

11.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

11.1)	………………………………………..

11.2)	………………………………………..

………………………………………

*) /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

…………………………………….…

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-26/20 „Dostawę urządzeń chłodniczych” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego 
w błąd.

………………………………………

*) /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców indywidualnie

** należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………………………........................

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-26/20 na „Dostawę urządzeń chłodniczych” oświadczam, że:

- *należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.). z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi w postępowaniu:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

UWAGA:  w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

_________________________________________________________________________________________________

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.).

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………...…………………………

**)  /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

Część 1 - Dostawa zamrażarki skrzyniowej w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Niskotemperaturowa zamrażarka skrzyniowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 1660 mm X 890 mm X 758 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 3. | Wymiary wewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 1290 mm X 640 mm X 500 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 4. | Pojemność 495 litrów. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Metalowa obudowa urządzenia w kolorze białym, malowana proszkowo. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Metalowe ściany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozją. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Zakres temperatury od -10° C do - 45° C. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Chłodziwo: R290. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Pobór mocy 24 / h: 4,79 kWh. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Napięcie: 220V-240V 50 / 60 Hz. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Alarm dźwiękowy i wizualny. | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Alarm wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Jednokompresorowy system chłodzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Blokada klamki. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szaf chłodniczych wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Część 2 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary (dł. X gł. X wys.) 740 mm X 824 mm X 1994 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 3. | Pojemność 580 litrów. | TAK / NIE *) |  |
| 4. | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Samodomykające się drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Urządzenie wyposażone w zamek. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Wnętrze ze stali AISI 304. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 70 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Półki ze stali AISI 304. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Zakres temperatury od -30° C do -45° C. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Liczba półek: cztery (4). | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Chłodzenie grawitacyjne. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Otwór walidacyjny w plecach urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Szafa na kołach, wyposażona dodatkowo w regulowane nogi. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Uchwyty na plecach ułatwiające transport urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Alarm zaniku napięcia. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 22. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 24. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szaf chłodniczych wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Część 3 - Dostawa szafy chłodniczej jednokomorowej w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa chłodnicza jednokomorowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 600 - 650 mm X 1995 -2040 mm X 800 - 872 mm. | TAK / NIE *) | wymiary(szer. x wys. x gł.): ..... mm x ..... mm x ...... mm |
| 3. | Pojemność użytkowa 450-550 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność użytkowa: ....... l. |
| 4. | Metalowa obudowa urządzenia w kolorze białym, malowana proszkowo. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Metalowe ściany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozją. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Drzwi pełne, otwierane, samozamykające. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Regulowana wysokość nóżek umożliwiająca poziomowanie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Pięć (5) półek perforowanych. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Regulacja wysokości zawieszenia półek – kolejne poziomy co 20 –50 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Zakres temperatury od 1 ºC do 10 ºC lub od 2 ºC do 10 ºC lub od 2 ºC do 23 ºC. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: - od 1 ºC do 10 ºC*) - od 2 ºC do 10 ºC*) - od 2 ºC do 23 ºC*) |
| 12. | System nastawiania wymaganej temperatury umożliwiający jej określenie z dokładnością 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Dopuszczalne wahania temperatury +/- 1,1oC. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej wymuszony wentylatorem. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury w komorze chłodniczej – dokładność wyświetlacza nie większa niż 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Panel sterujący nastawami temperatury umieszczony na przedniej ścianie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Funkcja automatycznego odszraniania gwarantująca zachowanie temp. od 0oC do 10oC. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | System automatycznego odparowania skraplającej się wody. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Ciepło z agregatu uwalniane głównie z tyłu urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Zasilany bateryjnie alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. | TAK / NIE *) |  |
| 22. | Alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przekroczenia ustawionego zakresu temperatur. | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 24. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 25. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 26. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 27. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szaf chłodniczych wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Część 4 - Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary (szer. X wys. X gł.) 790 mm X 2012 mm X 821 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 3. | Pojemność 570 litrów. | TAK / NIE *) |  |
| 4. | Drzwi pełne z zamkiem. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Drzwi wewnętrzne – 5 x drzwi ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Powrót do optymalnej temperatury: 10 min. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Wyświetlacz LCD. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Chłodziwo R290. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Zakres temperatury: -55 ºC do -86 ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Zużycie energii (kWh/doba): 14,4 kWh | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Metalowa obudowa urządzenia w kolorze białym lub jasno szarym, malowana proszkowo. | TAK / NIE *) | kolor urządzenia: ……………… |
| 12. | Izolacja hybrydowa o grubości 80 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Napięcie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szaf chłodniczych wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

……………………………………

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-26/20 na „Dostawę urządzeń chłodniczych” oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej