Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………………………………..........................

(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres: ul. ………………………….……………………………………………………..……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………………….…

……………………………………………………………………………………………….…….

Numer telefonu: …...…………………………………………………………………………..…..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j.) na „Dostawę wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych” - znak postępowania: 
ZP/KC – 20/2019.

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych na następujących warunkach cenowych:

  - *Część 1 – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby Terenowego Oddziału RCKiK w Suwałkach - w ilości 2 kpl.:

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

* jeżeli dotyczy

  - *Część 2 – dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego na potrzeby RCKiK w Białymstoku – w ilości 1 kpl.:

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

* jeżeli dotyczy

3.	Oświadczamy, że:

1)	wartości netto podane odpowiednio w pkt 2. Formularza oferty oraz ceny jednostkowe netto podane odpowiednio w ppkt 1) /Specyfikacja cenowa/ Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy;

2)	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

3)	akceptujemy warunki płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, iż posiadamy Certyfikat dla przedsiębiorców wydany zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1951 z późn. zm.).

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczony od terminu składania ofert określonego w Warunkach przetargowych.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Warunkach przetargowych Wzór umowy (Załącznik nr 6) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

8.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

9.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	………………………………………..

2)	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

(wzór)

## Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

- *Część 1 – dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby Terenowego Oddziału RCKiK w Suwałkach - w ilości 2 kpl.

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Cena jednostkowa netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Urządzenia klimatyzacyjne – magazyn medyczny Producent: .................................................................. Model jednostki wewnętrznej (oznaczenie): .............. ..................................................................................... Model jednostki zewnętrznej (oznaczenie): .............. ..................................................................................... | 1 |  |  |  |
| 2. | Urządzenia klimatyzacyjne – magazyn odpadów Producent: .................................................................. Model jednostki wewnętrznej (oznaczenie): .............. ..................................................................................... Model jednostki zewnętrznej (oznaczenie): .............. ..................................................................................... | 1 |  |  |  |
| Łączna wartość (suma poz. 1-2): |  |  |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

  - Miejsce instalacji - magazyn medyczny – 1 kpl.:

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego): | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikat zgodności na znak CE. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie chłodzenia A++. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Typ klimatyzatora: ścienno-przysufitowy lub ścienny. | TAK / NIE * ) | Typ klimatyzatora: ……………………. |
|  | Instalacja pracująca na bezpiecznym czynniku chłodniczym typu R32 lub R410a lub innym dopuszczonym do stosowania w tego typu urządzeniach. | TAK / NIE * ) | Czynnik chłodniczy: ……………………. |
|  | Filtry powietrza z możliwością mycia bez utraty efektywności filtrowania powietrza. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Funkcja podgrzewania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Funkcjonalność urządzenia musi zapewniać użytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 16oC do 24oC oraz ustalany indywidualnie, zależnie od aktualnych wymagań użytkownika. | TAK / NIE * ) | Zakres temperatur: od …oC do …oC |
|  | Moc chłodnicza nominalna min. 3,5 kW. | TAK / NIE * ) | …… kW |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu dla jednostek wewnętrznych nie większy niż 25 dB. | TAK / NIE * ) | …… dB |
|  | Poziom mocy akustycznej dla jednostek zewnętrzny nie więcej niż 60 dB. | TAK / NIE * ) | …… dB |
|  | Jednostki wewnętrzne sterowane pilotem bezprzewodowym: - Bezproblemowa łączność i sterowanie jednostkami wewnętrznymi. - Funkcja włącz / wyłącz. - Sterowanie nastawą temperatury. - Sterowanie wydajnością i kierunkiem nawiewu. Sterowanie trybem pracy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Okres gwarancji: min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez wad. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji …….. |

* )  - niepotrzebne skreślić

  - Miejsce instalacji - magazyn odpadów – 1 kpl.:

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego): | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikat zgodności na znak CE. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie chłodzenia A++. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Typ klimatyzatora: ścienno-przysufitowy lub ścienny. | TAK / NIE * ) | Typ klimatyzatora: ……………………. |
|  | Instalacja pracująca na bezpiecznym czynniku chłodniczym typu R32 lub R410a lub innym dopuszczonym do stosowania w tego typu urządzeniach. | TAK / NIE * ) | Czynnik chłodniczy: ……………………. |
|  | Filtry powietrza z możliwością mycia bez utraty efektywności filtrowania powietrza. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Funkcja podgrzewania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Funkcjonalność urządzenia musi zapewniać użytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 16oC do 18oC oraz ustalany indywidualnie, zależnie od aktualnych wymagań użytkownika. | TAK / NIE * ) | Zakres temperatur: od …oC do …oC |
|  | Moc chłodnicza nominalna min. 5,0 kW. | TAK / NIE * ) | …… kW |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu dla jednostek wewnętrznych nie większy niż 35 dB. | TAK / NIE * ) | …… dB |
|  | Poziom mocy akustycznej dla jednostek zewnętrzny nie więcej niż 60 dB. | TAK / NIE * ) | …… dB |
|  | Jednostki wewnętrzne sterowane pilotem bezprzewodowym: - Bezproblemowa łączność i sterowanie jednostkami wewnętrznymi. - Funkcja włącz / wyłącz. - Sterowanie nastawą temperatury. - Sterowanie wydajnością i kierunkiem nawiewu. Sterowanie trybem pracy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Okres gwarancji: min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez wad. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji …….. |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- *Część 2 – dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia klimatyzacyjnego na potrzeby RCKiK 
w Białymstoku – w ilości 1 kpl.

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość kpl. | Cena jednostkowa netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Urządzenia klimatyzacyjne – pomieszczenie przy portierni Producent: .................................................................. Model jednostki wewnętrznej (oznaczenie): .............. ..................................................................................... Model jednostki zewnętrznej (oznaczenie): .............. ..................................................................................... | 1 |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego): | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikat zgodności na znak CE. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenie typu split inverter klasy energetycznej w trybie chłodzenia A++. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Typ klimatyzatora: ścienno-przysufitowy lub ścienny. | TAK / NIE * ) | Typ klimatyzatora: ……………………. |
|  | Instalacja pracująca na bezpiecznym czynniku chłodniczym typu R32 lub R410a lub innym dopuszczonym do stosowania w tego typu urządzeniach. | TAK / NIE * ) | Czynnik chłodniczy: ……………………. |
|  | Filtry powietrza z możliwością mycia bez utraty efektywności filtrowania powietrza. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Funkcja podgrzewania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Funkcjonalność urządzenia musi zapewniać użytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie minimalnym od 16oC do 24oC oraz ustalany indywidualnie, zależnie od aktualnych wymagań użytkownika. | TAK / NIE * ) | Zakres temperatur: od …oC do …oC |
|  | Moc chłodnicza nominalna min. 3,5 kW. | TAK / NIE * ) | …… kW |
|  | Poziom ciśnienia akustycznego na najniższym biegu dla jednostek wewnętrznych nie większy niż 25 dB. | TAK / NIE * ) | …… dB |
|  | Poziom mocy akustycznej dla jednostek zewnętrzny nie więcej niż 60 dB. | TAK / NIE * ) | …… dB |
|  | Jednostki wewnętrzne sterowane pilotem bezprzewodowym: - Bezproblemowa łączność i sterowanie jednostkami wewnętrznymi. - Funkcja włącz / wyłącz. - Sterowanie nastawą temperatury. - Sterowanie wydajnością i kierunkiem nawiewu. Sterowanie trybem pracy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Okres gwarancji: min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez wad. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2018. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji …….. |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

………………………………………

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/

Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz 
z montażem urządzeń klimatyzacyjnych”, nr sprawy ZP/KC–20/2019 oświadczam/-y, 
że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………..………........

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/

Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych”, nr sprawy ZP/KC–20/2019 oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* 
nie są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 4) Warunków przetargowych;

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio