Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór)

…………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………….……….…

…………………………………………………………………………………………….….…….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zamrażarki szokowej 
do zamrażania osocza” - znak postępowania: ZP/PN-5/19:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

1)	Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zmówienia | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 5 | 6=(2x3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Zamrażarka szokowa: ………………... Producent: ............................................. Typ/model: ……………………..…….. Nazwa na fakturze: ............................... | 1 |  |  |  |
| 2. | Program transferowy: ………………... Producent: ............................................. Nazwa na fakturze: ............................... | 1 |  |  |  |
| 3. | Czytnik kodów kreskowych: ................ Producent: ............................................. Typ/model: ……………………..…….. Nazwa na fakturze: ............................... | 1 |  |  |  |
| 4.* | Nazwa urządzenia: ............................... Producent: ............................................. Typ/model: ……………………..…….. Nazwa na fakturze: ............................... |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

*  Wykonawca wyszczególni wyposażenie dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy

łączna wartość brutto (suma wartości brutto z kolumny nr 6 tabeli): .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

      - Oświadczamy, iż oferujemy:

- *zamrażarkę, której zużycie energii elektrycznej podczas zamrażania pełnego wsadu osocza o objętości maksymalnej 350 ml, uzyskanego z krwi pełnej, nie przekracza 
1,3 kWh,

- *zamrażarkę, której zużycie energii elektrycznej podczas zamrażania pełnego wsadu osocza o objętości maksymalnej 350 ml, uzyskanego z krwi pełnej, jest równe lub przekracza 1,3 kWh.

* niepotrzebne skreślić

      - Oświadczamy, iż oferujemy:

- *zamrażarkę wyposażoną w system automatycznego nastawienia dwóch różnych czasów mrożenia w zależności od objętości mrożonego osocza (automatyczne wykrycie przez urządzenie wysokości pojemnika),

- *zamrażarkę bez systemu automatycznego nastawienia czasu mrożenia w zależności 
od objętości mrożonego osocza.

* niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

1)	ceny netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy;

2)	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;

3)	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4.	*Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej.

* jeżeli dotyczy

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

1)	*zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie

2)	*zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę** | Firma podwykonawcy (nazwa, pod którą działa)*** |
| --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem1):

1)	*tak

2)	*nie

* niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

1)	*tak

2)	*nie

3)	*nie dotyczy

* niepotrzebne skreślić

10.	Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w dniu ………… w formie …………………………………………...... .

1)	Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

2)	Adres, na który należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

11.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

12.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	………………………………………..

2)	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór)

…………………………………….…

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zamrażarki szokowej do zamrażania osocza” znak postępowania: ZP/PN-5/19 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego w błąd.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

_________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców indywidualnie

** należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

## Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór)

Specyfikacja przedmiotowa oferowanego przedmiotu zamówienia

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego) | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka szokowa: |  |  |
| 1.1. | Czas zamrażania osocza do temperatury (-) 30°C (w rdzeniu osocza) dla pojemników o objętości 200-300 ml oraz 600-800 ml nie może przekroczyć 60 min. dla jednego pełnego wsadu. | TAK / NIE *) |  |
| 1.2. | Mrożenie pojemników w pozycji poziomej, zapewniające płaski, równomierny kształt osocza po zamrożeniu (bez wybrzuszeń). | TAK / NIE *) |  |
| 1.3. | Możliwość umieszczenia na powierzchni mrożącej i zamrożenia osocza z krwi pełnej w pojemnikach o objętości maksymalnej 350 ml w ilości maksymalnej 18 pojemników w jednym cyklu, każdy z pojemników musi mieć obustronny bezpośredni kontakt z powierzchną mrożącą (metoda kondukcyjna). | TAK / NIE *) |  |
| 1.4. | Możliwość umieszczenia na powierzchni mrożącej i zamrożenia, osocza z aferezy w pojemnikach o objętości 600-800 ml w ilości maksymalnej 12 pojemników w jednym cyklu, każdy z pojemników musi mieć obustronny bezpośredni kontakt z powierzchnia mrożącą (metoda kondukcyjna). | TAK / NIE *) |  |
| 1.5. | Możliwość mrożenia w jednym wsadzie pojemników o pojemnościach różniących się do 6%. | TAK / NIE *) |  |
| 1.6. | Temperatura pracy nie wyższa niż (-) 30°C | TAK / NIE *) |  |
| 1.7. | Maksymalny czas doprowadzenia urządzenia od temperatury otoczenia do temperatury pracy: 20 min. | TAK / NIE *) |  |
| 1.8. | Poziom głośności zamrażarki poniżej 65 dB. | TAK / NIE *) |  |
| 1.9. | Osłonięcie przestrzeni roboczej dla zabezpieczenia strat ciepła. | TAK / NIE *) |  |
| 1.10. | - Komora mrożenia wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, umożliwiającej utrzymanie urządzenia w należytej czystości. | TAK / NIE *) |  |
| 1.11. | Powietrzne chłodzenie skraplacza agregatu, skraplacz umieszczony na zewnątrz budynku (na dachu) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, tj. na istniejącym podeście w miejscu obecnie zamontowanego skraplacza. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace związane z demontażem obecnego skraplacza i montażem nowego urządzenia, w tym za wszelkie prace wykonywane na dachu budynku. Prowadzone przez Wykonawcę prace nie mogą prowadzić do powstania wad skutkujących utratą przez Zamawiającego gwarancji na budynek, w tym w szczególności na dach. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, które mogą wystąpić w związku z demontażem dotychczasowego urządzenia i montażem nowego. | TAK / NIE *) |  |
| 1.12. | Czynnik chłodniczy wolny od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 1.13. | Sygnalizator zakończenia cyklu mrożenia. | TAK / NIE *) |  |
| 1.14. | Metoda kondukcyjna, medium chłodzące nie może mieć bezpośredniego kontaktu z pojemnikami i rękoma osób obsługujących. | TAK / NIE *) |  |
| 1.15. | Kółka z blokadą ułatwiające przemieszczanie urządzenia dla ułatwienia zachowania czystości w pomieszczeniu. | TAK / NIE *) |  |
| 1.16. | Zasilanie: 400V/50 Hz. | TAK / NIE *) |  |
| 1.17. | Panel kontrolny z wyświetlaczem monitorującym najważniejsze parametry zamrażania (w tym: aktualną temperaturę płyt mrożących) w języku polskim (obsługa niewymagająca znajomości języka obcego). | TAK / NIE *) |  |
| 1.18. | Brak możliwości dokładania osocza podczas trwającego już cyklu zamrażania. | TAK / NIE *) |  |
| 1.19. | Oferowane urządzenie musi być oznakowane znakiem CE zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. | TAK / NIE *) |  |
| 1.20. | Wszystkie części składające się na przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2019), kompletne i pochodzić z bieżącej produkcji. | TAK / NIE *) |  |
| 1.21. | Jeśli zewnętrzne wymiary zamrażarki nie pozwalają na jej wstawienie do pomieszczenia docelowego przez otwór drzwiowy o wymiarach szer. 100 cm, wysokość 200 cm Wykonawca pokryje koszty niezbędne do umieszczenia urządzenia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego, mieszczącym się na poziomie parteru. | TAK / NIE *) |  |
| 1.22. | Dostarczenie instrukcji użytkowania oferowanej zamrażarki w języku polskim. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wyposażenie: |  |  |
| 2.1. | Oprogramowanie zamrażarki w języku polskim, rejestrujące i archiwizujące następujące dane: - numer donacji (odczytywany czytnikiem kodów kreskowych) - data zamrażania - godzina i minuta rozpoczęcia zamrażania - godzina i minuta zakończenia zamrażania - efektywny czas zamrażania - identyfikator zamrażarki - kod operatora (odczytywany czytnikiem kodów kreskowych) - temperatura w pojemniku referencyjnym. | TAK / NIE *) |  |
| 2.2. | Oprogramowanie zamrażarki umożliwia śledzenie i archiwizowanie przebiegu procesu mrożenia w formie liczbowej i/lub graficznej. | TAK / NIE *) |  |
| 2.3. | Uruchomienie transferu danych z pkt 2.1. do wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu IBS 32. | TAK / NIE *) |  |
| 2.4. | Uruchomienie implementacji transferowanych danych do modułu IBS 32 „Mrożenie szokowe” i drukowania w IBS 32 Dziennych Raportów Procesu Szokowego Zamrażania Osocza, zawierających następujące dane: - data zamrażania osocza - numer donacji osocza - data donacji osocza - objętość osocza - godzina i minuta zakończenia donacji - godzina i minuta rozpoczęcia mrożenia - godzina i minuta zakończenia mrożenia - czas trwania mrożenia - identyfikator zamrażarki - miejsce na podpis osoby kwalifikującej składnik jako FFP. | TAK / NIE *) |  |
| 2.5. | Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych zgodny ze standardem ISBT 128 – w ilości 1 szt. | TAK / NIE *) |  |
| 2.6. | Oprzyrządowanie i okablowanie niezbędne do przekazywania danych z zamrażarki do komputera. | TAK / NIE *) |  |
| 2.7. | Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące. | TAK / NIE *) | Okres gwarancji (w miesiącach): ……… |

*) - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór)

………………………........................

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-5/19 na „Dostawę zamrażarki szokowej do zamrażania osocza” oświadczam, że:

- należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018, poz. 798 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi 
w postępowaniu*:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

____________________________________________________________________________________________________

- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2018, poz. 798 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.)*.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

## Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór)

……………………………………

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na „Dostawę zamrażarki szokowej do zamrażania osocza” nr ZP/PN-5/19 oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio