Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej 
w wersji elektronicznej i papierowej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…………..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...…………………

Kod: ...................... miasto: ................................................. województwo: ................................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………………..……….…

……………………………………………………………………………………………………..….…….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..………….…..……

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP**: .................................... Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………….………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………..………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

** dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji elektronicznej

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku”, znak postępowania: ZP/PN-20/20:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach oraz w zakresie niżej wyszczególnionych Części (Wykonawca uzupełnia w zakresie Część, której dotyczy złożona oferta):

2.1 dla Części 1:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających
 jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op./kg/szt.) | Cena netto za 1 op./kg/szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | ##### Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, ilość warstw nie mniej niż 12, o wymiarach 5 x 5 cm. ##### op. = 3 szt. | 240 000 op. |  |  |  |
| 2. | ##### Kompresy gazowe niejałowe, bawełniane 7,5 x 7,5 cm, ilość warstw nie mniej niż 12. ##### zamawiana ilość: 8 000 szt. op. = max. 100 szt. op. = ………… szt.1) | .......... op.2) |  |  |  |
| 3. | ##### Lignina celulozowa higieniczna arkusze o wymiarach 37-40 x 57-60. | 25 kg |  |  |  |
| 4. | ##### Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m. Niejałowa. | 150 szt. |  |  |  |
| 5. | ##### Pipeta plastikowa jednorazowego użytku o poj. 3 ml z cienkim końcem typu „Pasteura”, dł. min. 15 cm, z PE. ##### zamawiana ilość: 120 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ........ op.2) |  |  |  |
| 6. | ##### Plaster włókninowy/tkaninowy z opatrunkiem chłonnym o wysokich właściwościach absorpcyjnych, o wymiarach 6 cm x 5 m lub 6 cm x 1 m. ##### zamawiana ilość: 750 m długość plastra: ………… m1) | ........ szt.3) |  |  |  |
| 7. | ##### Pojemnik z PP 100-120 ml do badania ogólnego moczu, niejałowy z pokrywką. | 10 szt. |  |  |  |
| 8. | ##### Przylepiec o szerokości 5 cm i długości od 5 m do 10 m ##### zamawiana ilość: 15 000 m. długość przylepca: ………… m1) | ........ szt.3) |  |  |  |
| 9. | Szkiełka podstawowe cięte, o wymiarach 76x25x1 mm lub 76x26x1 mm lub 76,2x25,4x1 mm (3”x1”), bez pola-IVD. zamawiana ilość: 1 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op.2) |  |  |  |
| 10. | ##### Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści z kołnierzem. Pojemność: 1 litr. | 100 szt. |  |  |  |
| Razem (suma pozycji 1-10): |  |  |  |  |  |

1) należy podać odpowiednio zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu/długość plastra/przylepca

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

3) należy podać ilość sztuk odpowiadającą zamawianej ilości w metrach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk/metrów nie odpowiada pełnej ilości opakowań/sztuk należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań/sztuk stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 2:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Przyrząd do przetaczania krwi i jej składników z filtrem 170-200 µm, typ TS. | 450 szt. |  |  |  |

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4)  Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 3:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem do płynów infuzyjnych. | 400 szt. |  |  |  |

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 4:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku z rozciągliwego paska gumy syntetycznej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z materiału chroniącego przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, w opakowaniu umożliwiającym wygodne dzielenie perferowanych opasek. op. = 25 szt. | 3 600 op. |  |  |  |

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 5:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Sterylne plastry z opatrunkiem hemostatycznym lub poiniekcyjnym, uciskowym z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym zwiększającym swoją objętość pod wpływem krwi, do zabezpieczenia punktowego krwawienia po usunięciu igły do pobierania krwi i jej składników. Rozmiar całego plastra: 25-38 x 72-92 mm. Rozmiar opatrunku: 15-20 x 15-30 mm. zamawiana ilość: 60 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 6:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Końcówki jednorazowego użytku 300 ul do pipety ID-Pipetor firmy DiaMed. zamawiana ilość: 25 000 szt. op. = max 1 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 7:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Jednorazowa płyta do określania grup krwi na 60 badań (5x12 dołków o głębokości 4,5 mm) z przezroczystego PCV. zamawiana ilość: 2 000 szt. op. = max 100 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 8:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Zaciskacze szczelinowe do drenów. zamawiana ilość: 5 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ........ op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 9:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Wskaźniki napromieniowania o czułości 25-50 Gy zamawiana ilość: 2 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	8 miesięcy*

b)	7 miesięcy*

c)	6 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 10:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Komplet przeznaczony do analizatora IH-1000 firmy DiaHem składający się z mikroprobówki o poj. 1,5 ml, bez zakrętki i pasującej do niej probówki z PS o zaokrąglonym dnie o poj. 5 ml 75x13 mm. | x | x | x | x |
| a) | mikroprobówka o poj. 1,5 ml bez zakrętki zamawiana ilość: 30 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |
| b) | probówka z PS o zaokrąglonym dnie o poj. 5 ml 75x13 mm pasująca do zaoferowanej powyżej mikroprobówki zamawiana ilość: 30 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |
| Razem (suma pozycji a i b): |  |  |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości szt.

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość szt. nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 11:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Płytki bakteriologiczne Agar z krwią. zamawiana ilość: 140 szt. op. = max 20 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	6 tygodni*

b)	5 tygodni*

c)	4 tygodnie*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 12:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Przyrząd jednorazowego użytku do bezpiecznego pobierania krwi z drenów (otwieracze – do drenów). zamawiana ilość: 70 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ........ op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 13:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm czerwony. zamawiana ilość: 40 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ........ op. 2) |  |  |  |
| 2. | Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm żółty/zielony/niebieski. zamawiana ilość: 20 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ........ op. 2) |  |  |  |
| 3. | Probówka 'neutral' (bez wypełniaczy i dodatków) okrągłodenna z PS o poj. 7-8 ml o wymiarach 16x75 mm. zamawiana ilość: 5 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ........ op. 2) |  |  |  |
| 4. | Probówka z PS o poj. 4 ml (12x75) lub o poj. użytkowej 4 ml i poj. całkowitej 5 ml (12x75), okrągłodenna, przezroczysta, bez znacznika. zamawiana ilość: 250 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ........ op. 2) |  |  |  |
| Razem (suma pozycji 1-4): |  |  |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 14:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | ##### Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 6-13 cm x 3-5 cm, pakowane pojedynczo. ##### zamawiana ilość: 70 000 szt. ##### op. = min. 100 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 15:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | ##### Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 8-10 cm x 11-12 cm, gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny, pakowane pojedynczo. ##### zamawiana ilość: 75 000 szt. op. = min. 100 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 16:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Chusteczki „gaziki” do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. zamawiana ilość: 8 000 szt. op. = od 50 do 100 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 17:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ B - 0,35 m. | 400 szt. |  |  |  |
| 2. | ##### Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ C - 0,35 m. | 200 szt. |  |  |  |
| Razem (suma pozycji 1-2): |  |  |  |  |  |

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

a) do 2 dni kalendarzowych*

        - 4 dni kalendarzowych*

        - 6 dni kalendarzowych*

        - 8 dni kalendarzowych*

        - 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 18:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | ##### Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 50-1000 µl, dł. 76 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 76 800 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |
| 2. | ##### Końcówki jednorazowego użytku do pipet z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,5-10 µl, dł. 243 mm, końcówki bezbarwne, pakowane pojedynczo. zamawiana ilość: 7 500 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |
| 3. | Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 2-100 µl, dł. 53 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 72 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |
| 4. | Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,1-10 µl, dł. 40 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 76 800 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |
| 5. | ##### Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 20-300 µl, dł. 55 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). zamawiana ilość: 76 800 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |
| Razem (suma pozycji 1-5): |  |  |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 19:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Wymazówka do nosogardzieli, wacik wiskozowy lub bawełniany o średnicy 5 mm, dł. 16,5 cm, w sterylnej probówce. ##### zamawiana ilość: 30 000 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

  - dla Części 20:

- wartość brutto: ................................ zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w op.) | Cena jednostkowa netto za 1 op. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Mikropłytki typu Terasaki z wieczkiem, sterylne, przeznaczone do wykonania testu mikrolimfocytotoksycznego, 60-dołkowe. zamawiana ilość: 700 szt. op. = min. 10 szt. op. = ………… szt. 1) | ......... op. 2) |  |  |  |

1) należy podać zaoferowaną ilość szt. w opakowaniu

2) należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie termin ważności:

a)	24 miesiące*

b)	21 miesięcy*

c)	18 miesięcy*

d)	15 miesięcy*

e)	12 miesięcy*

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż oferujemy realizację sukcesywnych dostaw przedmiotu zamówienia 
w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych*

- 4 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1)	ceny jednostkowe netto nie ulegną podwyższeniu przez okres trwania umowy;

3.2)	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;

3.3)	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy:*

4.1)	 dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej,**

4.2)	 nie dostarczymy oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej.**

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.4 SIWZ

** niepotrzebne skreślić

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

- Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1)	 zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie*

7.2)	 zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia*

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę** | Firma podwykonawcy (nazwa, pod którą działa)*** |
| --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem1):

8.1)	 tak*

8.2)	 nie*

* niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

9.1)	 tak*

9.2)	 nie*

9.3)	 nie dotyczy*

* niepotrzebne skreślić

10.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

11.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

11.1)	………………………………………..

11.2)	………………………………………..

………………………………………

*) /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

…………………………………….…

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-20/20 na „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego 
w błąd.

………………………………………

*) /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców indywidualnie

** należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………………………........................

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-20/20 na „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku” oświadczam, że:

- *należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.). z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi w postępowaniu:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

UWAGA:  w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

_________________________________________________________________________________________________

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.).

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………...…………………………

**)  /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

I. Część 1* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, ilość warstw nie mniej niż 12, o wymiarach 5 x 5 cm. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |
| 2. | Kompresy gazowe niejałowe, bawełniane 7,5 x 7,5 cm, ilość warstw nie mniej niż 12. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |
| 3. | Lignina celulozowa higieniczna arkusze o wymiarach 37- 40 x 57-60 cm. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... wymiar: .............. x ............ cm |
| 4. | Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m. Niejałowa. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |
| 5. | Pipeta plastikowa jednorazowego użytku o poj. 3 ml z cienkim końcem typu „Pasteura”, dł. min. 15 cm, z PE. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |
| 6. | Plaster włókninowy/tkaninowy z opatrunkiem chłonnym, o wysokich właściwościach absorpcyjnych, o wymiarach 6 cm x 5 m lub 6 cm x 1 m. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... plaster: włókninowy * )/ tkaninowy * ) wymiar: .............. cm x ............ m |
| 7. | Pojemnik z PP 100 - 120 ml do badania ogólnego moczu, niejałowy z pokrywką. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... pojemnik o poj. ....... ml |
| 8. | Przylepiec o szerokości 5 cm i długości od 5 m do 10 m. Podłoże przylepca wykonane z polietylenu, przezroczyste (transparentne), mikroporowate, antyalergiczne (nie wywołuje podrażnień skóry), umożliwiające wymianę gazową, dające możliwość obserwacji poziomu płynów w zabezpieczonych drenach. Klej przylepca – akrylowy, łatwo i bezboleśnie odklejający się, nie pozostawiający śladów kleju na skórze, nie powodujący podrażnień. Z możliwością łatwego przerwania przylepca w ręku zarówno wzdłuż jak i wszerz. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |
| 9. | Szkiełka podstawowe cięte, o wymiarach 76x25x1 mm lub 76x26x1 mm lub 76,2x25,4x1 mm (3”x1”), bez pola-IVD. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... wymiary szkiełka: ..... x ..... x ... mm |
| 10. | Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści z kołnierzem. Pojemność: 1 litr. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

II. Część 2 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania krwi i jej składników z filtrem 170-200 µm, typ TS. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

III. Część 3 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem do płynów infuzyjnych. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

IV. Część 4 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku z rozciągliwego paska gumy syntetycznej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z materiału chroniącego przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, w opakowaniu umożliwiającym wygodne dzielenie perforowanych opasek. Oferowana staza winna zapewniać stabilność ucisku gumy w trakcie użytkowania, nie zwijać się w trakcie użytkowania, łatwa do rozwiązania. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

V. Część 5 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne plastry z opatrunkiem hemostatycznym lub poiniekcyjnym, uciskowym z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym zwiększającym swoją objętość pod wpływem krwi, do zabezpieczenia punktowego krwawienia po usunięciu igły do pobierania krwi i jej składników. Rozmiar całego plastra: 25-38 x 72-92 mm. Rozmiar opatrunku: 15-20 x 15-30 mm. Każdy plaster zapakowany oddzielnie, klej plastra nietoksyczny, nie wywołujący reakcji alergicznej. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... rodzaj opatrunku: hemostatyczny* ) / poiniekcyjny* ) rozmiar całego plastra: ..... x ..... mm rozmiar opatrunku: ......... x ...... mm |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

VI. Część 6 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki jednorazowego użytku 300 ul do pipety ID-Pipetor firmy DiaMed. Oferowane końcówki muszą zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

VII. Część 7 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa płyta do określania grup krwi na 60 badań (5x12 dołków o głębokości 4,5 mm) z przezroczystego PCV. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 2. | W kontakcie płyty jednorazowej do określenia grup krwi z krwinkami czerwonymi nie występuje hemoliza, płyta łatwo poddająca się obróbce mechanicznej – cięcie nożyczkami. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

VIII. Część 8* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaciskacze szczelinowe do drenów. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

IX. Część 9 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki napromieniowania o czułości 25-50 Gy reagujące zmianą zabarwienia na promieniowanie pochodzące ze źródła CS 137 lub Wskaźniki napromieniowania o czułości 25-50 Gy zapewniające optyczną identyfikację (w formie słownej) poprzez nieodwracalną zmianę zapisu „NIE NAPROMIENIOWANO” na „NAPROMIENIOWANO”. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... Wskaźniki reagujące zmianą zabarwienia na promieniowanie pochodzące ze źródła CS 137 * ) lub Wskaźniki zapewniające optyczną identyfikację (w formie słownej) poprzez nieodwracalną zmianę zapisu „NIE NAPROMIENIOWANO” na „NAPROMIENIOWANO” * ) |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

X. Część 10 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet przeznaczony do analizatora IH-1000 firmy DiaHem składający się z mikroprobówki o poj. 1,5 ml, bez zakrętki i pasującej do niej probówki z PS o zaokrąglonym dnie o poj. 5 ml 75 x 13 mm. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XI. Część 11 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki bakteriologiczne Agar z krwią. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XII. Część 12 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd jednorazowego użytku do bezpiecznego pobierania krwi z drenów (otwieracze – do drenów). Oferowane otwieracze winne posiadać ostre igły oraz zapewniać stabilne utrzymanie się w probówce. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XIII. Część 13 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm czerwony. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 2. | Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm żółty/zielony/niebieski. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 3. | Probówka 'neutral' (bez wypełniaczy i dodatków) okrągłodenna z PS o poj. 7-8 ml o wymiarach 16x75 mm. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 4. | Probówka z PS o poj. 4 ml (12x75) lub o poj. użytkowej 4 ml i poj. całkowitej 5 ml (12x75), okrągłodenna, przezroczysta, bez znacznika. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... probówka o poj. 4 ml (12 x 75) * ) lub probówka o poj. użytkowej 4 ml i poj. całkowitej 5 ml (12x75)* ) |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XIV. Część 14 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 6-13 cm x 3-5 cm, pakowane pojedynczo. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... wymiar: ........ cm x ....... cm |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XV. Część 15 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 8-10 cm x 11-12 cm, gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny, pakowane pojedynczo. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... wymiar: ......... cm x ....... cm |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XVI. Część 16 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. lub Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% diglukonianem chlorheksydyny do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. Chusteczki wykonane z miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału. Pakowane w pojemnikach – tubach chroniących chusteczki przed wysychaniem. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi *) lub Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% diglukonianem chlorheksydyny do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. *) |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XVII. Część 17 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ B – 0,35 m. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 2. | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ C – 0,35 m. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XVIII. Część 18 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ##### Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 50-1000 µl, dł. 76 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 2. | ##### Końcówki jednorazowego użytku do pipet z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,5-10 µl, dł. 243 mm, końcówki bezbarwne, pakowane pojedynczo. Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 3. | Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 2-100 µl, dł. 53 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 4. | Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,1-10 µl, dł. 40 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 5. | Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 20-300 µl, dł. 55 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XIX. Część 19* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymazówka do nosogardzieli, wacik wiskozowy lub bawełniany o średnicy 5 mm, dł. 16,5 cm, w sterylnej probówce. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... wacik wiskozowy * ) lub wacik bawełniany* ) |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XX. Część 20* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikropłytki typu Terasaki z wieczkiem, sterylne, przeznaczone do wykonania testu mikrolimfocytotoksycznego, 60-dolkowe. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ..................................... Producent: ................................ |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

……………………………………

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-20/20 na „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku” oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

## Załącznik nr 8 do SIWZ

……………………………………

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

### WYKAZ

### PRZEKAZANYCH PRÓBEK

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN-20/20

na

### „Dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku”

| Numer Części | Nr pozycji (jeżeli dotyczy) | Zamawiany asortyment | Wymagana ilość próbek (w szt.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Część 4* | - | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku. | 25 szt. |
| Część 6* | - | Końcówki jednorazowego użytku 300 ul do pipety ID-Pipetor firmy DiaMed. | 10 szt. |
| Część 7* | - | Jednorazowa płyta do określania grup krwi na 60 badań. | 4 szt. |
| Część 12* | - | Przyrząd jednorazowego użytku do bezpiecznego pobierania krwi z drenów (otwieracze – do drenów). | 10 szt. |
| Część 18* | Poz. 1 | ##### Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 50-1000 µl, dł. 76 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek) | 10 szt. |
|  | Poz. 2 | ##### Końcówki jednorazowego użytku do pipet z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,5-10 µl, dł. 243 mm, końcówki bezbarwne, pakowane pojedynczo | 10 szt. |
|  | Poz. 3 | Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 2-100 µl, dł. 53 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek) | 10 szt. |
|  | Poz. 4 | Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,1-10 µl, dł. 40 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). | 10 szt. |
|  | Poz. 5 | Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 20-300 µl, dł. 55 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). | 10 szt. |

* niepotrzebne skreślić

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej