Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………………………………..........................

(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………….………………………………………………………………………….........…

Adres: ul. ………………………………………………………………………..……………..………..…

Kod: ..................... miasto: ................................................. województwo: .................................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………….…………….…

…………………………………………………………………………………………….……….……….

Numer telefonu: ……………………..……………………………………………………………..……..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów ……………………………, tel. …………………………..…………

NIP: ............................................., REGON: .....................................

*	w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym 
w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.) na „Dostawę zgrzewarek dielektrycznych” - znak postępowania: ZP/KC – 27/2020:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych, na następujących warunkach cenowych:

  - *dla Części 1 – Dostawa stacjonarnych zgrzewarek dielektrycznych przeznaczonych 
  do pracy ciągłej w ilości 4 szt.

  - Wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

  - Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ..................................... Producent: .................................................. Typ/model: …………………….. Nazwa na fakturze: ..................... | 4 |  |  |  |
| **2. | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. Nazwa na fakturze: ..................... |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |

* jeżeli dotyczy

**  Wykonawca wyszczególni wyposażenie dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia –    jeżeli dotyczy

  - Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 48 miesięcy i dłuższy, tj. ............ miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzeń.

*) niepotrzebne skreślić

  - *dla Części 2 – Dostawa bateryjnych zgrzewarek dielektrycznych bezprzewodowych w ilości 
4 szt.

- Wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. Nazwa na fakturze: ..................... | 2 |  |  |  |
| **2. | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. Nazwa na fakturze: ..................... |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |

* jeżeli dotyczy

**  Wykonawca wyszczególni wyposażenie dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia –    jeżeli dotyczy

3)	Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 48 miesięcy i dłuższy, tj. ............ miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzeń.

*) niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	ceny jednostkowe netto zaoferowane przez Uczestnika przetargu nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

3.2	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

3.3	akceptujemy warunki płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*).

*) dotyczy Uczestników przetargu zagranicznych, o których mowa w rozdz. XIV ust. 5 pkt 5.4) Warunków przetargowych

5.	Oświadczamy, iż uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, liczony od terminu składania ofert określonego zapisami Warunków przetargowych.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Warunkach przetargowych Wzór umowy (Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

7.1	tak*)

7.2	nie*)

7.3	nie dotyczy*)

*)	niepotrzebne skreślić

8.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

9. 	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

10.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

10.1	………………………………………..

10.2	………………………………………..

10.3	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

(wzór)

Specyfikacja przedmiotowa oferowanego przedmiotu zamówienia

*Część 1 - Dostawa stacjonarnych zgrzewarek dielektrycznych przeznaczonych do pracy ciągłej 
w ilości 4 szt.:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgrzewanie drenów z PCV łączących pojemniki przeznaczone do pobierania i przechowywania krwi i jej składników. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Głowica zgrzewająca umieszczona stacjonarnie na jednostce zasilającej, zintegrowana z jednostką zasilającą w postaci jednego wspólnego elementu. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Uzyskiwanie zgrzewów z perforacją pozwalającą łatwo i dokładnie rozdzielić zgrzany dren – średnica zgrzewanych drenów maksymalnie do 6.0 mm. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej i wykonywania co najmniej 20 zgrzewów na minutę; średni czas trwania jednego zgrzewu 0,5 do 3 s w zależności od średnicy drenu. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Dostosowywanie siły zgrzewania do średnicy drenu i materiału z jakiego wykonano dren. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Detekcja obecności drenu w głowicy zgrzewającej. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Diodowy system wskazujący na trwanie procesu zgrzewania. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Wskaźnik optyczny wykonania nieprawidłowego zgrzewu. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Moduł zgrzewający zabezpieczony metalową osłoną, odporną na uszkodzenia mechaniczne, którą można łatwo zdjąć celem dezynfekcji. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Możliwość podłączenia do jednostki zasilającej dodatkowej, dedykowanej głowicy ręcznej za pomocą kabla o długości 1,5 m. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Generator wysokiej częstotliwości. | TAK / NIE * ) |  |
| 12. | Elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. | TAK / NIE * ) |  |
| 13. | Zasilanie 230 V / 50 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 14. | Serwis pogwarancyjny co najmniej 10 lat. | TAK / NIE * ) |  |
| 15. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE * ) |  |
| 16. | Rok produkcji: nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji: ……. |

* )  - niepotrzebne skreślić

* - jeżeli dotyczy

………………………………………

/Miejscowość i data/                                                     ………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*Część 2 - Dostawa bateryjnych zgrzewarek dielektrycznych bezprzewodowych w ilości 4 szt.:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie wyposażone w jednostkę zgrzewającą zintegrowaną z zespołem akumulatorów, mieszczących się w rękojeści urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Urządzenie wyposażone w stację ładującą. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Urządzenie wyposażone w zasilacz. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Zgrzewarka dielektryczna przenośna zasilana bateryjnie musi spełniać poniższe wymagania minimalne: | TAK / NIE * ) |  |
|  | - bezprzewodowa komunikacja pomiędzy modułami systemu; | TAK / NIE * ) |  |
|  | - elektryczny napęd głowicy zgrzewającej; | TAK / NIE * ) |  |
|  | - uzyskiwanie zgrzewów z perforacją pozwalającą łatwo i dokładnie rozdzielić zgrzany dren; | TAK / NIE * ) |  |
|  | - wyposażona w osłonę głowicy zgrzewającej; | TAK / NIE * ) |  |
|  | - wyposażona we wskaźnik stanu baterii i wskaźnik ładowania baterii; | TAK / NIE * ) |  |
|  | - wyposażona w diodę wskazującą na proces zgrzewania; | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Urządzenie można stosować przy pacjencie (dawcy) podłączonym do zestawu. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Automatyczny dobór parametrów procesu zgrzewania w zależności od rodzaju tworzywa; nadaje się do każdego rodzaju pojemników i zestawów do aferezy. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Zasilanie zewnętrzne 100-240 V, 50/60 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Serwis pogwarancyjny co najmniej 10 lat. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Rok produkcji: nie starszy niż 2020r. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji: ……. |

* )  - niepotrzebne skreślić

* - jeżeli dotyczy

………………………………………

/Miejscowość i data/                                                     ………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

………………………………………

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu

/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zgrzewarek dielektrycznych”, nr sprawy ZP/KC-27/2020 oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, tj.:

1)	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………..………........

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/

Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę zgrzewarek dielektrycznych”, nr sprawy ZP/KC-27/2020 oświadczamy, że:

1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* 
nie są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XI ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych.

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio