Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej 
w wersji elektronicznej i papierowej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………….…….….....

…………………………………………………………………………………………….….……...

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę testów do oznaczania ilościowego przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą kompletu aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań” – znak postępowania: ZP/PN-27/20:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

1)	*wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

* wartość brutto oferty stanowi suma łącznej wartości kolumny 5 tabeli pkt 3.1 oraz kolumny 5 tabeli pkt 3.2

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

      - Oświadczamy, iż oferujemy:

- kalibratory gotowe do użycia w kasetach odczynnikowych oraz kontrole zawarte 
w zestawach*)

- kalibratory wymagające wstępnego przygotowania w oddzielnych opakowaniach oraz kontrole nie będące w zestawach *).

*) niepotrzebne skreślić

      - Oświadczamy, iż oferujemy:

- testy wykrywające specyficzne przeciwciała przeciwko jednostce RBD kolca wirusa SARS-COV-2 w klasie IgG*)

- testy, które nie wykrywają specyficznych przeciwciał przeciwko jednostce RBD kolca wirusa SARS-COV-2 w klasie IgG *).

*) niepotrzebne skreślić

4)	Oświadczamy, iż oferujemy:

- kalkulator przeliczania wyniku badania uzyskanego w analizatorze na miano przeciwciał neutralizujących*)

- brak możliwości zainstalowania kalkulatora przeliczania wyniku uzyskanego 
w analizatorze na miano przeciwciał neutralizujących*).

*) niepotrzebne skreślić

3. szczegółowa specyfikacja cenowa:

  - sukcesywna dostawa testów oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kontrolnych 
i kalibracyjnych do wykonywania wymaganej ilości badań immunochemicznych:

| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość opakowań niezbędna do wykonania zamówionej liczby badań | Cena jednostkowa netto za opakowanie testów, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych i innego asortymentu (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= (2x3)+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (w zł) testów, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych i innego niezbędnego asortymentu: |  |  |  |  |  |

3.2 dzierżawa kompletu automatycznej aparatury wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem

| L.p. | Przedmiot umowy | Ilość (w szt.) | Cena netto za miesięczną dzierżawę aparatury (w zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto 12-miesięcznej dzierżawy aparatury (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3 + kwota podatku VAT) x 12 miesięcy |
| 1. | Nazwa aparatury: ……………………….… Producent: ………………………………… Nazwa na fakturze: ……………………….. |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa aparatury: ……………………….… Producent: ………………………………… Nazwa na fakturze: ……………………….. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto za dzierżawę aparatury (w zł): |  |  |  |  |  |

4.	Oświadczamy, iż:

4.1	wartość netto oraz ceny jednostkowe netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

4.2	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;

4.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

5.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*.

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.4 SIWZ

6.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

7.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.	Oświadczamy, iż:

8.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie*)

8.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia*)

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę * | Firma podwykonawcy ** (nazwa, pod którą działa) |
| --- | --- | --- |

* Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

*)	niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem2):

9.1	tak*)

9.2	nie*)

*)	niepotrzebne skreślić

10.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.4)

10.1	tak*)

10.2	nie*)

10.3	nie dotyczy*)

*)	niepotrzebne skreślić

11.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

12.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

13.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

13.1	………………………………………..

13.2	………………………………………..

……………………………………

**)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)   /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

…………………………………….…

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-27/20 na „Dostawę testów do oznaczania ilościowego przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą kompletu aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego 
w błąd.

………………………………………

*) /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców indywidualnie

** należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………………………........................

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-27/20 na „Dostawę testów do oznaczania ilościowego przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą kompletu aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań” oświadczam, że:

- *należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.). z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi w postępowaniu:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

____________________________________________________________________________________________________

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1076 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.).

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………...…………………………

**)  /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

### Specyfikacja przedmiotowa oferowanego przedmiotu zamówienia

  - Testy i materiały zużywalne:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Testy do oznaczania ilościowego przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Czas uzyskania wyniku do 30 minut. | TAK / NIE * ) | Czas uzyskania wyniku: ………. |
|  | Dwie kontrole jakości: dodatnia i ujemna. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Kliniczna Czułość testu min. 99.9 %. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Swoistość kliniczna testu min. 99.6%. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wymagany termin ważności testów – minimum 6 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności testów: …. m-cy |
|  | Odczynniki, kalibratory i kontrole (z wyjątkiem kontroli zewnątrzlaboratoryjnej) powinny być kompatybilne i zwalidowane z zaoferowanym urządzeniem. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wykonawca zapewni i wyspecyfikuje wszelkiego rodzaju materiały zużywalne, kalibracyjne, kontrolne, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia 9 600 badań, tj. np.: płyny płuczące, bufory, końcówki do dozowania, kalibratory, kontrole i odkażalniki, naczynka reakcyjne, pipety, materiały zużywalne do stacji wodnej itd. (jeżeli dotyczy). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do kalkulacji ilości testów niezbędnych do wykonania 9 600 badań. | TAK / NIE * ) |  |

1.2 Aparatura, sprzęt i oprogramowanie:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator do immunodiagnostyki. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Metoda chemiluminescencji Flash CLIA. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Liczba oznaczeń: min. 180 oznaczeń na godzinę. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wprowadzanie informacji o zestawach testowych i zmianach w procedurach badań za pomocą czytnika RFID. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Kalibracja 2-punktowa dopasowująca krzywą roboczą do krzywej referencyjnej producenta. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wymiary maksymalne (szer. X wys. X gł.) 100 cm X 60 cm X 80 cm. | TAK / NIE * ) | Wymiary: (szer. X wys. X gł.) …… cm X …. cm X …… cm |
|  | Chłodzenie pozycji z odczynnikami na pokładzie analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Stabilność odczynników na pokładzie min. 4 tygodnie. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Aparat pracujący bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Funkcja - Detekcji skrzepu. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość pobierania próbek z probówek pierwotnych bez konieczności przelewania materiału badanego | TAK / NIE * ) |  |
|  | Identyfikowanie próbek za pomocą kodów kreskowych lub możliwość ręcznego ich wprowadzania | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość oznaczeń próbek w serii (tzw. batch) lub indywidualnie – próbki citowe. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość załadowania do 40 próbek z probówek pierwotnych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość dokładania kaset odczynnikowych podczas wykonywania badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Kontrola jakości z opcją statystyczną i graficzną (wykresy Levy Jennigsa, reguły Westgard). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość programowania paneli badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość integracji analizatora z systemem LIS – podłączenie do systemu laboratoryjnego Zamawiającego Centrum Marcel na koszt Wykonawcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wykonawca zapewni analizator wyposażony w UPS podtrzymujący pracę aparatury wraz z systemem sterowania przez okres min. 30 minut. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Instrukcja do analizatora w języku polskim. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zaoferowane urządzenia muszą być kompletne i przygotowane do eksploatacji, fabrycznie nowe (rok produkcji nie starszy niż 2020). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wykonawca zapewnia prawidłowe dostarczenie, wstawienie, montaż urządzenia uwzględniające specyfikę budynku i pomieszczenia Pracowni Hematologii i chemii klinicznej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia zaoferowanej aparatury do systemu informatycznego Centrum Marcel działającego u Zamawiającego i zapewnienia prawidłowej automatycznej transmisji danych. Zamawiający zastrzega, iż warunkiem podpisania protokołu odbioru kompletu aparatury jest przeprowadzenie pełnej walidacji aparatury i mechanizmu zapewniającego automatyczną transmisję danych pomiędzy aparaturą a systemem informatycznym działającym u Zamawiającego oraz zaakceptowanie wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Dostarczenie wraz z aparaturą procedury utylizacji odpadów powstających w trakcie wykonywania badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Jeżeli jest to konieczne dostarczenie wraz z aparaturą i zainstalowanie pojemnika na odpady płynne, wytwarzane podczas wykonywania badań oraz serwisowanie jego działania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Jeśli płynne ścieki przed ich usunięciem wymagają utylizacji wykonawca dostarczy wraz z aparaturą środki chemiczne niezbędne do ich neutralizacji. Jeśli płynne odpady nie wymagają neutralizacji przed usunięciem Wykonawca dostarczy dokument potwierdzający brak takiego wymogu. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

**)/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

……………………………………

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-27/20 na „Dostawę testów do oznaczania ilościowego przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą kompletu aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań” oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej