|  | ## REGIONALNE CENTRUM # KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA ## W BIAŁYMSTOKU ul. M. Skłodowskiej – Curie 23; 15-950 Białystok tel. (85) 744-70-02; fax (85) 744-71-33 www.rckik.bialystok.pl sekretariat@rckik.bialystok.pl |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń” – znak postępowania: ZP/PN-22/22:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, 
a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

  - wartość brutto oferty: .............................. zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

w tym cło …….. (jeżeli dotyczy)

wartość netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

  - Oświadczamy, że w zakresie kryterium „Parametry jakościowe” oferujemy:

- sorter:

- z modułem recappera*)

- bez modułu recappera*)

- sorter:

- z możliwością pracy w trybie offline*)

- bez możliwości pracy w trybie offline*)

- sorter:

- z możliwością oceny próbki – hemoliza, lipemia*)

- bez możliwości oceny próbki – hemoliza, lipemia *)

*) niepotrzebne skreślić

2.3	Oświadczamy, że w zakresie kryterium „Okres gwarancji na urządzenie sortujące oraz urządzenia towarzyszące” udzielamy gwarancji na okres:

1)	60 m-cy*)

2)	48 m-cy*)

3)	36 m-cy*)

licząc od daty podpisania protokołu odbioru częściowego przedmiotu zamówienia.

*) niepotrzebne skreślić

3. Oświadczamy, iż:

3.1	oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, tj. dostawę systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ;

3.2	udzielamy gwarancji na wykonane roboty dostosowawcze, jak również wszelkie użyte materiały na okres 36 miesięcy.

4.	Oświadczamy, iż:

4.1		wartość netto podana w pkt 2.1 nie ulegnie podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy;

4.2	   akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SWZ;

4.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone 
w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 11 do SWZ.

5.	*Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej.

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 23.1.5 SWZ

6.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

7.	Oświadczamy, iż zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 11 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.	Oświadczamy, iż:

  - zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie *)

  - zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia *)

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę* | Nazwa podwykonawcy** |
| --- | --- | --- |

*) niepotrzebne skreślić

* Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

9.	Oświadczamy, iż wszystkie osoby (za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2351 ze zm./, jak również dostawców materiałów budowlanych i urządzeń) skierowane do wykonywania robót przygotowawczych, rozbiórkowych, budowlanych, wykończeniowych, usług montażowych i instalacyjnych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 t.j.), będą zatrudnione na umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań przy realizacji przedmiotu umowy, 
z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

10. Wadium w kwocie ………… zł zostało wniesione w dniu ………… w formie ………………. .

10.1	Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej: ................................................................................................. .

11. 1) Oświadczamy, iż jesteśmy:

  - mikroprzedsiębiorstwem*)

  - małym przedsiębiorstwem*)

  - średnim przedsiębiorstwem*)

  - podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą*)

  - osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*)

*) niepotrzebne skreślić

12.	Dostęp do dokumentów, o których mowa w ppkt 16.4.6 SWZ, Zamawiający może uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. .......................................................... * )

* ) Wykonawca wskazuje dane (np. adres strony www) umożliwiające dostęp do tych dokumentów

13. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

  - tak*)

  - nie*)

  - nie dotyczy*)

*) niepotrzebne skreślić

14.	Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.):

14.1	wybór oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*)

14.2	wybór oferty prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:*)

1)	nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzi 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: …………………………,

2)	wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego,                   bez kwoty podatku: ……………………..………………………………………………..,

3)	stawka podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ………. %.

*) niepotrzebne skreślić

Uwaga: Brak skreślenia i/lub niewypełnienie powyższych danych rozumiany będzie przez Zamawiającego, że wybór przedmiotowej oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

15. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

15.1  ………………………………………..

15.2	 ………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SWZ

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr ZP/PN-22/22

na

### „Dostawę systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń”

| Lp. | Nazwa komponentu | Minimalne wymagania Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie sortujące | Wydajność sortowania minimum 900 próbek/godzinę. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji: ……….. |
|  |  | Umożliwia ciągły załadunek próbek do badań – moduł bezpośredniego załadunku próbek. |  |  |
|  |  | Umożliwia rejestrację próbek w systemie LIS (możliwe modele komunikacji LIS: Host-Query, Download, Offline) i archiwizację danych dotyczących wstawianych próbek. |  |  |
|  |  | Umożliwia skanowanie próbek oklejonych kodem kreskowym. |  |  |
|  |  | Umożliwia kontrolę jakości próbki – identyfikację typu probówki na podstawie jej wielkości i koloru korka, rozpoznawanie geometrycznych cech probówek (wielkość, średnica). |  |  |
|  |  | Umożliwia automatyczne wirowanie próbek z uwzględnieniem parametrów wirowania ustalonych z Zamawiającym. |  |  |
|  |  | Umożliwia otwieranie próbek – moduł decappera zawarty w urządzeniu sortującym. |  |  |
|  |  | Umożliwia obsługę probówek systemów zamkniętych oraz otwartych o wysokości 70 – 110 mm, średnicy 12 – 16 mm. |  |  |
|  |  | Umożliwia jednoczesny załadunek probówek otwartych i zamkniętych. |  |  |
|  |  | Umożliwia załadunek i rozładunek probówek w statywach uniwersalnych urządzenia oraz statywach urządzeń firm trzecich znajdujących się u Zamawiającego. |  |  |
|  |  | Posiada system z konfigurowalnym obszarem sortowania i rodzajem używanych statywów, tzn. ilość i rodzaj stosowanych statywów może być modyfikowana samodzielnie przez użytkownika w zależności od bieżących potrzeb laboratorium (możliwość samodzielnej wymiany adapterów dla statywów i zmiany ustawień urządzenia). |  |  |
|  |  | Zapewnienie właściwej orientacji kodów kreskowych w statywach wyjściowych, w sposób umożliwiający odczytanie kodów kreskowych przez analizator docelowy. |  |  |
|  |  | Zapewnia identyfikację próbek oznaczonych kodami paskowymi zgodnymi ze standardem ISBT128. |  |  |
|  |  | Urządzenie musi posiadać wbudowany i ręczny laserowy czytnik kodów kreskowych umożliwiający odczyt w standardzie ISBT128. |  |  |
|  |  | Urządzenie musi zapewnić wykonanie badań zgodnie z aktualną Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GLP). |  |  |
|  |  | Urządzenie musi posiadać aplikację umożliwiającą podłączenie do Internetu celem przesyłania raportu błędów oraz wykonywania zdalnej diagnostyki urządzeń. |  |  |
|  |  | Urządzenie musi posiadać układ podtrzymania zasilania (UPS) w czasie pracy, przez okres min. 30 minut. |  |  |
|  |  | Poziom głośności urządzenia w pomieszczeniu nie może przekraczać 85 dB. |  |  |
|  |  | Urządzenie musi umożliwiać zasilanie w energię elektryczną 230 V/50 Hz. |  |  |
|  |  | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie umożliwiające rejestrację i archiwizację następujących danych: identyfikator operatora, numery donacji badanych próbek, informacje o błędach które wystąpiły w trakcie wykonywania badań (system oflagowania). |  |  |
|  |  | Urządzenie musi zapewniać archiwizację danych z urządzenia na nośniku zewnętrznym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zarchiwizowanych danych. |  |  |
|  |  | Urządzenie sortujące musi być fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2022 rok. |  |  |
|  | Moduł decappera | Wydajność próbek przeznaczonych do otwarcia min. 900 probówek/godzinę. | TAK / NIE * ) |  |
|  |  | Umożliwia otwieranie korków zakręcanych i zaciskanych. |  |  |
|  |  | Umożliwia zdefiniowanie zasad otwierania wybranych probówek i ich modyfikację. |  |  |
|  | Moduł wirówki | Umożliwia definiowanie parametrów wirowania co najmniej takich jak: czas (10 min. i 3 min.) przy sile odśrodkowej 1100-1300 g, czas startu/hamowania. | TAK / NIE * ) |  |
|  |  | Automatyczne ustawienie parametrów wirowania zależne od typu probówki jak również flagi. |  |  |
|  |  | Wydajność wirówki min. 320 probówek/godzinę (przy 10 min. protokole wirowania). |  |  |
|  |  | Automatyczne równoważenie rotora z wirowanymi probówkami. |  |  |
|  |  | Musi posiadać system transportu w obrębie modułu wirowania i system ładowania wirówki zapewniający zoptymalizowany przepływ probówek. |  |  |
|  | Oprogramowanie urządzenia sortującego | Musi być w najnowszej, aktualnej wersji wraz z jego aktualizacją przez cały okres trwania gwarancji. | TAK / NIE * ) |  |
|  |  | Musi zapewniać dokumentowanie czynności konserwacyjnych wykonywanych z częstotliwością wymaganą przez producenta oraz generowanie szczegółowych raportów dziennych z uwzględnieniem wszystkich funkcji urządzenia sortującego. |  |  |
|  |  | Musi umożliwiać użytkownikowi bieżące śledzenie transmitowanych danych wraz z informacją uzyskiwaną na bieżąco o wszelkich błędach. |  |  |
|  |  | Musi umożliwiać archiwizację przyjętej listy próbek na nośniku zewnętrznym wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zarchiwizowanych danych. |  |  |
|  | Minimalny wymagany zakres danych przekazywanych do medycznego systemu informatycznego Zamawiającego | Numer donacji. | TAK / NIE * ) |  |
|  |  | Identyfikator operatora. |  |  |
|  |  | Data, godzina i minuta przyjęcia materiału do urządzenia. |  |  |
|  | Wymagania w zakresie podłączenia zaoferowanego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera) do medycznego systemu informatycznego e-Krew | Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia zaoferowanego wolno stojącego systemu preanalitycznego do systemu e-Krew, zapewniającego automatyczną transmisję danych pomiędzy ww. systemami. Planowany termin wdrożenia systemu e-Krew u Zamawiającego to przełom lat 2022/2023. | TAK / NIE * ) |  |
|  |  | Podłączenie automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego do centralnego systemu e-Krew, zostanie zrealizowane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty uruchomienia u Zamawiającego systemu e-Krew, o czym Wykonawca zostanie poinformowany na piśmie (podłączenia automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego do centralnego systemu informatycznego e-Krew nastąpi nie wcześniej niż po zainstalowaniu, podłączeniu i przeprowadzeniu instruktażu pracowników Zamawiającego). |  |  |
|  | Urządzenia towarzyszące (w tym oprogramowanie) oraz akcesoria dostarczone wraz z urządzeniem sortującym | Wykonawca, wraz z urządzeniem sortującym, zobowiązany jest dostarczyć niezbędny sprzęt, w szczególności: 1. Komputer/komputery z monitorem/monitorami LCD/LED/OLED oraz z zainstalowanym systemem operacyjnym 64 bit Microsoft Windows 10 Pro PL (lub wyższym) lub systemem operacyjnym równoważnym, służącym do przekazywania wyników badań do medycznego systemu informatycznego działającego u Zamawiającego wraz z urządzeniami peryferyjnymi (drukarka laserowa, laserowy czytnik kodów kreskowych, UPS). Przez równoważność należy rozumieć funkcjonalność jaką posiada wymagany w SWZ system operacyjny, przy czym system operacyjny w szczególności powinien zapewnić: - kompatybilność z używanym przez Zamawiającego środowiskiem i aplikacjami; - interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowany z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służąca do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - system zlokalizowany w języku polskim w zakresie co najmniej następujących elementów: przeglądarka plików, menu, panel sterowania, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - pełną integrację z domeną Windows opartą na serwerach Windows 2012 w zakresie autoryzacji w środowisku Zamawiającego; - zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grupy (GPO), WMI; - zgodność z systemem aktualizacji systemów operacyjnych WSUS; - darmowe aktualizacje systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi); - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i grupy użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); - posiadanie narzędzi służących do administracji, wykonywania kopii zapasowych systemu operacyjnego oraz ich odtwarzania; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework w wersji od 1.0 do 4.5 oraz możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z ustawieniami oraz zainstalowanymi aplikacjami. Rozwiązanie umożliwiające przywrócenie systemu z wcześniej utworzonego obrazu; - rozwiązanie dla tworzenia kopii zapasowych (backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); - system musi posiadać możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych. | TAK / NIE * ) | LCD* ) /LED* ) /OLED* ) Rok produkcji: ……….. |
|  |  | 2.Odpowiednią ilość statywów wejściowych, tj. wystarczającą do wstawienia min. 2000 próbek jednocześnie. |  |  |
|  |  | 3.Akcesoria i sprzęt niezbędny do podłączenia, uruchomienia oraz sprawdzenia zaoferowanego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego. |  |  |
|  |  | 4.Dostęp do pomocy technicznej umożliwiającej zgłoszenie wad lub usterek za pomocą Internetu i/lub telefonicznie. |  |  |
|  |  | 5.Urządzenia towarzyszące muszą być fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2022. |  |  |
| 8. | Pozostałe wymagania | Wraz z urządzeniem sortującym Wykonawca dostarczy procedurę utylizacji odpadów powstających w trakcie wykonywania procesu preanalitycznego. Jeżeli będzie to konieczne, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z urządzeniem sortującym i zainstalować/podłączyć odpowiedni pojemnik na odpady skażone (płynne) wytwarzane podczas wykonywania badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  |  | Urządzenie sortujące oraz urządzenia towarzyszące muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i deklarację zgodności CE. |  |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi oferowanego urządzenia sortującego w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej na płycie CD lub DVD. |  |  |
|  |  | Urządzenie sortujące musi posiadać oryginalny paszport. |  |  |
|  |  | Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku oraz transportu do miejsca docelowego dostarczonego urządzenia sortującego wraz z urządzeniami towarzyszącymi; |  |  |
|  |  | ### Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu wyznaczonych pracowników Zamawiającego potwierdzonego certyfikatami/ zaświadczeniami. |  |  |
|  |  | ### Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pełnej walidacji: ### dostarczonego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera), ### dostarczonego automatycznego wolno stojącego systemu preanalitycznego (sortera) po podłączeniu do systemu e-Krew i umożliwieniu automatycznej transmisji danych pomiędzy ww. systemami, ### potwierdzonej każdorazowo zaakceptowaniem wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości Zamawiającego. |  |  |
|  |  | ### Wykonawca zapewni dostęp do pomocy technicznej umożliwiającej zgłoszenie wad lub usterek za pomocą Internetu i/lub telefonicznie. |  |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór)

Oświadczenie

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/Podmiotu udostępniającego zasoby

/zamieszczony został w osobnym pliku/

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

……………………………………

/nazwa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie*/

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz

art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Ja/My, niżej podpisany/-i:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń”, znak postępowania: ZP/PN-22/22 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE WYKONAWCY*/WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJACEGO SIĘ O WYKONANIE ZAMÓWIENIA*:

      - W związku z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. oświadczam, że:

1)	jestem*/nie jestem* obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

  - jestem*/nie jestem* osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1),

  - jestem*/nie jestem* osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym 
w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1) lub 2),

2.	W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczam, że:

1)	ww. Wykonawca jest*/nie jest* wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2)	beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest*/nie jest* osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3)	jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest*/nie jest* podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 8.1.4 SWZ, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………………..………….

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………..… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMOWIENIA***:

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………….…

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMOWIENIA****:

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………..………..….……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

*  Niepotrzebne skreślić

**Wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia.

***Wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia

**** Wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Zobowiązanie Podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

na potrzeby realizacji zamówienia *

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 132 ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/PN-22/22 na „Dostawę automatycznego systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń”.

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

.........................................................…......………………………………………………………………

imię i nazwisko osoby/-ób upoważnionej/-ych do reprezentowania Podmiotu, stanowisko

(właściciel, prezes zarządu, członek zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp.)

Działając w imieniu i na rzecz:

....................................................................................................................................................................

nazwa Podmiotu, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca

Zobowiązuję się do oddania nw. zasobów:

....................................................................................................................................................................

(określenie zasobu)

do dyspozycji Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: „Dostawa automatycznego systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń”

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

...............................................................................................................................................................

- sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

...............................................................................................................................................................

- okres na jaki udostępniam zasoby jest następujący:

...............................................................................................................................................................

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

.......................................…………

/miejscowość i data/

...............................................…………		                                                                                                                                                                                                      /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania

w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby/

* Wykonawca dołącza powyższe Zobowiązanie do oferty, jeżeli dotyczy

Załącznik nr 7 do SWZ

(wzór)

……………………………………

/nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie

Podmiotu udostępniającego zasoby

dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014

oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Ja/My, niżej podpisany/-i:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Podmiotu udostępniającego zasoby /

Udostępniając zasoby Wykonawcy ……………………………………………….…….…* składającemu ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na Dostawę systemu preanalitycznego (sortera) 
wraz z dostosowaniem pomieszczeń znak postępowania: ZP/PN-22/22, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

      - W związku z art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. oświadczam, że:

1)	jestem*/nie jestem* obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji,

  - jestem*/nie jestem* osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 1),

  - jestem*/nie jestem* osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym 
w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 1) lub 2),

2.	W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oświadczam, że:

1)	ww. Wykonawca jest*/nie jest* wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

2)	beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest*/nie jest* osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

3)	jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest*/nie jest* podmiot wymieniony 
w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

OŚWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

*  należy podać nazwę Wykonawcy, któremu udostępnia się zasoby

Załącznik nr 8 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie*/Podmiotu udostępniającego zasoby*

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1

ustawy Pzp, złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,

w zakresie wskazanych przez Zamawiającego podstaw wykluczenia z postępowania

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę automatycznego systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń”, znak postępowania: ZP/PN-22/22:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

…………………………………………………

…..............................………………………..…

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

Oświadczam/-my, że:

- w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ, 
moje/nasze Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone wraz z ofertą na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz w Oświadczeniu złożonym wraz z ofertą na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego **jest aktualne/**jest nieaktualne;

- wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 
w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Podmiotu udostępniającego zasoby/

*	Oświadczenie składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie/Podmiot udostępniający zasoby

**	Niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych pierwotnie informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 9 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Wykaz dostaw

potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 8.1.4 SWZ

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/PN-22/22
na „Dostawę automatycznego systemu preanalitycznego (sortera) wraz z dostosowaniem pomieszczeń”.

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

…………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

Oświadczam/-y, iż reprezentowana przeze mnie/nas firma/firmy zrealizowała/-y w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, następujące dostawy (sprzedaż lub dzierżawa) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 
o którym mowa w pkt 8.1.4 SWZ:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie doświadczenia* | Podmiot, na rzecz którego dostawa (sprzedaż lub dzierżawa) została wykonana (pełna nazwa i adres) | Opis przedmiotu wykonanej dostawy (sprzedaży lub dzierżawy) w sposób umożliwiający ocenę spełnienia warunku określonego w pkt 8.1.4 SWZ ** | Wartość brutto *** | Czas realizacji zamówienia (od: dzień-miesiąc-rok do: dzień-miesiąc-rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

.......................................…………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

* Wykonawca uzupełnia, jeżeli dotyczy

**	Wykonawca podaje opis przedmiotu w zakresie zrealizowanych dostaw (sprzedaży lub dzierżawy) potwierdzających spełnienie warunku dotyczącego zdolności technicznej, o którym mowa w pkt 8.1.4 SWZ

***	Wykonawca podaje wartość zamówienia brutto dostawy (sprzedaży lub dzierżawy) wyszczególnionej w kolumnie nr 3. W przypadku, gdy Wykonawca wykonał w ramach jednego zamówienia (umowy) większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość dostawy (sprzedaży lub dzierżawy), o której mowa powyżej.

Do wykazu należy dołączyć:

- dowody określające, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty

Załącznik nr 10 do SWZ

(wzór)

……………………………………

/nazwa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-22/22 na „Dostawę systemu preanalitycznego (sortera) wraz 
z dostosowaniem pomieszczeń” oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio