Załącznik nr 2 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………….…..

Adres: ul. …………………………………………………………………………………………….…..

Kod: ……................ miasto: ….............................................. województwo: …......................................

Numer telefonu: …………………………………………………………………………….……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………..…………….……….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: …..............................

Osoba upoważniona do kontaktu: ……………………..………, tel. …………………………….…….

NIP: ….............................................................., REGON: …....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora” – znak postępowania: ZP/TP-29/21:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte,
a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

- wartość brutto oferty (wartość brutto oferty stanowi suma łącznej wartości brutto tabeli 
pkt 3.1 oraz tabeli pkt 3.2): .............................. zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- kalibratory gotowe do użycia w kasetach odczynnikowych oraz kontrole zawarte 
w zestawach *)

- kalibratory wymagające wstępnego przygotowania w oddzielnych opakowaniach oraz kontrole nie będące w zestawach *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferujemy:

- testy wykrywający specyficzne przeciwciała przeciwko jednostce RBD kolca wirusa SARS-COV-2 w klasie IgG zarówno po przechorowaniu, jak i po szczepieniu oraz posiadające w zestawie kontrole na trzech poziomach *)

- testy, które nie wykrywają specyficznych przeciwciał przeciwko jednostce RBD kolca wirusa SARS-COV-2 w klasie IgG zarówno po przechorowaniu, jak i po szczepieniu oraz nieposiadające w zestawie kontroli na trzech poziomach  *).

*) niepotrzebne skreślić

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

3.1	sukcesywna dostawa odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, kontrolnych 
i kalibracyjnych do wykonywania wymaganej ilości badań immunochemicznych:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań niezbędna do wykonania zamówionej liczby badań | Cena jednostkowa netto za opakowanie odczynników, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2x3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 4. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 6. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 7. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 8. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 9. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 10. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 11. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| 12. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| ….. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... Numer katologowy: ..................... |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto (w zł) odczynników, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych: |  |  |  |  |  |

3.2	dzierżawa wieloparametrowego analizatora immunochemicznego wraz z wyposażeniem:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za miesięczną dzierżawę aparatury (w zł) | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto 24-miesięcznej dzierżawy aparatury (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3 + kwota podatku VAT) x 24 miesiące |
| 1. | Nazwa aparatury: ……………………….… Producent: ………………………………… Nazwa na fakturze: ……………………….. | 1 |  |  |  |
| ….. | Nazwa aparatury: ……………………….… Producent: ………………………………… Nazwa na fakturze: ……………………….. |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto za dzierżawę aparatury (w zł): |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, iż:

4.1	wartość netto określona w pkt 2 oraz ceny jednostkowe netto określone w pkt 3 nie ulegną podwyższeniu przez okres realizacji umowy;

4.2	akceptujemy termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określone w SWZ;

4.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

- Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*.

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.4 SWZ

- Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 
do SWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż:

8.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie *)

8.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia *):

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę* | Nazwa podwykonawcy ** |
| --- | --- | --- |

* Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

** Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

*) niepotrzebne skreślić

- 1) Oświadczamy, iż jesteśmy:

9.1	mikroprzedsiębiorstwem *)

9.2	małym przedsiębiorstwem *)

9.3	średnim przedsiębiorstwem *)

9.4	podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą *)

9.5	osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej *).

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13, lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio, lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu.3)

10.1	tak *)

10.2	nie *)

10.3	nie dotyczy *)

*) niepotrzebne skreślić

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują   stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

- Dostęp do dokumentów, o których mowa w ppkt 16.3.2 SWZ, Zamawiający może uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. *…................................................ (jeżeli dotyczy).

* Wykonawca wskazuje dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów

- Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

13.1	………………………………………..

13.2	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

……………………………………………………………………......…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich  
 przedsiębiorstw (Dz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących, lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie*

składane na podstawie art. 125 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-29/21
na „Dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora” oświadczam, co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

….....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

…....................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

  - oświadczam/-my, że ww. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 t.j.);

  - oświadczam/-my, że wobec ww. Wykonawcy zachodzą przesłanki wykluczenia 
z postępowania określone w art. …....... ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam/-my, 
że w związku z ww. okolicznością, podjąłem/podjęliśmy środki naprawcze, o których mowa 
w art. 110 ustawy Pzp, tj.: …..................................................................................................;

  - oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................…........…………

(miejscowość i data)

…....................................…………

(podpis)

*	niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór)

…………………………………….…

/nazwa Wykonawcy/ Wykonawców/

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr ZP/TP-29/21 
na

„Dostawę odczynników do badań immunochemicznych

wraz z dzierżawą analizatora”

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| - ODCZYNNIKI, MATERIAŁY ZUŻYWALNE, KALIBRACYJNE I KONTROLNE |  |  |  |
|  | Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych (np. końcówek, naczynek reakcyjnych), kontrolnych i kalibracyjnych niezbędnych do wykonywania wymaganej w pkt 2 tabeli ilości badań immunochemicznych metodą chemiluminescencji wraz z 24-miesięczną dzierżawą analizatora z wyposażeniem, jego instalacją, prawidłowym uruchomieniem, podłączeniem urządzenia do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego Centrum Marcel i zapewnieniem prawidłowej transmisji danych, a także przeszkoleniem wyznaczonych pracowników Zamawiającego. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zaoferowane odczynniki oraz materiały zużywalne muszą zapewniać wykonanie następujących ilości badań: - Przeciwciała anty-Toxo IgG w surowicy (toksoplazmoza) – 500 badań - Przeciwciała anty-Toxo IgM w surowicy (toksoplazmoza) – 600 badań - Przeciwciała anty-CMV IgG w surowicy (cytomegalia) – 300 badań - Przeciwciała anty-CMV IgM w surowicy (cytomegalia) – 600 badań - Przeciwciała anty-Rubella IgG w surowicy (różyczka) – 300 badań - Przeciwciała anty-Rubella IgM w surowicy (różyczka) – 320 badań - Hormon tyreotropowy – 1 700 badań - Trijodotyronina wolna (fT3) w surowicy – 600 badań - Tyroksyna wolna (fT4) w surowicy – 700 badań - D-dimery badanie ilościowe – 300 badań - Przeciwciała IgG – immunoglobuliny – 200 badań - Testy do oznaczania ilościowego przeciwciał anty-SARS-COV-2 w klasie IgG – 19 200 badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynniki, kalibratory i kontrole (z wyjątkiem kontroli zewnątrzlaboratoryjnej) powinny być kompatybilne i zwalidowane z zaoferowanym w pkt II urządzeniem. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wykonawca zapewni i wyspecyfikuje wszelkiego rodzaju materiały zużywalne, kalibracyjne, kontrolne, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia wskazanej liczby badań, tj. np.: płyny płuczące, bufory, końcówki do dozowania, kalibratory, kontrole i odkażalniki, naczynka reakcyjne, pipety, materiały zużywalne do stacji wodnej itd. (jeżeli dotyczy). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do kalkulacji ilości testów niezbędnych do wykonania wskazanej w zamówieniu liczby badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Termin ważności zaoferowanych odczynników minimum 6 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Odczynniki do badań oznakowane CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |
| - WIELOPARAMETROWY ANALIZATOR IIMUNOCHEMICZNY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM |  |  |  |
|  | Analizator do immunodiagnostyki. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Metoda chemiluminescencji FLASH. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Analizator winien zapewniać wykonanie wszystkich rodzajów badań określonych w pkt I.2. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Liczba oznaczeń: min. 180 oznaczeń na godzinę. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wprowadzanie informacji o zestawach testowych i zmianach w procedurach badań za pomocą czytnika RFID. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Kalibracja 2-punktowa dopasowująca krzywą roboczą do krzywej referencyjnej producenta. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Automatyczny analizator, nastołowy, o wymiarach nie większych niż: (szer. X wys. X gł.) 102 cm X 56 cm X 72 cm. | TAK / NIE * ) | wymiary (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Kasety odczynnikowe po 50 lub 100 oznaczeń. | TAK / NIE * ) | kasety odczynnikowe po ….. oznaczeń |
|  | Chłodzenie pozycji z odczynnikami na pokładzie analizatora. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Stabilność odczynników na pokładzie min. 4 tygodnie. | TAK / NIE * ) | stabilność odczynników na pokładzie min. …. tygodnie |
|  | Aparat pracujący bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Funkcja - detekcji skrzepu. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość pobierania próbek z probówek pierwotnych bez konieczności przelewania materiału badanego. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Identyfikowanie próbek za pomocą kodów kreskowych lub możliwość ręcznego ich wprowadzania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość oznaczeń próbek w serii (tzw. batch) lub indywidualnie – próbki cito. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość załadowania do 40 próbek z probówek pierwotnych. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość załadowania co najmniej 9 kaset odczynnikowych jednocześnie. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość dokładania kaset odczynnikowych podczas wykonywania badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Kontrola jakości z opcją statystyczną i graficzną (wykresy Levy Jennigsa, reguły Westgard). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość programowania paneli badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Możliwość integracji analizatora z systemem LIS – podłączenie do systemu laboratoryjnego Zamawiającego Centrum Marcel na koszt Wykonawcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wykonawca zapewni analizator wyposażony w UPS podtrzymujący pracę aparatury wraz z systemem sterowania przez okres min. 30 minut. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Instrukcja do analizatora w języku polskim. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Menu analizatora w języku polskim. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wszystkie urządzenia muszą posiadać deklarację zgodności CE. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zaoferowane urządzenia muszą być kompletne i przygotowane do eksploatacji, fabrycznie nowe lub używane (rok produkcji nie starszy niż 2020). W przypadku zaoferowania urządzenia używanego, musi ono posiadać udokumentowany stan techniczny oraz przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające stan techniczny i protokół wykonania przeglądu technicznego wraz z dostawą urządzenia. | TAK / NIE * ) | analizator nowy*) / używany*), rok produkcji …………. |
|  | Wykonawca zapewnia prawidłowe dostarczenie, wstawienie, montaż urządzenia uwzględniający specyfikę budynku i pomieszczenia Pracowni Hematologii i Chemii Klinicznej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia zaoferowanego analizatora do systemu informatycznego Centrum Marcel działającego u Zamawiającego i zapewnienia prawidłowej automatycznej transmisji danych. Zamawiający zastrzega, iż warunkiem podpisania protokołu odbioru analizatora jest przeprowadzenie pełnej walidacji urządzenia i mechanizmu zapewniającego automatyczną transmisję danych pomiędzy analizatorem a systemem informatycznym działającym u Zamawiającego oraz zaakceptowanie wyników walidacji przez Dział Zapewnienia Jakości. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Dostarczenie wraz z analizatorem procedury utylizacji odpadów powstających w trakcie wykonywania badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Jeżeli jest to konieczne dostarczenie wraz z aparaturą i zainstalowanie pojemnika na odpady płynne, wytwarzane podczas wykonywania badań oraz serwisowanie jego działania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Jeśli płynne odpady przed ich usunięciem wymagają utylizacji, Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem środki chemiczne niezbędne do ich neutralizacji. Jeśli płynne odpady nie wymagają neutralizacji przed usunięciem, Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem dokument potwierdzający brak takiego wymogu. | TAK / NIE * ) | płynne odpady przed ich usunięciem wymagają utylizacji - Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem środki chemiczne niezbędne do ich neutralizacji * ) lub płynne odpady nie wymagają neutralizacji przed ich usunięciem - Wykonawca dostarczy wraz z urządzeniem dokument potwierdzający brak takiego wymogu * ) |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie*

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-29/21 
na „Dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora”:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

…………………………………………………

…..............................……………………..……

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

Oświadczam/-my, że:

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, moje/nasze Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone wraz z ofertą **jest aktualne/**jest nieaktualne.

.......................................…………

(miejscowość i data)

.......................................…………

(podpis)

*	Oświadczenie składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie

**	Niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych pierwotnie informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 6 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na „Dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora”, znak postępowania: ZP/TP-29/21 oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

.......................................…………

(miejscowość i data)

.......................................…………

podpis

*	Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

**	Wykonawca wypełnia odpowiednio