Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………….………………………………………………………………………….........…

Adres: ul. ………………………………………………………………………..……………..………..…

Kod: ..................... miasto: ................................................. województwo: .................................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………….…………….…

…………………………………………………………………………………………….……….……….

Numer telefonu: ……………………..……………………………………………………………..……..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów ……………………………, tel. …………………………..…………

NIP: ............................................., REGON: .....................................

*	w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie art. 701 oraz art. 703 
– 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 ze zm.) na „Dostawę systemu do dokumentacji żeli dla badań genetycznych oraz dostawę zestawu do elektroforezy 
dla badań genetycznych ” – znak postępowania: ZP/KC – 9/2025.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy informacje niezbędne 
do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych:

  - dla Części 1: *)

  - Oświadczamy, iż oferujemy następujący system do dokumentacji żeli dla badań genetycznych:

          - Nazwa systemu: ………………………………………………………………………………….

          - Typ/Model: ……………………………………………………………………………………….

          - Producent: ………………………………………………………………………………………..

  - Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Cena” oferujemy realizację zamówienia w cenie łącznej:

brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

  - Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Parametry jakościowe” oferujemy:

  - – system z wizualizacją intensywności sygnału w formie wykresu 3D w trakcie podglądu
   na żywo i po wykonaniu zdjęcia *)

– system bez wizualizacji intensywności sygnału w formie wykresu 3D w trakcie podglądu na żywo i po wykonaniu zdjęcia *)

  - – system z osłoną anty-UV zintegrowaną z transiluminatorem, umożliwiającą podgląd 
    materiału przy otwartych drzwiach urządzenia *)

– system bez osłony anty-UV zintegrowanej z transiluminatorem, umożliwiającej podgląd materiału przy otwartych drzwiach urządzenia *)

  - – system z automatycznym zmieniaczem filtrów co najmniej 6-pozycyjnym *)

– system bez automatycznego zmieniacza filtrów co najmniej 6-pozycyjnego *)

  - – oprogramowanie na dowolną ilość komputerów *)

– oprogramowanie na 2 komputery *)

4) Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Okres gwarancji” zobowiązujemy się udzielić gwarancji na oferowany przez nas przedmiot zamówienia na okres:

a)	48 miesięcy *)

b)	36 miesięcy *)

c)	24 miesięcy *)

od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przez obie Strony.

  - dla Części 2: *)

1)  Oświadczamy, iż oferujemy następujący zestaw do elektroforezy dla badań genetycznych:

  - Nazwa systemu: ……………...……………….………………………………………………….

  - Typ/Model: ……………………………………………………………………………………….

  - Producent: ………………………………………………………………………………………..

  - Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Cena” oferujemy realizację zamówienia w cenie łącznej:

brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

3) Oświadczamy, iż w zakresie kryterium „Okres gwarancji” zobowiązujemy się udzielić gwarancji na oferowany przez nas przedmiot zamówienia na okres:

a)	48 miesięcy *)

b)	36 miesięcy *)

c)	24 miesięcy *)

od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przez obie Strony.

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	ceny netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

3.2	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

3.3	akceptujemy warunki płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określone 
w Projektowanych postanowienia umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, że wybór oferty będzie*)/nie będzie*) prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w poniższej tabeli należy wskazać:

  - nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku 
od towarów i usług;

  - wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

  - stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

| - | Nazwa (rodzaj) towaru/usługi | Wartość towaru/usługi (bez podatku) | Stawka podatku od towarów i usług |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

*)	niepotrzebne skreślić

Uwaga: Brak skreślenia i/lub niewypełnienie powyższych danych rozumiany jest przez Zamawiającego, 
iż wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

5.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*).

*) dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w rozdz. XVII ust. 4 pkt 3) Warunków przetargowych

6.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Warunkach przetargowych.

7.	Oświadczamy, iż zawarte w Warunkach przetargowych Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 7) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*).

*)	W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, Wykonawca nie składa oświadczenia (treść oświadczenia należy usunąć, np. poprzez jego wykreślenie).

9.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

10.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

11.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

11.1	………………………………………..

11.2	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

……………………………….........…………………

/podpis/

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)	Jeżeli Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

na „Dostawę systemu do dokumentacji żeli dla badań genetycznych

oraz dostawę zestawu do elektroforezy dla badań genetycznych ”

            - Część 1 – Dostawa systemu do dokumentacji żeli dla badań genetycznych.

| Lp. | Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje dotyczące oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do wizualizacji oraz cyfrowej archiwizacji produktów reakcji PCR na żelu DNA/RNA (np. agarozowym) w ilości 1 szt. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 2. | System zostanie dostarczony kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 3. | Skład systemu: 1) Transiluminator 2) Kamera z możliwością uzyskania bardzo dobrej jakości zdjęć 3) Ciemnia 4) Źródła światła dla barwnika czerwonego oraz zielonego (LED, UV) 5) Filtry 6) Komputer/panel sterujący wraz z oprogramowaniem 7) Drukarka dająca możliwość wydruku zdjęcia żelu. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 4. | Transiluminator 312 nm z minimalnym obszarem obrazowania 21x26, zaopatrzony w filtr eliminujący tło w postaci światła w zakresie widzialnym oraz w podczerwieni, poprawiający obrazowanie żeli barwionych np. bromkiem etydyny jak i sybr green bez potrzeby wymiany filtra i z jednorodnym oświetleniem żeli. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 5. | System posiada zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem lampy UV podczas otwarcia drzwi urządzenia. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 6. | Rozdzielczość. 1) Rozdzielczość przetwornika CCD min. 6 mpx. 2) Rozdzielczość efektywna kamery min. 10 mpx. 3) Rozdzielczość tonalna przetwornika CCD min. 65535 odcieni szarości, min. 16 bit. 4) Rozdzielczość tonalna zdjęcia min. 16 bit. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 7. | Zakres dynamiczny min. 40D. Automatyczny, sześciokrotny zoom optyczny. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 8. | Ciemnia zintegrowana, szczelna, chroniąca przed światłem zewnętrznym. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 9. | Panel EPI - white. Panel EPI - blue 460 nm. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 10. | Urządzenie wyposażone w filtr 590 nm. | TAK * ) / NIE * ) |  |
| 11. | Funkcja autoekspozycji z wykonaniem zdjęć automatycznie oraz z możliwością ręcznej korekty parametrów. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 12. | Oprogramowanie: - zgodne z GLP, - zawiadujące pracą kamery wraz z obiektywem oraz ciemnią, - umożliwiające korekcję zniekształceń i modyfikację obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia koloru, wyostrzenie i wygładzenie), - pozwalające na analizę jakościową, określenie wagi molekularnej, określenie odległości między prążkami. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 13. | System komputerowy służący do obsługi aparatu do dokumentacji żeli oraz do przeprowadzenia analiz i do raportowania. Minimalne wymagania systemu komputerowego: 1) procesor Intel Core i5 14 generacji lub równoważny pod względem wydajności, 2) pamięć min.16GB RAM, DDR5 3) min. dysk SSD 500GB, 4) karta sieciowa LAN, 5) WiFi, 6) min. 4 porty USB 3.0., 7) system operacyjny: Windows 11 64-bit lub nowszy. | TAK * ) / NIE * ) | produkt równoważny: ………………..…..* *) |
| 14. | Aplikacje: fluorescencja RNA /DNA dla barwnika czerwonego np. bromek etydyny i zielonego np. sybr green, wizualizacja żeli białkowych w świetle widzialnym. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 15. | System musi być fabrycznie nowy (nieużywany), nie starszy niż 2025 r. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 16. | Wykonawca wraz z systemem dostarczy w języku polskim: kompletną dokumentację techniczną, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, paszport techniczny. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |
| 17. | Wykonawca zainstaluje system, prawidłowo uruchomi wszystkie funkcje, a także przeszkoli personel. Szkolenie przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego i zostanie zakończone wydaniem zaświadczenia lub certyfikatu. | TAK * ) / NIE * ) | ------------------------- |

* )  niepotrzebne skreślić

**) Wykonawca uzupełnia wyłącznie w przypadku zaoferowania produktu równoważnego

………………………………………

/miejscowość i data/

.…………………………………………….........…………

/podpis/

            - Część 2 – Dostawa zestawu do elektroforezy dla badań genetycznych.

| Lp. | Przedmiot zamówienia – wymagania Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do przeprowadzania elektroforezy poziomej w żelu agarozowym produktów reakcji PCR dla badań genetycznych w ilości 1 szt. | TAK * ) / NIE * ) |
| 2. | Zestaw musi zostać dostarczony kompletny i gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem. | TAK * ) / NIE * ) |
| 3. | Skład zestawu: 1) Zasilacz 2) Komora do elektroforezy z pokrywą 3) Tacki do wylewania żelu 4) Ograniczniki do wylewania żelu 5) Grzebienie 6) Kable przewodzące prąd (+/-) z zasilacza do komory. | TAK * ) / NIE * ) |
| 4. | Zasilacz. 1) Napięcie 300V. 2) Natężenie min. 400 i max. 700 mA. 3) Moc maksymalna min. 150 W. 4) Wyjścia: min.2 pary. 5) Tryb programowania pozwalający zmieniać wysokość napięcia (V), natężenia (mA) i mocy (w). 6) Timer z możliwością ustawienia czasu elektroforezy. 7) Zabezpieczenia: detekcja braku obciążenia, przerwania obwodu, przeciążenia, zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą. 8) Skok regulacji min. 1V, 1mA. | TAK * ) / NIE * ) |
| 5. | Komora do elektroforezy z możliwością wylewania większych i mniejszych żeli wraz z pokrywą. | TAK * ) / NIE * ) |
| 6. | Tacki do wylewania żeli. 1) Tacki do wylewania żeli mniejszych (max. 2 rzędy z dołkami, każdy rząd min. 12 dołków). 2) Tacki do wylewania żeli większych (min. 4 rzędy z dołkami, każdy rząd do min 25 dołków). | TAK * ) / NIE * ) |
| 7. | Ograniczniki do wylewania żeli. | TAK * ) / NIE * ) |
| 8. | Grzebienie w ilości 4 sztuki po min. 25 ząbków każdy. Grzebienie: grubość ząbków 1 mm, szerokość ząbków min. 5 mm i max. 6 mm, pojemność dołka min. 10 µl, regulacja wysokości grzebieni. | TAK * ) / NIE * ) |
| 9. | Kable przewodzące prąd (+/-) z zasilacza do komory. | TAK * ) / NIE * ) |
| 10. | Zaoferowany zestaw musi być fabrycznie nowy (nieużywany), nie starszy niż 2025 r. | TAK * ) / NIE * ) |
| 11. | Wykonawca wraz z zestawem dostarczy w języku polskim: kompletną dokumentację techniczną , instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną, paszport techniczny. | TAK * ) / NIE * ) |
| 12. | Wykonawca zainstaluje zestaw, prawidłowo uruchomi wszystkie funkcje, a także przeszkoli personel. Szkolenie przeprowadzone zostanie w siedzibie Zamawiającego i zostanie zakończone wydaniem zaświadczenia lub certyfikatu. | TAK * ) / NIE * ) |

* )  niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.…………………………………………….........…………

/podpis/

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy/

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

działając w imieniu i na rzecz:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę systemu 
do dokumentacji żeli dla badań genetycznych oraz dostawę zestawu do elektroforezy dla badań genetycznych”, znak postępowania ZP/KC-9/2025 oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/nas Wykonawca, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;

2)	posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3)	posiada zdolność techniczną lub zawodową;

4)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji.

…………………………………..

/miejscowość i data/

……………………………………………………….

/podpis/

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Ja/My niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy/

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę systemu 
do dokumentacji żeli dla badań genetycznych oraz dostawę zestawu do elektroforezy dla badań genetycznych”, znak postępowania: ZP/KC-9/2025 oświadczam/-my, że:

- nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji.

…………………………………..

/miejscowość i data/

………………………………………………………….

/podpis/

Załącznik nr 6

do Warunków przetargowych

(wzór)

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

........................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania Wykonawcy/

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę systemu 
do dokumentacji żeli dla badań genetycznych oraz dostawę zestawu do elektroforezy dla badań genetycznych”, nr sprawy: ZP/KC-9/2025 oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty**) / na stronach ...... oferty**), dotyczące informacji: technicznych*), technologicznych*), handlowych*), organizacyjnych*) 
nie są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 ze zm.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XIII ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych;

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

………………………………………………….……

/podpis/

*)  Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

**)  Wykonawca wypełnia odpowiednio