###### Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

(wzór)

………………………………………………………..……

(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej – Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres:  ul. ………………………………………………………………………………..……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………………….…

……………………………………………………………………………………………….…….

Numer telefonu:   ……………………………………………………………………………..…..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 t.j.) 
na „Dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora” – znak postępowania: ZP/KC – 4/2020:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono 
w Warunkach przetargowych w całkowitej cenie:

brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

3.	Oświadczamy, iż:

3.1 	wartość netto podana w punkcie 2 Formularza oferty oraz ceny jednostkowe netto podane w Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 3 nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

  - akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

  - akceptujemy warunki płatności określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik 
nr 6 do Warunków przetargowych.

4.  Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony 
od terminu składania ofert wskazanego w Warunkach przetargowych.

5.	Oświadczamy, że Wzór umowy (Załącznik nr 6) został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

7.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

8.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1) …………………………………………………………….…

2)	………………………………………………………………

3) ……………………………………………………………….

4) ……………………………………………………………….

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

(wzór)

## Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

- Specyfikacja cenowa:

  - sukcesywna dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych, kontrolnych 
i kalibracyjnych niezbędnych do wykonywania wymaganej ilości badań immunochemicznych:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wielkość opakowania (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena netto za opakowanie (w zł) | Wartość netto (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7= 5+kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Nazwa: ......................................... Producent: .................................... |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

  - dzierżawa analizatora:

| Przedmiot umowy | Okres dzierżawy (w miesiącach) | Cena netto miesięcznej dzierżawy* (w zł) | Cena brutto miesięcznej dzierżawy (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (2x3)+kwota podatku VAT |
| dzierżawa wieloparametrowego analizatora immunochemicznego wykonującego badania metodą immunoenzymofluorescencyjną wraz z wyposażeniem Nazwa: ......................................... Producent: .................................... | 12 |  |  |  |  |

* cena netto nie może być niższa niż 1,00 zł

Wartość ewidencyjno – księgowa analizatora wraz z wyposażeniem:

| wieloparametrowy analizator immunochemiczny wykonujący badania metodą immunoenzymofluorescencyjną wraz z wyposażeniem | Wartość netto (w zł) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa …………………………………………………………..… |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| ODCZYNNIKI, MATERIAŁY ZUŻYWALNE, KALIBRACYJNE I KONTROLNE |  |  |  |
|  | Sukcesywna dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kalibracyjnych i kontrolnych niezbędnych do wykonywania wymaganej w pkt 2 tabeli ilości badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora przez okres 12 miesięcy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zaoferowane odczynniki oraz materiały zużywalne muszą zapewniać wykonanie następujących ilości badań: - Przeciwciała anty-Toxo IgG w surowicy (toksoplazmoza) – 420 badań - Przeciwciała anty-Toxo IgM w surowicy (toksoplazmoza) – 600 badań - Przeciwciała anty-CMV IgG w surowicy (cytomegalia) – 300 badań - Przeciwciała anty-CMV IgM w surowicy (cytomegalia) – 240 badań - Przeciwciała anty-Rubella IgG w surowicy (różyczka) – 300 badań - Przeciwciała anty-Rubella IgM w surowicy (różyczka) – 360 badań - Przeciwciała anty-HBs badanie ilościowe – 240 badań - Hormon tyreotropowy – 1 080 badań - Trijodotyronina wolna (fT3) w surowicy – 300 badań - Tyroksyna wolna (fT4) w surowicy – 360 badań - D-dimery badanie ilościowe – 120 badań - Zestawy do kontroli jakości – 120 badań. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Termin ważności oferowanych odczynników: - dla poz. 1) – 4) i 6) wymienionych w pkt 2 tabeli - minimum 4 miesiące, - dla poz. 5) i 7) – 12) wymienionych w pkt 2 tabeli - minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | - dla poz. 1) – 4) i 6) – minimum … miesiące - dla poz. 5) i 7) – 12) – minimum .. miesięcy |
| 4. | Odczynniki do badań oznakowane CE IVD | TAK / NIE * ) |  |
| ANALIZATOR |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa wieloparametrowego analizatora immunochemicznego wykonującego badania metodą immunoenzymofluorescencyjną posiadającego niżej wymienione parametry: |  |  |
|  | - analizator musi zapewniać wykonanie wszystkich rodzajów badań określonych w pkt 2 przedmiotowej tabeli, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - oferowany analizator musi mieć oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne jednego producenta, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - całodobowa gotowość analizatora do pracy, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - analizator musi być wyposażony w drukarkę, czytnik kodów kreskowych oraz moduł UPS, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - możliwość użycia zewnętrznego czytnika kodów, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - całkowicie automatyczny proces analityczny, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - odczynniki gotowe do pracy bez wstępnego przygotowania, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - wykonywanie w tym samym czasie kilku różnych testów, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - automatyczne testowanie stanu odczynników, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - wykonywanie pojedynczych badań ilościowych, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - zestawy odczynnikowe zawierają kalibratory i materiały kontrolne, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - krzywa kalibracyjna w formie elektronicznej, wprowadzana automatycznie, | TAK / NIE * ) |  |
|  | - czas uzyskania pilnego wyniku poniżej 60 minut. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - analizator nowy lub używany, rok produkcji nie starszy niż 2014, W przypadku zaoferowania urządzenia używanego, musi ono posiadać udokumentowany stan techniczny oraz przegląd techniczny wykonany przez serwis Uczestnika przetargu; Uczestnik przetargu dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające stan techniczny i protokół wykonania przeglądu technicznego wraz z dostawą urządzenia; | TAK / NIE * ) | analizator nowy*)/używany*), rok produkcji …………. |
|  | - analizator musi być prawidłowo zainstalowany, uruchomiony, podłączony do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego LIS-system firmy Marcel z zapewnieniem prawidłowej transmisji danych. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/

……………………......................................................…………………...…

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

…………………………………………………..…

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora”, nr sprawy ZP/KC-4/2020 oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………….............................................

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora”, nr sprawy ZP/KC-4/2020 oświadczamy, że:

1)  utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XI ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych.

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio