Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………………………………..........................

(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………….………………………………………………………………………….........…

Adres: ul. ………………………………………………………………………..……………..………..…

Kod: ..................... miasto: ................................................. województwo: .................................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………….…………….…

…………………………………………………………………………………………….……….……….

Numer telefonu: ……………………..……………………………………………………………..……..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów ……………………………, tel. …………………………..…………

NIP: ............................................., REGON: .....................................

*	w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.) na „Dostawę urządzeń chłodniczych” – znak postępowania: ZP/KC – 17/2021.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych na następujących warunkach:

2.1	dla Części 1 – dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania osocza w ilości 
                            2 szt. *)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzeń.

*) niepotrzebne skreślić

2.2	dla Części 2 – dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania wkładów 
                                chłodzących w ilości 1 szt. *)

1)	wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)	Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

2.3	dla Części 3 – dostawa lodówki podblatowej w ilości 1 szt. *)

1)	wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)	Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	cena jednostkowa netto zaoferowana przez Uczestnika przetargu nie ulegnie podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

3.2	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

3.3	akceptujemy warunki płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*.

* dotyczy Uczestników przetargu zagranicznych, o których mowa w rozdz. XIV ust.4 pkt 3) Warunków przetargowych

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Warunkach przetargowych.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Warunkach przetargowych Wzór umowy (Załącznik nr 6) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

7.1	tak*)

7.2	nie*)

7.3	nie dotyczy*)

*)	niepotrzebne skreślić

8.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

9. 	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

10.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

10.1	………………………………………..

10.2	………………………………………..

10.3	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)	Jeżeli uczestnik przetargu nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

(wzór)

## Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

## w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/KC-17/2021

## na „Dostawę urządzeń chłodniczych”

      - Część 1 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania osocza w ilości 2 szt.

  - Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ....................................... Producent: .................................................... Typ/model: ................................................... | 1 szt. |  |  |  |
| 2. | Nazwa urządzenia: ....................................... Producent: .................................................... Typ/model: ................................................... | 1 szt. |  |  |  |
| Łączna wartość (suma poz. 1-2): |  |  |  |  |  |

2) Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 760 mm X 2000 mm X 890 mm. | TAK / NIE * ) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Pojemność całkowita zamrażarki: 450 litrów – 600 litrów. | TAK / NIE * ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
|  | Ilość półek dzielących komorę zamrażarki: 4 (cztery). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Minimalne wymiary komór (szer. X wys. X gł.): 450 mm X 250 mm X 550 mm. | TAK / NIE * ) | wymiary komór (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Półki ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -30° C do - 45° C lub szerszy. | TAK / NIE * ) | zakres temperatury: od -…..°C do - …..°C |
|  | Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Samodomykające się drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zamek do drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia. | TAK / NIE * ) | konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi* ) lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia* ) |
|  | Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki. | TAK / NIE * ) | urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą* ) lub urządzenie wyposażone w kółka blokowane na miejscu przez wykręcane stopki* ) |
|  | Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem. | TAK / NIE * ) |  |
|  | System automatycznego odmrażania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm zaniku napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE * ) | rok produkcji: ……….. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........………....……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 2 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej do przechowywania wkładów chłodzących 
w ilości 1 szt.

- Specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne zamrażarki (szer. X wys. X gł.): 717 mm X 1800 mm X 710 mm. | TAK / NIE * ) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
|  | Pojemność całkowita zamrażarki: 200 litrów – 300 litrów. | TAK / NIE * ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
|  | Ilość szuflad lub szuflado-koszy: od 6 do 8. | TAK / NIE * ) | ilość szuflad lub szuflado-koszy: … szt. |
|  | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: min. -16° C. | TAK / NIE * ) | zakres temperatury min.: …..°C |
|  | Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Samodomykające się drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia. | TAK / NIE * ) | konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi* ) lub konstrukcja drzwi i zawiasów bez możliwości zmiany strony otwierania drzwi pod warunkiem możliwości wskazania kierunku otwierania drzwi na etapie realizacji zamówienia* ) |
|  | System automatycznego odmrażania. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Alarm zaniku napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE * ) | rok produkcji: ……….. |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/                                                …………………………………………………………………................…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

3.    Część 3 - Dostawa lodówki podblatowej w ilości 1 szt.

  - Specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

2)    Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lodówka podblatowa (chłodziarko-zamrażarka). | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Lodówka jednodrzwiowa. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne: (szer. X gł. X wys.) 480 mm X 500 mm X 840 mm. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Pojemność całkowita lodówki: min. 90 litrów. | TAK / NIE * ) | pojemność całkowita: ....... litrów |
| 5. | Minimalna liczba półek i szuflad: 2 półki szklane, 3 półki w drzwiach i 1 szuflada na warzywa i owoce. | TAK / NIE * ) | ilość półek i szuflad: - półka szklana - … szt. - półka w drzwiach - .. szt. - szuflada na warzywa i owoce - … szt. |
| 6. | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE * ) | rok produkcji: ……….. |
| 10. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/                                             …………………………………………………………………………........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

………………………………………

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu

/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń chłodniczych”, nr sprawy ZP/KC-17/2021 oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)	posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;

2)	posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów;

3)	posiada zdolność techniczną lub zawodową;

4)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………..………........

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/

Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń chłodniczych”, nr sprawy ZP/KC-17/2021 oświadczamy, że:

1)  utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* 
nie są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XII ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych;

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio