Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

po zmianach z dnia 02.12.2019 r. - II

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

Dostawa płynu antykoagulacyjnego ACD-A do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej 
w ilości 14 000 szt.

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego) | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyn antykoagulacyjny ACD-A w plastikowych pojemnikach typu „worek” o objętości 250 ml lub 500 ml. | TAK / NIE *) | ###### objętość ………. ml |
|  | Pojemniki z portem do podłączenia standardowego „spike” – plastikowego przebijaka zestawu do pobierania osocza. W przypadku wprowadzenia zasady stosowania portów charakterystycznych dla danego rodzaju płynów Uczestnik przetargu dostarczy płyny wyposażone w odpowiedni rodzaj portu. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemników z antykoagulantem powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm, umożliwiające zawieszenie pojemników na haczykach statywów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta na pojemniku i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta, - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej, - objętość płynu, - numer serii w postaci literowo-cyfrowej, - datę ważności (miesiąc i rok), - określenie sterylności płynu, - informacje o metodzie sterylizacji, - skład płynu podany na ulotce dołączonej do każdego opakowania zbiorczego. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojedyncze pojemniki muszą być zamknięte w opakowaniach zabezpieczających. Opakowanie zabezpieczające ma zapewnić zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników oraz odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojemniki w opakowaniach zabezpieczających muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: - nazwa i adres wytwórcy/producenta, - nazwa antykoagulantu, REF, - numer serii, - data ważności, - informacje o warunkach przechowywania–magazynowania pojemników z antykoagulantem. | TAK / NIE *) |  |
|  | Skład płynu zgodny z wymogami obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska. | TAK / NIE *) |  |
|  | Termin ważności płynów – min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE *) | Termin ważności ……… m-cy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |

*) - niepotrzebne skreślić

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)