Załącznik nr 4 do SIWZ

po zmianach z dn. 02.04.2020 r.

(wzór)

……………………………

/Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców/

Specyfikacja przedmiotowa

oferowanego przedmiotu zamówienia

- Część 1 – dostawa płynu antykoagulacyjnego ACD-A w ilości 4 000 szt.

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyn antykoagulacyjny ACD-A w pojemnikach typu „worek” o objętości 800 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki z portem do podłączenia standardowego couplera – plastikowego przebijaka zestawu do pobierania płytek krwi na separatorze komórkowym Amicus Fresenius. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemników z antykoagulantem, powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta na pojemniku i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta, - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej, - numer serii w postaci literowo-cyfrowej, - datę ważności (miesiąc i rok), - określenie sterylności, - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojedyncze pojemniki muszą być zamknięte w opakowaniach zabezpieczających. Opakowanie zabezpieczające ma zapewnić zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników oraz odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojemniki w opakowaniach zabezpieczających muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: - nazwa i adres wytwórcy, - nazwa antykoagulantu, REF, - numer serii, - data ważności, - informacje o warunkach przechowywania – magazynowania pojemników z antykoagulantem. | TAK / NIE *) |  |
|  | Skład płynu zgodny z wymogami obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 2 – dostawa roztworu do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych zlewanych PAS w ilości 4 000 szt.

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Roztwór do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych zlewanych PAS w pojemnikach typu „worek” o objętości 500 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Stosunek PAS do osocza w otrzymanym składniku nie mniejszy niż 70%. | TAK / NIE *) |  |
|  | Okres przechowywania KKP w roztworze - do 5 dni od daty donacji. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowania z drenem zakończonym portem z męskim łącznikiem Luer Lock umożliwiającym podłączenie do linii PAS zestawu do separatora komórkowego Amicus Fenwal. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta na pojemniku i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta, - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej, - numer serii w postaci literowo-cyfrowej, - datę ważności (miesiąc i rok), - określenie sterylności, - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów lub z zapisem alfanumerycznym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojedyncze pojemniki muszą być zamknięte w opakowaniach zabezpieczających. Opakowanie zabezpieczające ma zapewnić zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników oraz odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojemniki w opakowaniach zabezpieczających muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: - nazwę i adres wytwórcy, - nazwę antykoagulantu, REF, - numer serii, - datę ważności, - informacje o warunkach przechowywania – magazynowania pojemników z płynem. | TAK / NIE *) |  |
|  | Skład płynu zgodny z wymogami obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 3 – dostawa roztworu do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych zlewanych PAS w ilości 3 000 szt.

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Roztwór do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych zlewanych PAS w pojemnikach typu „worek” o objętości 250 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Stosunek PAS do osocza w otrzymanym składniku nie mniejszy niż 70%. | TAK / NIE *) |  |
|  | Okres przechowywania KKP w roztworze - do 5 dni od daty donacji. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowania z drenem z PCV o średnicy porównywalnej do średnicy drenów pojemników do pobierania i preparatyki krwi i jej składników, długość drenu, co najmniej 12 cm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemników z antykoagulantem powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta na pojemniku i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta, - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej, - numer serii w postaci literowo-cyfrowej, - datę ważności (miesiąc i rok), - określenie sterylności, - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów lub z zapisem alfanumerycznym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojedyncze pojemniki muszą być zamknięte w opakowaniach zabezpieczających. Opakowanie zabezpieczające ma zapewnić zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników oraz odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojemniki w opakowaniach zabezpieczających muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: - nazwę i adres wytwórcy, - nazwę antykoagulantu, REF, - numer serii, - datę ważności, - informacje o warunkach przechowywania – magazynowania pojemników z płynem. | TAK / NIE *) |  |
|  | Skład płynu zgodny z wymogami obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 4 – dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania 1 jednostki 
KKP Af lub 1 do 6 zlewanych jednostek KKP zawieszonych w osoczu lub w płynie 
do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych (PAS) w ilości 3 000 szt.

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laboratoryjne filtry antyleukocytarne do filtrowania 1 jednostki KKP Af lub 1 do 6 zlewanych jednostek KKP zawieszonych w osoczu lub w płynie do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych (PAS) lub 4 do 6 zlewanych jednostek KKP zawieszonych w osoczu lub w płynie do przechowywania koncentratu krwinek płytkowych (PAS) - zestawy jałowe, apyrogenne, jednorazowego użytku, będące zamkniętym układem połączonych drenami elementów: - filtr leukocytarny do filtrowania KKP lub KKP/RW, co najmniej III generacji, z systemem oczyszczania filtra po filtracji jałowym powietrzem lub filtr z konstrukcją nie wymagającą dodatkowego odpowietrzania, zapewniający liczbę pozostałych w składniku leukocytów poniżej 1x106 w co najmniej 90% badanych jednostek, - pusty pojemnik odbiorczy 1 000 - 1 500 ml z tworzywa do 5-cio dniowego przechowywania uzyskanego koncentratu krwinek płytkowych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Czas filtracji uzyskanego UKKP lub UKKP/RW nie dłuższy niż 20 minut. | TAK / NIE *) |  |
|  | Utrata komórek w wyniku filtracji nie większa niż 15%. | TAK / NIE *) |  |
|  | Na pojemnikach do przechowywania UKKP lub UKKP/RW muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta robocza powinna mieć odpowiednie wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnej z wymaganiami ISBT. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki do przechowywania UKKP lub UKKP/RW powinny zawierać co najmniej 2 porty, zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemników do przechowywania UKKP lub UKKP/RW powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta na pojemniku i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta, - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej, - numer serii w postaci literowo-cyfrowej, - datę ważności (miesiąc i rok), - określenie sterylności, - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. Zamawiający dopuszcza filtry, które posiadają podaną datę ważności na opakowaniu zbiorczym oraz na obudowie filtra, który jest integralną częścią zestawu, w taki sposób, że widoczna jest ona przez przeźroczyste pojedyncze opakowanie zestawu. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojedyncze pojemniki muszą być zamknięte w opakowaniach zabezpieczających. Opakowanie zabezpieczające ma zapewnić zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników oraz odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojemniki w opakowaniach zabezpieczających muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: - nazwę i adres wytwórcy, - nazwę antykoagulantu, REF, - numer serii, - datę ważności, - informacje o warunkach przechowywania – magazynowania zestawów. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 5 – dostawa laboratoryjnych filtrów antyleukocytarnych do filtrowania 1 jednostki KKCz lub 1 jednostki KKCz/RW w ilości 1 000 szt.

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Laboratoryjne filtry antyleukocytarne do filtrowania 1 jednostki KKCz lub 1 jednostki KKCz/RW - zestawy jałowe, apyrogenne, jednorazowego użytku, szczelnie zapakowane, będące zamkniętym układem połączonych drenami elementów: - filtr leukocytarny do filtrowania KKCz lub KKCz/RW, co najmniej III generacji, z systemem oczyszczania filtra po filtarcji, zapewniający liczbę pozostałych w składniku leukocytów poniżej 1x106 w co najmniej 90% badanych jednostek, przy temperaturze filtrowanego składnika +4oC lub +22oC, - pojemnik odbiorczy z polichlorku winylu o pojemności 500 - 600 ml do przechowywania uzyskanego UKKCz lub UKKCz/RW w temperaturze +2oC do +6oC. | TAK / NIE *) |  |
|  | Utrata erytrocytów w wyniku filtracji nie większa niż 15%. | TAK / NIE *) |  |
|  | Czas filtracji uzyskanego UKKCz lub UKKCz/RW nie dłuższy niż 30 minut. | TAK / NIE *) |  |
|  | Hemoliza UKKCz lub UKKCz/RW w ostatnim dniu przechowywania (tj. 42 dzień dla UKKCz/RW) poniżej 0,8% masy krwinek czerwonych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Na pojemnikach do przechowywania UKKCz lub UKKCz/RW muszą być trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania. Etykieta robocza powinna mieć odpowiednie wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnej z wymaganiami ISBT. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki do przechowywania UKKCz lub UKKCz/RW powinny zawierać co najmniej 2 porty, zabezpieczone membraną od wewnątrz oraz odpowiednią ochroną z zewnątrz zapewniającą jałowość, umożliwiające łatwy dostęp do podłączenia zestawu do przetoczenia. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemników do przechowywania UKKCz lub UKKCz/RW powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów transfuzyjnych. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta na pojemniku i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta, - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej, - numer serii w postaci literowo-cyfrowej, - datę ważności (miesiąc i rok), - określenie sterylności, - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojedyncze pojemniki muszą być zamknięte w opakowaniach zabezpieczających. Opakowanie zabezpieczające ma zapewnić zachowanie jałowości i apyrogenności pojemników oraz odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania. Pojemniki w opakowaniach zabezpieczających muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: - nazwę i adres wytwórcy, - nazwę antykoagulantu, REF, - numer serii, - datę ważności, - informacje o warunkach przechowywania – magazynowania zestawów. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

- Część 6 – dostawa płynu antykoagulacyjnego 4% cytrynianu sodu w 0,9% NaCl lub w wodzie do iniekcji w ilości 1 000 szt.

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyn antykoagulacyjny 4% cytrynian sodu w 0,9% NaCl lub w wodzie do iniekcji. | TAK / NIE *) | Płyn antykoagulacyjny 4% cytrynian sodu: - w 0,9% NaCl*) - w wodzie do iniekcji *). |
|  | Płyn jałowy, apirogenny w pojemnikach typu „worek” o objętości 250 ml lub 500 ml. | TAK / NIE *) | Płyn o objętości …………….. ml |
|  | Pojemnik z płynem wyposażony w port do podłączenia standardowego „spike’a” – plastikowego przebijaka zestawu do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej. | TAK / NIE *) |  |
|  | Centralnie na dolnej krawędzi pojemników z antykoagulantem, powinno znajdować się podłużne nacięcie materiału pojemnika o długości około 2 cm, umożliwiające zawieszanie pojemników na haczykach statywów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze pojemniki muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać płyny tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. Zamawiający dopuszcza przesyłanie informacji o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania wraz z dokumentami, przy każdej dostawie. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykieta macierzysta na pojemniku i/lub pojemnik i/lub opakowanie zabezpieczające musi posiadać znak CE oraz zawierać następujące informacje: - nazwę i adres wytwórcy/producenta; - nazwę identyfikującą, REF w postaci literowo-cyfrowej; - numer serii w postaci literowo-cyfrowej; - datę ważności (miesiąc i rok); - określenie sterylności; - informacje o metodzie sterylizacji. Zamawiający dopuszcza etykiety i/lub pojemniki i/lub opakowania zabezpieczające z piktogramami zgodnymi z normą i standardami ISO 3826-2 pod warunkiem dołączenia instrukcji w języku polskim, z wyjaśnionym znaczeniem piktogramów. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)