Załącznik nr 2 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Ubiegając się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie podstawowym bez negocjacji na: Dostawę probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym - znak postępowania: ZP/TP-15/22:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte,
a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1   w cenie łącznej:

brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Cena łączna oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

w tym szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość (w szt.) | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x4+kwota podatku VAT |
| 1. | Probówka bez antykoagulantu i przyspieszacza wykrzepiania – tzw. „sucha” o poj. 2-3 ml. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 3 000 |  |  |  |  |
| 2. | Probówka do badań metodą biologii molekularnej o poj. 5-6 ml. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 57 000 |  |  |  |  |
| 3. | Probówka do badań metodą biologii molekularnej o poj. 8-10 ml. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 60 000 |  |  |  |  |
| 4. | Probówka do OB z cytrynianem sodu. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 1 200 |  |  |  |  |
| 5. | Statyw do odczytu OB kompatybilny z zaoferowanymi probówkami do OB. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 3 |  |  |  |  |
| 6. | Probówka z cytrynianem sodu 3,2% do badań koagulologicznych. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 300 |  |  |  |  |
| 7. | Probówka z EDTA do oznaczeń hematologicznych o poj. 2 ml. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 165 000 |  |  |  |  |
| 8. | Probówka z EDTA do oznaczeń hematologicznych o poj. 3-5 ml. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 75 000 |  |  |  |  |
| 9. | Probówka z EDTA do oznaczeń immunohematologicznych o poj. 5-7 ml. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 5 000 |  |  |  |  |
| 10. | Probówka „na skrzep” z żelem separującym (1 warstwa żelu) do analizy surowicy. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 12 000 |  |  |  |  |
| 11. | Probówka „na skrzep” do analizy surowicy o poj. 5-7 ml. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 78 000 |  |  |  |  |
| 12. | Probówka „na skrzep” do analizy surowicy o poj. 2-4 ml. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 6 000 |  |  |  |  |
| 13. | Igła motylkowa do pobierania krwi 21G (0,8 mm). Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 200 |  |  |  |  |
| 14. | Igła bezpieczna o średnicy 0,7 i 0,8 mm z wizualizacją wkłucia. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 750 |  |  |  |  |
| 15. | Igła bezpieczna o średnicy 0,7 i 0,8 mm bez okienka przeziernikowego. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 86 400 |  |  |  |  |
| 16. | Uchwyt – łącznik. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 67 500 |  |  |  |  |
| 17. | Adapter do igły typu Luer. Wielkość 1 opakowania = ............. szt. | 10 500 |  |  |  |  |
| Cena łączna brutto (suma poz. 1 – 17): |  |  |  |  |  |  |

  - Oświadczamy, iż oferowane przez nas probówki do badań metodą biologii molekularnej posiadają termin ważności wynoszący:

  - 12 miesięcy i dłuższy*)

  - 11 miesięcy*)

  - 10 miesięcy*)

  - 9 miesięcy*)

  - 8 miesięcy*)

  - 7 miesięcy*)

licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

### 2.3  Oświadczamy, iż oferujemy dostawy sukcesywne przedmiotu zamówienia w terminie:

### 1)  do 2 dni kalendarzowych*)

### 2)  3 dni kalendarzowych*)

### 3)  4 dni kalendarzowych*)

### 4)  5 dni kalendarzowych*)

### 5)  6 dni kalendarzowych*)

### 6)  7 dni kalendarzowych*)

### 7)  8 dni kalendarzowych*)

### 8)  9 dni kalendarzowych*)

### 9)  10 dni kalendarzowych*)

### 10)  11 dni kalendarzowych*)

### 11)  12 dni kalendarzowych*)

### licząc od dnia nadania zamówienia przez Zamawiającego.

*) niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ;

3.2	cena netto podana w pkt 2 nie ulegnie podwyższeniu przez okres realizacji umowy;

3.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone 
w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*).

*) dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 21.1.3 SWZ

5.	Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie*)

7.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia*):

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez Podwykonawcę**) | Firma (nazwa, pod którą działa) Podwykonawcy***) |
| --- | --- | --- |

*) niepotrzebne skreślić

**)Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

**) Wykonawca jest zobowiązany podać firmę Podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	1) Oświadczamy, iż jesteśmy:

8.1  mikroprzedsiębiorstwem*)

8.2  małym przedsiębiorstwem*)

8.3  średnim przedsiębiorstwem*)

8.4  prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą*)

8.5  osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*)

*) niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13, lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio, lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu.3)

9.1	   tak*)

9.2   nie*)

9.3   nie dotyczy*)

*) niepotrzebne skreślić

10.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

12.	Dostęp do dokumentów, o których mowa w ppkt. 15.3.5 SWZ, Zamawiający może uzyskać 
za pomocą: ................................................................................................................................. .

13. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

13.1  ………………………………………..

13.2  ………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………………………………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

1) Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich  
 przedsiębiorstw (Dz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących, lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie

Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie

dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Ubiegając się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-15/22 na Dostawę probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym oświadczam, co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

  - oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - oświadczam/-my, że w stosunku do mnie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. .......... ustawy Pzp1). Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością, podjęto środki naprawcze, o których mowa w art. 110 ustawy Pzp, 
tj.: .......................................................................................................................................2);*)

  - oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

  - oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………………………………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

*) niepotrzebne skreślić

1) należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), jeżeli dotyczy

2) należy podać jakie środki naprawcze zostały podjęte, jeżeli dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postepowaniu nr ZP/TP-15/22

na

Dostawę probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni

umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym.

| LL.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Probówka o pojemności 2 - 3 ml, wys. 75 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, bez antykoagulantu i przyspieszacza wykrzepiania – tzw. „sucha”, wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. ……… miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka do badań metodą biologii molekularnej o pojemności 5 - 6 ml, wys. 100 mm, średnica zewnętrzna 13 mm z EDTA-K2, z obojętnym żelem separującym poliestrowym wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Probówka winna zapewniać stabilność materiału genetycznego wirusów HCV, HBV, HIV przez okres 5 dni (w temperaturze od +2oC do +8oC) od momentu pobrania próbki. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. |
|  | Probówka do badań metodą biologii molekularnej o pojemności 8 - 10 ml, wys. 100 mm, średnica zewnętrzna 16 mm z EDTA-K2, z obojętnym żelem separującym poliestrowym wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Probówka winna zapewniać stabilność materiału genetycznego wirusów HCV, HBV, HIV przez okres 5 dni (w temperaturze od +2oC do +8oC) od momentu pobrania próbki. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. |
|  | Probówka do OB o pojemności 1,5 - 5 ml z cytrynianem sodu. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Statyw do odczytu OB kompatybilny z zaoferowanymi probówkami do OB. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) |  |
|  | Probówka o pojemności 2,7 - 5 ml, wys. 75 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, z cytrynianem sodu 3,2% do badań koagulologicznych wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 2 ml, wys. 75 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, z EDTA do oznaczeń hematologicznych, wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem w kolorze ciemnofioletowym. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 3 - 5 ml, wys. 75 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, z EDTA do oznaczeń hematologicznych wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem w kolorze jasnofioletowym. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 5-7 ml, wys. 100 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, z EDTA do oznaczeń immunohematologicznych wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem w kolorze ciemnofioletowym. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 5 - 7 ml, wys. 100 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, „na skrzep” z żelem separującym (1 warstwa żelu) do analizy surowicy wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 5 - 7 ml, wys. 100 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, „na skrzep” do analizy surowicy wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 2 - 4 ml, wys. 75 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, „na skrzep” do analizy surowicy wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Igła motylkowa typu Push Buton do pobierania krwi 21G (0,8 mm) końcówka typu luer. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Bezpieczna igła z zabezpieczeniem trwale przymocowanym do kaniuli igły, z wizualizacją wkłucia, do pobierania wielu próbek krwi o średnicy 0,7 i 0,8 mm, ( wg potrzeb Zamawiającego). Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy (średnica 0,7 mm): ...................................................... Nr katologowy (średnica 0,8 mm): …………………………………. Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Bezpieczna igła z zabezpieczeniem trwale przymocowanym do kaniuli igły, bez okienka przeziernikowego, do pobierania wielu próbek krwi o średnicy 0,7 i 0,8 mm (wg potrzeb Zamawiającego). Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Nr katalogowy (średnica 0,7 mm): ...................................................... Nr katologowy (średnica 0,8 mm): …………………………………. Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Uchwyt – łącznik. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) |  |
|  | Adapter do igły typu Luer. Nr katalogowy: .................................................................................... Producent: ............................................................................................ | TAK / NIE * ) |  |

* )  niepotrzebne skreślić

…………………………………..

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

Ubiegając się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-15/22 
na Dostawę probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

……………………………………………………………………………………………………………

…..............................…………………………………………………………………………..…………

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

Oświadczam/-my, że:

- w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ, moje/nasze Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone wraz z ofertą 
*jest aktualne/*jest nieaktualne,

- wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

..........................................................................................

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

*  Niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych pierwotnie informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 6 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa

Ubiegając się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: 
ZP/TP-15/22 na Dostawę probówek okrągłodennych o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

……………………………………………………………………………………………………………

…..............................…………………………………………………………………………..…………

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

Oświadczam/-my, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………………………………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio