Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

(wzór)

…………………………………………………

(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej – Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres:  ul. ………………………………………………………………………………..……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………………….…

……………………………………………………………………………………………….…….

Numer telefonu:   ……………………………………………………………………………..…..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 t.j.) na „Dostawę urządzeń chłodniczych” – znak postępowania: ZP/KC – 1/2019.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

- Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych na następujących warunkach:

2.1	Część 1* (Dostawa chłodziarki laboratoryjnej dwukomorowej – 1 szt.):

- wartość brutto: ….................................... zł

słownie: ...................................................................................................................... złotych

VAT: …...... %

wartość netto: …………….. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 48 miesięcy i dłuższy, tj. ............ miesięcy*

- 36 miesięcy*

- 24 miesięcy*

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru, instalacji, wdrożenia 
i przeszkolenia.

* niepotrzebne skreślić

2.2	Część 2* (Dostawa aktywnych pojemników wraz z wyposażeniem do transportu krwi 
i jej składników - 4 szt.):

- wartość brutto: ….................................... zł

słownie: ...................................................................................................................... złotych

VAT: …...... %

wartość netto: …………….. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 48 miesięcy i dłuższy, tj. ............ miesięcy*

- 36 miesięcy*

- 24 miesięcy*

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru, instalacji, wdrożenia 
i przeszkolenia.

* niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	wartości netto podane w pkt 2 Formularza oferty oraz ceny jednostkowe netto podane w ppkt 1) Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

  - akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

  - akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w Warunkach przetargowych.

5.	Oświadczamy, że Wzór umowy (Załącznik nr 6) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

7.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

7.1	tak*

7.2	nie*

7.3	nie dotyczy*

* niepotrzebne skreślić

8.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

9.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	…………………………………………………………….…

2)	.………………………………………………………………

………………………………

/miejscowość i data/

……………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)	Jeżeli Uczestnik przetargu nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

(wzór)

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

      - Część 1 - Dostawa chłodziarki laboratoryjnej dwukomorowej – 1 szt.:

- Specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ...................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. Nazwa na fakturze: ..................... | 1 |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Chłodziarka laboratoryjna z drzwiami przeszklonymi dla każdej z komór. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Wymuszony obieg powietrza dla każdej z komór. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Pojemność górnej komory 150 l. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Pojemność dolnej komory 250 l. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Obudowa z blachy malowanej proszkowo. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Wnętrze ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Zakres temperatury od 0ºC do 15ºC. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Regulacja temperatury co 0,1ºC. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Wyświetlacz LCD lub LED dla każdej komory. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Wymiary wewnętrzne komory górnej (szer. x wys. x gł.): 520 mm x 660 mm x 420 mm. | TAK / NIE * ) | Wymiary wewnętrzne: (szer. x wys. x gł.) ....... mm x ....... mm x ....... mm |
| 12. | Wymiary wewnętrzne komory dolnej (szer. x wys. x gł.): 520 mm x 1060 mm x 420 mm. | TAK / NIE * ) | Wymiary wewnętrzne: (szer. x wys. x gł.) ....... mm x ....... mm x ....... mm |
| 13. | Trzy (3) półki perforowane INOX w górnej komorze. | TAK / NIE * ) |  |
| 14. | Cztery (4) półki perforowane INOX w dolnej komorze. | TAK / NIE * ) |  |
| 15. | Regulowane położenie prowadnic. | TAK / NIE * ) |  |
| 16. | Dodatkowo półka perforowana INOX – po 1 szt. dla każdej komory, z kompletem prowadnic, maksymalne obciążenie 10 kg, o wymiarach 506 x 387 mm. | TAK / NIE * ) |  |
| 17. | Funkcja automatycznego odszraniania górnej i dolnej komory. | TAK / NIE * ) |  |
| 18. | Chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa przeszklona musi umożliwiać podłączenie jej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, poprzez tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE * ) |  |
| 19. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE * ) |  |
| 20. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE * ) |  |
| 21. | Rok produkcji: urządzenie nie starsze niż 2018 r. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji: ………… |
| 22. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w Polsce. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........………………..…

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem/

      - Część 2 – Dostawa aktywnych pojemników wraz z wyposażeniem do transportu krwi 
i jej składników - 4 szt.

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Pojemnik transportowy: Nazwa urządzenia: ............................................ Producent: ......................................................... Typ/model: ……………………..…………….. Nazwa na fakturze: ............................................ | 4 |  |  |  |
| 2. | Drukarka termotransferowa: Nazwa urządzenia: ............................................ Producent: ......................................................... Typ/model: ……………………..…………….. Nazwa na fakturze: ............................................ | 4 |  |  |  |
| 3. | Wyświetlacz kierowcy: Nazwa urządzenia: ............................................ Producent: ......................................................... Typ/model: ……………………..…………….. Nazwa na fakturze: ............................................ | 4 |  |  |  |
| Łączna wartość (suma poz. 1 – 3): |  |  |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki transportowe. |  |  |
| 1.1. | Zakres temperatury: min. (–) 24°C / (+) 24°C. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.2. | Napięcie zasilania: 12-24V / 230V. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.3. | Maksymalny pobór mocy (napięcie stałe): 9A przy 12V / 4A przy 24V. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.4. | Maksymalny pobór prądu (napięcie zmienne): 0,8A przy 230V; 50-60 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.5. | Czynnik chłodniczy: np. typu R134a. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.6. | Izolacja termiczna: min. 70 mm (k<0,4 W/9 (m² K)). | TAK / NIE * ) |  |
| 1.7. | Maksymalny ciężar: 33 kg. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.8. | Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 495 x 800 x 500 mm. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.9. | Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 440 x 330 x 355 mm. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.10. | Pojemność: min. 56 l – max. 60 l. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.11. | Pojemnik wyposażony w dwa bezprzewodowe czujniki działające w technologii „Bluetooth”. - pojemnik z czujnikami kompatybilny z telefonem komórkowym (aplikacją), - możliwość wpisania kalibracji dla czujnika sterującego temperaturą pojemnika w systemie monitoringu temperatury „RCKiK Monitor”, - rozdzielczość pomiaru: 0,1°C, - błąd pomiaru: max. 0,5°C, - możliwość łatwej walidacji czujników. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.12. | Pojemnik wyposażony w moduł transmisji danych „GSM”. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.13. | Pojemnik oznakowany znakiem „CE”. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.14. | Pojemnik musi współpracować z drukarką o zasilaniu bateryjnym. | TAK / NIE * ) |  |
| 1.15. | Pojemnik zamykany od góry. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Wyposażenie: |  |  |
| 2.1. | Mobilne drukarki termotransferowe działające w technologii „Bluetooth z certyfikatem „CE”: | TAK / NIE * ) |  |
| 2.1.1. | system operacyjny drukarki kompatybilny z telefonem komórkowym (aplikacja), | TAK / NIE * ) |  |
| 2.1.2. | możliwość drukowania raportów temperatury (treść wydruku do ustalenia z Zamawiającym), | TAK / NIE * ) |  |
| 2.1.3. | możliwość wprowadzenia na wydruk z pojemnika m.in. następujących danych: nazwa firmy, nazwa urządzenia, zakres temperatur, numer czujnika, data, godzina, | TAK / NIE * ) |  |
| 2.1.4. | możliwość umieszczenia na wydruku zakresu czasu dla jakiego został wydrukowany raport, | TAK / NIE * ) |  |
| 2.1.5. | miejsce na podpis dostawcy i odbiorcy na raporcie, | TAK / NIE * ) |  |
| 2.1.6. | możliwość uruchomienia funkcji druku za pomocą przyciśnięcia jednego przycisku, | TAK / NIE * ) |  |
| 2.1.7. | zasilanie drukarki bateryjne oraz 230V, | TAK / NIE * ) |  |
| 2.1.8. | cztery pokrowce (etui) na drukarki. | TAK / NIE * ) |  |
| 2.2. | Wyświetlacze kierowcy (telefony z systemem Android i aplikacją): | TAK / NIE * ) |  |
| 2.2.1. | aplikacja zainstalowana na telefonie ma umożliwiać ustawienie indywidualnego alarmowania dla poszczególnych czujników oraz możliwość konfiguracji drukowanych raportów, | TAK / NIE * ) |  |
| 2.2.2. | prezentacja bieżącej temperatury na wyświetlaczu, | TAK / NIE * ) |  |
| 2.2.3. | cztery zasilacze samochodowe 5V do wyświetlacza kierowcy (na zapalniczkę i port „USB”), | TAK / NIE * ) |  |
| 2.2.4. | cztery uchwyty samochodowe na wyświetlacz kierowcy. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Zaoferowane aktywne pojemniki muszą zapewniać prawidłową współpracę z działającym u Zamawiającego systemem monitoringu temperatury „RCKiK Monitor”. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........………………..…

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem/

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

…………………………………………………..…

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń chłodniczych”, nr sprawy ZP/KC-1/2019 oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, tj.:

1)	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi 
w rozdz. VI pkt 1) Warunków przetargowych;

2)	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………….............................................

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę urządzeń chłodniczych”, nr sprawy ZP/KC-1/2019 oświadczamy, że:

1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie 
są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XI ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych;

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio