Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej 
w wersji elektronicznej i papierowej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…………..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...…………………

Kod: ...................... miasto: ................................................. województwo: ................................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………………..……….…

……………………………………………………………………………………………………..….…….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..………….…..……

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP**: .................................... Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………….………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………..………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

** dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji elektronicznej

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku”, znak postępowania: ZP/PN-11/20:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1	Część 1 - dostawa rękawic diagnostycznych bezpudrowych nitrylowych i rękawic foliowych*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

  - do 6  dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 6 dni)

  - 7 dni*)

  - 8 dni*)

  - 9 dni*)

  - 10 dni*)

  - 11 dni*)

  - 12 dni*)

  - 13 dni*)

  - 14 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

2.2	Część 2 - dostawa rękawic diagnostycznych bezpudrowych nitrylowych długich*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

  - do 6  dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 6 dni)

  - 7 dni*)

  - 8 dni*)

  - 9 dni*)

  - 10 dni*)

  - 11 dni*)

  - 12 dni*)

  - 13 dni*)

  - 14 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

2.3	Część 3 – dostawa rękawic bezpudrowych winylowych*)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

  - do 6  dni tj. w terminie … dni *) (Wykonawca podaje ilość dni o ile oferuje termin dostawy krótszy niż 6 dni)

  - 7 dni*)

  - 8 dni*)

  - 9 dni*)

  - 10 dni*)

  - 11 dni*)

  - 12 dni*)

  - 13 dni*)

  - 14 dni*)

licząc od daty nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

*)	niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	wartość netto podana w pkt 2 nie ulegnie podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

3.2	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;

3.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej *.

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.4) SIWZ

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie*)

7.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia*)

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę * | Firma podwykonawcy ** (nazwa, pod którą działa) |
| --- | --- | --- |

* Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

*)	niepotrzebne skreślić

8.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem2):

8.1	tak*)

8.2	nie*)

*)	niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.4)

9.1	tak*)

9.2	nie*)

9.3	nie dotyczy*)

*)	niepotrzebne skreślić

10.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

12.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

12.1	………………………………………..

12.2	………………………………………..

……………………………………

**)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)   /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

…………………………………….…

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-11/20 na „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego 
w błąd.

………………………………………

*) /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców indywidualnie

** należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………...…………………………

**)    /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

### Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

- Część 1 - dostawa rękawic diagnostycznych bezpudrowych nitrylowych i rękawic foliowych *)

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 4) + kwota podatku VAT |
| 1. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w rozmiarze L Zamawiana ilość: 106 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w rozmiarze M Zamawiana ilość: 380 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| 3. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w rozmiarze S Zamawiana ilość: 60 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| 4. | Rękawice foliowe niesterylne w rozmiarze M Zamawiana ilość: 5 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| Razem (suma pozycji 1 – 4): |  |  |  |  |  |

* należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego) | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w ilości: 106 000 szt. |  |  |
|  | - Rozmiar: L. |  |  |
|  | - Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08 mm ± (0,02), dłoni 0,07 mm ± (0,01), mankiecie 0,06 mm ± (0,01), długość min. 240 mm. Rolowany mankiet, teksturowane co najmniej na końcach palców, kolor niebieski lub fioletowy. Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III - EN ISO 374-1 : 2016, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 420:2003+A1:2009 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: … miesięcy. |
| 2. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w ilości: 380 000 szt. |  |  |
|  | - Rozmiar: M. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08 mm ± (0,02), dłoni 0,07 mm ± (0,01), mankiecie 0,06 mm ± (0,01), długość min. 240 mm. Rolowany mankiet, teksturowane co najmniej na końcach palców, kolor niebieski lub fioletowy. Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, - EN ISO 374-1 : 2016, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 420:2003+A1:2009 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: …. miesięcy. |
| 3. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe w ilości: 60 000 szt. |  |  |
|  | - Rozmiar: S. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe o obniżonej grubości. Grubość na palcu 0,08 mm ± (0,02), dłoni 0,07 mm ± (0,01), mankiecie 0,06 mm ± (0,01), długość min. 240 mm. Rolowany mankiet, teksturowane co najmniej na końcach palców, kolor niebieski lub fioletowy. Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, - EN ISO 374-1 : 2016, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 420:2003+A1:2009 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: …. miesięcy. |
| 4. | Rękawice foliowe niesterylne w ilości: 5 000 szt. |  |  |
|  | - Rozmiar: M. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Rękawice foliowe niesterylne. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: ... miesięcy. |

………………………………………

**)   /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)   /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 2 - dostawa rękawic diagnostycznych bezpudrowych nitrylowych długich *)

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 4) + kwota podatku VAT |
| 1. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe długie w rozmiarze L Zamawiana ilość: 3 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| 2. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe długie w rozmiarze XL Zamawiana ilość: 3 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| Razem (suma pozycji 1 – 2): |  |  |  |  |  |

* należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego) | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe długie w ilości: 3 000 szt. |  |  |
|  | - Rozmiar: L. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe. Grubość na palcu min. 0,13 mm, długość min. 285 mm. Rolowany mankiet, teksturowane co najmniej na końcach palców, kolor niebieski lub fioletowy. Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III. - EN ISO 374-1 : 2016, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 420:2003+A1:2009 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: …. miesięcy. |
| 2. | Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe długie w ilości: 3 000 szt. |  |  |
|  | - Rozmiar: XL | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Rękawice diagnostyczne bezpudrowe nitrylowe. Grubość na palcu min. 0,13 mm długość min. 285 mm. Rolowany mankiet, teksturowane co najmniej na końcach palców, kolor niebieski, fioletowy. Uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III, - EN ISO 374-1 : 2016, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 420:2003+A1:2009 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: … miesięcy. |

………………………………………

**)   /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)   /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

- Część 3 – dostawa rękawic bezpudrowych winylowych *)

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto za opakowanie (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 4) + kwota podatku VAT |
| 1. | Rękawice bezpudrowe winylowe w rozmiarze L Zamawiana ilość: 70 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| 2. | Rękawice bezpudrowe winylowe w rozmiarze M Zamawiana ilość: 100 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| 3. | Rękawice bezpudrowe winylowe w rozmiarze S Zamawiana ilość: 20 000 szt. Nazwa: ……………………………………. Producent: …..…….………………………. | …… op.* |  |  |  |
| Razem (suma pozycji 1 – 3): |  |  |  |  |  |

* należy podać ilość opakowań odpowiadającą zamawianej ilości w sztukach

Uwaga!	W przypadku, gdy zamawiana ilość sztuk nie odpowiada pełnej ilości opakowań należy zaoferować odpowiednią liczbę opakowań stosując zaokrąglenie w górę.

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Charakterystyka (Minimalne wymagania Zamawiającego) | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice bezpudrowe winylowe w ilości: 70 000 szt. |  |  |
|  | - Rozmiar: L | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Rękawice bezpudrowe winylowe odporne na przenikanie wirusów, substancji chemicznych, mikroorganizmów, wolne od ftalanów (DEHP). | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max. 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III - EN ISO 374-1 : 2016, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 420:2003+A1:2009 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0- 1,5 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: … miesięcy. |
| 2. | Rękawice bezpudrowe winylowe w ilości: 100 000 szt. |  |  |
|  | - Rozmiar: M | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Rękawice bezpudrowe winylowe odporne na przenikanie wirusów, substancji chemicznych, mikroorganizmów, wolne od ftalanów (DEHP). | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III - EN ISO 374-1 : 2016, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 420:2003+A1:2009 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0- 1,5 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: ... miesięcy. |
| 3. | Rękawice bezpudrowe winylowe w ilości: 20 000 szt. |  |  |
|  | - Rozmiar: S | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Rękawice bezpudrowe winylowe odporne na przenikanie wirusów, substancji chemicznych, mikroorganizmów, wolne od ftalanów (DEHP). | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Wielkość opakowania: max 100 szt. | TAK / NIE * ) | Wielkość op. = …. szt. |
|  | - Rękawice spełniają następujące normy: - PN-EN 455 (oznakowane jako wyrób medyczny klasy min. I) i środek ochrony indywidualnej Kategorii III - EN ISO 374-1 : 2016, EN 374-2:2014, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015, EN 420:2003+A1:2009 odporne na przenikanie substancji chemicznych, mikroorganizmów, AQL 1,0- 1,5 z wyłączeniem pkt 5.3.2 - Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normami ASTM F1671. | TAK / NIE * ) |  |
|  | - Termin ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności: ….. miesięcy. |

………………………………………

**)   /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)   /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* )  niepotrzebne skreślić

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………………………........................

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-11/20 na „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” oświadczam, że:

- *należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.). z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi w postępowaniu:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

____________________________________________________________________________________________________

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.).

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

……………………………………

*)/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-11/20 na „Dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku” oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

*)/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej