Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

po zmianach z dnia 21.03.2025 r.

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

na

„Dostawę odczynników do wykonywania badań metodą biologii molekularnej do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń”

- Część 1 – dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do diagnostyki wirusa EBV metodą genetyczną do posiadanego przez Zamawiającego termocyklera CFX96 
Real-Time System firmy Bio-Rad *)

| Lp. | Wymagania Zamawiającego: | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do diagnostyki wirusa EBV (ilościowo i jakościowo) metodą Real-Time PCR – niezbędnych do wykonania 150 oznaczeń wirusa EBV. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 2. | Zestaw zwalidowany na termocykler CFX96 Real- time System firmy Bio-Rad. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 3. | Test dostarczany wraz z oprogramowaniem do analizy wyników kompatybilnym z termocyklerm CFX96 Real-Time System firmy Bio-Rad. lub Test dostarczany bez dedykowanego oprogramowania do analizy wyników na termocykler CFX96 Real-Time System firmy Bio-Rad. | TAK* ) / NIE * ) | Oferujemy: - test z oprogramowaniem do analizy wyników * ) - test bez dedykowanego oprogramowania do analizy wyników * ) |
| 4. | W instrukcji zawarty czytelny współczynnik konwersji kopii/ml na IU/ml. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 5. | Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną, która może być użyta jako kontrola inhibicji reakcji PCR oraz jako kontrola poprawności procesu izolacji DNA dodawana podczas izolacji DNA. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 6. | Zestaw zawiera 4 różne standardy pozwalające na ilościowe oznaczenie wirusa. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 7. | Standardy skalibrowane w oparciu o standard WHO EBV NIBSC 09/260. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 8. | Wykonawca zapewni bezpłatne uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dotyczącej wirusa EBV co najmniej 1x w roku. Kontrole zewnątrzlaboratoryjne ze znakiem CE IVD. Uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia certyfikaty z kontroli oraz możliwość anonimowego porównywania online własnych wyników z wynikami innych uczestników programu. lub Wykonawca zapewni bezpłatne uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dotyczącej wirusa EBV co najmniej 1x w roku. Kontrole zewnątrzlaboratoryjne bez znaku CE IVD. Uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia certyfikaty z kontroli oraz możliwość anonimowego porównywania online własnych wyników z wynikami innych uczestników programu. | TAK* ) / NIE * ) | Oferujemy: - kontrole zewnątrzlaboratoryjne ze znakiem CE IVD * ) - kontrole zewnątrzlaboratoryjne bez znaku CE IVD * ) |
| 9. | Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro, zaopatrzony w certyfikat CE IVD. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 10. | Termin ważności zestawów – minimum 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK* ) / NIE * ) | Termin ważności: min. …… miesięcy. |

* )  - niepotrzebne skreślić

**) – Wykonawca podaje stosowane informacje

………………………………………

/miejscowość i data/

.…………………………………………….........…………

/podpis/

- Część 2 – dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do diagnostyki celiakii metodą genetyczną do posiadanego przez Zamawiającego termocyklera CFX96 
Real-Time System firmy Bio-Rad *)

| Lp. | Wymagania Zamawiającego: | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do genotypowania alleli HLA-DQ2.5 (DQA1*05/DQB1*02), HLA-DQ2.2 (DQA1*02/DQB1*02) i HLA-DQ8 (DQA1*03/DQB1*03:02) z krwi pełnej w kierunku diagnostyki celiakii metodą Real-Time PCR – niezbędnych do wykonania 150 oznaczeń. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 2. | Zestaw zwalidowany na termocykler CFX96 Real-Time System firmy Bio-Rad. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 3. | Test dostarczany wraz z oprogramowaniem do analizy wyników kompatybilnym z termocyklerm CFX96 Real-Time System firmy Bio-Rad. lub Test dostarczany bez dedykowanego oprogramowania do analizy wyników na termocykler CFX96 Real-Time System firmy Bio-Rad. | TAK* ) / NIE * ) | Oferujemy: - test z oprogramowaniem do analizy wyników * ) - test bez dedykowanego oprogramowania do analizy wyników * ) |
| 4. | Zestaw zawiera kontrolę ekstrakcji, która jest dodawana na etapie izolacji DNA. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 5. | Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną reakcji PCR, która może być użyta na etapie izolacji DNA. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 6. | Zestaw zawiera kontrolę pozytywną. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 7. | Zestaw składa się z jednego gotowego mastermixu, do którego dodawana jest tylko próbka. lub Zestaw składa się z 3 różnych gotowych mastermixów, do których dodawana jest próbka. | TAK* ) / NIE * ) | Oferujemy: - zestaw składa się z jednego gotowego mastermixu, do którego dodawana jest tylko próbka * ) - zestaw składa się z 3 różnych gotowych mastermixów, do których dodawana jest próbka * ) |
| 8. | Wykonawca zapewni bezpłatne uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dotyczącej wykrywania alleli HLA DQA1*05, HLA DQB1*02, HLA DQB1*03:02 co najmniej 1x w roku. Kontrole zewnątrzlaboratoryjne ze znakiem CE IVD. Uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia certyfikaty z kontroli. lub Wykonawca zapewni bezpłatne uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dotyczącej wykrywania alleli HLA DQA1*05, HLA DQB1*02, HLA DQB1*03:02 co najmniej 1x w roku. Kontrole zewnątrzlaboratoryjne bez znaku CE IVD. Uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia certyfikaty z kontroli. | TAK* ) / NIE * ) | Oferujemy: - kontrole zewnątrzlaboratoryjne ze znakiem CE IVD * ) - kontrole zewnątrzlaboratoryjne bez znaku CE IVD * ) |
| 9. | Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro, zaopatrzony w certyfikat CE IVD. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 10. | Termin ważności zestawów – minimum 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK* ) / NIE * ) | Termin ważności: min. …… miesięcy. |

* )  - niepotrzebne skreślić

**) – Wykonawca podaje stosowane informacje

………………………………………

/miejscowość i data/

.…………………………………………….........…………

/podpis/

- Część 3 – dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do diagnostyki nietolerancji laktozy metodą genetyczną do posiadanego przez Zamawiającego termocyklera CFX96 Real-Time System firmy Bio-Rad *)

| Lp. | Wymagania Zamawiającego: | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do jednoczesnego wykrywania polimorfizmów C13910T oraz G22018A w genie MCM6 w kierunki diagnostyki nietolerancji laktozy metodą Real-Time PCR – niezbędnych do wykonania 150 oznaczeń. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 2. | Zestaw zwalidowany na termocykler CFX96 Real-Time System firmy Bio-Rad. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 3. | Test dostarczany wraz z oprogramowaniem do analizy wyników kompatybilnym z termocyklerm CFX96 Real-Time System firmy Bio-Rad. lub Test dostarczany bez dedykowanego oprogramowania do analizy wyników na termocykler CFX96 Real-Time System firmy Bio-Rad. | TAK* ) / NIE * ) | Oferujemy: - test z oprogramowaniem do analizy wyników * ) - test bez dedykowanego oprogramowania do analizy wyników * ) |
| 4. | Zestaw oparty o technologię sond Taq Man. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 5. | Zestaw zawiera wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania reakcji Real-Time PCR. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 6. | Zestaw zawiera kontrole pozytywne dla C13910T i G22018A oraz wodę do biologii molekularnej. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 7. | Możliwość co najmniej 3-krotnego rozmrażania i zamrażania zestawu. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 8. | Wykonawca zapewni bezpłatne uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dotyczącej wykrywania polimorfizmu C13910T co najmniej 1x w roku. Kontrole zewnątrzlaboratoryjne ze znakiem CE IVD. Uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia certyfikaty z kontroli. lub Wykonawca zapewni bezpłatne uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dotyczącej wykrywania polimorfizmu C13910T co najmniej 1x w roku. Kontrole zewnątrzlaboratoryjne bez znaku CE IVD. Uczestnictwo w programie kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zapewnia certyfikaty z kontroli. | TAK* ) / NIE * ) | Oferujemy: - kontrole zewnątrzlaboratoryjne ze znakiem CE IVD * ) - kontrole zewnątrzlaboratoryjne bez znaku CE IVD * ) |
| 9. | Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro, zaopatrzony w certyfikat CE IVD. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 10. | Termin ważności zestawów – minimum 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK* ) / NIE * ) | Termin ważności: min. …… miesięcy. |

* )  - niepotrzebne skreślić

**) – Wykonawca podaje stosowane informacje

………………………………………

/miejscowość i data/

.…………………………………………….........…………

/podpis/

- Część 4 – dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do ekstrakcji materiału genetycznego wirusa EBV do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Maelstrom 4800 *)

| Lp. | Wymagania Zamawiającego: | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do wykonania automatycznej ekstarkcji materiału genetycznego wirusa EBV z osocza na analizatorze Maelstrom 4800 – niezbędnych do wykonania 96 izolacji. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 2. | Zestaw do autoamtycznej izolacji DNA wirusa EBV zwalidowany na posiadany przez Zamawiającego analizator Maelstrom 4800. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 3. | Możliwość analizowania oczyszczonych kwasów nukleinowych w dalszych zastosowaniach, w tym przy użyciu reakcji PCR w czasie rzeczywistym. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 4. | Możliwość pojedynczej izolacji. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 5. | Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro, zaopatrzony w certyfikat CE IVD. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 6. | Termin ważności zestawów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK* ) / NIE * ) | Termin ważności: min. …… miesięcy. |

* )  - niepotrzebne skreślić

**) – Wykonawca podaje stosowane informacje

………………………………………

/miejscowość i data/

.…………………………………………….........…………

/podpis/

- Część 5 – dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do automatycznej izolacji genomowych kwasów nukleinowych w celu diagnostyki celiakii oraz nietolerancji laktozy do posiadanego przez Zamawiającego analizatora Maelstrom 4800 *)

| Lp. | Wymagania Zamawiającego: | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw odczynników i materiałów eksploatacyjnych przeznaczonych do wykonania automatycznej izolacji genomowych kwasów nukleinowych na analizatorze Maelstrom 4800 z krwi pełnej w celu diagnostyki celiakii oraz nietolerancji laktozy metodą Real-Time PCR – niezbędnych do wykonania 192 izolacji. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 2. | Zestaw do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych w kierunku diagnostyki celiakii i nietolerancji laktozy zwalidowany na posiadany przez Zamawiającego analizator Maelstrom 4800. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 3. | Możliwość pojedynczej izolacji. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 4. | Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro, zaopatrzony w certyfikat CE IVD. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 5. | Termin ważności zestawów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK* ) / NIE * ) | Termin ważności: min. …… miesięcy. |

* )  - niepotrzebne skreślić

**) – Wykonawca podaje stosowane informacje

………………………………………

/miejscowość i data/

.…………………………………………….........…………

/podpis/

- Część 6 – dostawa zestawów odczynników z polimerazą do oceny kontaminacji pomieszczeń 
i urządzeń metodą genetyczną *)

| Lp. | Wymagania Zamawiającego: | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez oferowany produkt wymagań Zamawiającego | Dodatkowe informacje**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw z polimerazą do oceny kontaminacji pomieszczeń i urządzeń metodą genetyczną – niezbędnych do wykonania 96 testów. | TAK* ) / NIE * ) | ---------------------------- |
| 2. | Termin ważności zestawów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK* ) / NIE * ) | Termin ważności: min. …… miesięcy. |

* )  - niepotrzebne skreślić

**) – Wykonawca podaje stosowane informacje

………………………………………

/miejscowość i data/

.…………………………………………….........…………

/podpis/