Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór)

…………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ……………….…….….....

…………………………………………………………………………………………….….……...

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawów i pojemników pustych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej, dzierżawę separatorów osoczowych oraz dostawę igieł i 0,9% roztworu NaCl” - znak postępowania: ZP/PN-15/19:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1	Część 1 – dostawa zestawów oraz pojemników do zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dzierżawą separatorów osoczowych dedykowanych 
do zamawianych zestawów i pojemników

- wartość brutto – łączna wartość z tabeli, o której mowa w pkt 5): .............................. zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferujemy:

a) zestawy łączne*

b) zestawy rozłączne*.

* niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż oferowane przez nas zestawy i pojemniki posiadają termin ważności wynoszący: *…………… miesięcy/-ące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

(UWAGA! zaoferowany termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy.)

* należy podać odpowiednią liczbę miesięcy

- Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy wynoszący:

- 14 dni kalendarzowych*

- 12 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- do 4 dni kalendarzowych, tj. w terminie …. dni kalendarzowych* (należy podać ilość dni)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

* niepotrzebne skreślić

- 5) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) / Cena netto za miesięczną dzierżawę 1 separatora (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT) |
| 1. | Zestawy jednorazowego użytku do pobierania osocza Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... Kraj pochodzenia: ........................... Numer katalogowy: ........................ | 12 000 |  |  |  |
| 2. | Pojemniki puste a 1000 ml kompatybilne z zaoferowanymi do dzierżawy separatorami osoczowymi Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... Kraj pochodzenia: ........................... Numer katalogowy: ........................ | 12 000 |  |  |  |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3 + kwota podatku VAT) x 36 miesięcy |
| 3. | Dzierżawa separatorów osoczowych Nazwa urządzenia: ………………. Producent: ………………..………. | 8 |  |  |  |
| Łączna wartość (suma pozycji 1 – 3): |  |  |  |  |  |

2.2	Część 2 – dostawa zestawów oraz pojemników do zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej na posiadanych przez Zamawiającego separatorach osoczowych Autopheresis C

- wartość brutto – łączna wartość z tabeli, o której mowa w pkt 5): .............................. zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowane przez nas zestawy posiadają termin ważności wynoszący: *…………… miesięcy/-ące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

(UWAGA! zaoferowany termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy.)

* należy podać odpowiednią liczbę miesięcy

- Oświadczamy, iż oferowane przez nas pojemniki posiadają termin ważności wynoszący: *…………… miesięcy/-ące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

(UWAGA! zaoferowany termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy.)

* należy podać odpowiednią liczbę miesięcy

- Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy wynoszący:

- 14 dni kalendarzowych*

- 12 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- do 4 dni kalendarzowych, tj. w terminie …. dni kalendarzowych* (należy podać ilość dni)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

* niepotrzebne skreślić

- 5) Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT) |
| 1. | Zestawy jednorazowego użytku do pobierania osocza kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego separatorami osoczowymi Autopheresis C Fresesnius Kabi Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... Kraj pochodzenia: ........................... Numer katalogowy: ........................ | 2 000 |  |  |  |
| 2. | Pojemniki puste a 1000 ml kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego separatorami osoczowymi Autopheresis C Fresesnius Kabi Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... Kraj pochodzenia: ........................... Numer katalogowy: ........................ | 2 000 |  |  |  |
| Łączna wartość (suma pozycji 1 – 2): |  |  |  |  |  |

2.3  Część 3 - dostawa igieł z drenem stanowiących odrębną część zestawów do aferez kolekcyjnych 
i leczniczych

- wartość brutto – z tabeli, o której mowa w pkt 4): .............................. zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowane przez nas igły z drenem posiadają termin ważności wynoszący: *…………… miesięcy/-ące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

(UWAGA! zaoferowany termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy.)

* należy podać odpowiednią liczbę miesięcy

- Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy wynoszący:

- 14 dni kalendarzowych*

- 12 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- do 4 dni kalendarzowych, tj. w terminie …. dni kalendarzowych* (należy podać ilość dni)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

* niepotrzebne skreślić

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT) |
| Igły z drenem stanowiące odrębną część zestawów do aferez kolekcyjnych i leczniczych Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... Kraj pochodzenia: ........................... Numer katalogowy: ........................ | 10 000 |  |  |  |

2.4	Część 4 – dostawa 0,9% roztworu NaCl

- wartość brutto – z tabeli, o której mowa w pkt 4): .............................. zł

słownie: ................................................................................................................... złotych

w tym VAT: .......... %

wartość netto: .................................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

- Oświadczamy, iż oferowany przez nas 0,9% roztwór NaCl posiada termin ważności wynoszący: *…………… miesięcy/-ące licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

(UWAGA! zaoferowany termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy.)

* należy podać odpowiednią liczbę miesięcy

- Oświadczamy, iż oferujemy termin dostawy wynoszący:

- 14 dni kalendarzowych*

- 12 dni kalendarzowych*

- 10 dni kalendarzowych*

- 8 dni kalendarzowych*

- 6 dni kalendarzowych*

- do 4 dni kalendarzowych, tj. w terminie …. dni kalendarzowych* (należy podać ilość dni)

licząc od dnia nadania zamówienia e-mailem lub faksem.

* niepotrzebne skreślić

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za szt. (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT) |
| 0,9% NaCl w plastikowych pojemnikach o objętości 500 ml Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... Kraj pochodzenia: ........................... Numer katalogowy: ........................ | 10 000 |  |  |  |

3.	Oświadczamy, iż:

1)	ceny netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu w okresie obowiązywania umowy;

2)	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;

3)	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 7a do SIWZ oraz Załącznik nr 7b do SIWZ.

4.	* Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy:

1) dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej**

2) nie dostarczymy oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej**.

* dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.3 SIWZ

** niepotrzebne skreślić

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (odpowiednio Załącznik nr 7a do SIWZ oraz Załącznik nr 7b do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
na niżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

1)	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie*

2)	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia*

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę** | Firma podwykonawcy (nazwa, pod którą działa)*** |
| --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem1):

1)	*tak

2)	*nie

* niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

1)	*tak

2)	*nie

3)	*nie dotyczy

* niepotrzebne skreślić

10.	Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w dniu ………… w formie …………………………………………...... .

1)	Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

2)	Adres, na który należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

11.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

12.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	………………………………………..

2)	………………………………………..

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór)

………………………........

/Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców/

Specyfikacja przedmiotowa

oferowanego przedmiotu zamówienia

I.	Część 1 - dostawa zestawów oraz pojemników do zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z dzierżawą separatorów osoczowych dedykowanych 
do zamawianych zestawów i pojemników

- Zestawy i pojemniki jednorazowego użytku do pobierania osocza:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy jednorazowego użytku i pojemniki puste a 1000 ml umożliwiające pobranie osocza metodą plazmaferezy automatycznej z kompensacją objętości krwi krążącej u dawcy, kompatybilne z zaoferowanymi do dzierżawy separatorami osoczowymi. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestawy łączne i rozłączne po połączeniu bezpośrednio przed założeniem zestawu na separator wyposażone w co najmniej następujące porty: - typu „spike” do podłączenia płynu antykoagulacyjnego, - typu „spike” do podłączenia 0,9% NaCl, - typu żeński luer lock do podłączenia igły do aferezy 16 G. W przypadku wprowadzenia zasady stosowania portów charakterystycznych dla danego rodzaju płynów Wykonawca dostarczy zestawy wyposażone w odpowiednie rodzaje portów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki puste a 1000 ml wyposażone w dren o długości minimum 15 cm wykonane z polichlorku winylu, umożliwiającego zamrażanie osocza w temperaturze (-) 600C i przechowywanie w temperaturze poniżej (-) 250C. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykiety: - pojemniki muszą mieć trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania; - etykieta robocza powinna mieć odpowiednie wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnie z wymaganiami ISBT; - etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody odpowiadające standardom ISBT 128 (EAN128); - etykiety muszą zawierać następujące dane: - nazwę i adres producenta; - numer katalogowy (Ref) i numer serii (Lot) w postaci literowo-cyfrowej i kodu kreskowego; - datę ważności zestawu w postaci literowo-cyfrowej. Zapis może być umieszczony na opakowaniu indywidualnym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy zestaw, pojemnik lub element zestawu musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze zestawy, pojemniki lub elementy muszą być zapakowanie w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy, pojemnik tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestawy i pojemniki spełniają wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

- Separatory osoczowe:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Separatory osoczowe dedykowane do zaoferowanych w pkt 1 zestawów i pojemników. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość wykonania na separatorze minimum następujących procedur: - pobranie osocza metodą plazmaferezy automatycznej z kompensacją objętości krwi krążącej u dawcy. | TAK / NIE *) |  |
|  | Uzyskane na separatorze osocze powinno zawierać: poniżej 50,0 x 109/1 krwinek płytkowych, poniżej 6,0 x 109/1 erytrocytów i poniżej 0,1 x 109/1 leukocytów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Separator winien posiadać: - możliwość uzyskiwania w wyniku separacji 600-800 ml osocza od jednego krwiodawcy; - zrozumiały dla obsługujących interfejs aparatu; - komunikację oprogramowania separatora z operatorem za pomocą ekranu; - prosty i przejrzysty sposób sygnalizowania (dźwiękowy i optyczny) awarii aparatu w trakcie instalacji zestawu i wykonania procedury; - możliwość korekty przebiegu procedur w zależności od parametrów dawcy i wymagań co do składnika poprzez wprowadzenie zmian do oprogramowania aparatu. | TAK / NIE *) |  |
|  | Separator wyposażony w kółka z blokadą umożliwiające łatwe jego przewożenie i stabilne ustawienie lub dołączony do separatora wózek/szafka wyposażony/a w kółka z blokadą i blat o wysokości maksymalnie 50-60 cm od podłogi, umożliwiające stabilne ustawienie i przewożenie separatora. | TAK / NIE *) | separator wyposażony w kółka z blokadą umożliwiające łatwe jego przewożenie i stabilne ustawienie*) / dołączony do separatora wózek*) / szafka wyposażony/a*) w kółka z blokadą i blat o wysokości maksymalnie 50-60 cm od podłogi, umożliwiające stabilne ustawienie i przewożenie*) |
|  | Separator zasilany prądem 230 V. | TAK / NIE *) |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe lub używane. W przypadku zaoferowania urządzenia używanego musi ono posiadać udokumentowany stan techniczny oraz przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. | TAK / NIE *) | Urządzenia; - fabrycznie nowe *) - używane *) - oświadczamy, iż zaoferowane używane urządzenia posiadają udokumentowany stan techniczny oraz przegląd techniczny wykonany przez serwis Wykonawcy. |
|  | Separator osoczowy nie starszy niż 2018 rok. | TAK / NIE *) | rok produkcji ………. |
|  | Walidacja instalacyjna oraz roczne walidacje operacyjne separatorów w okresie dzierżawy. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

II.  Część 2 - dostawa zestawów oraz pojemników do zestawów do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej na posiadanych przez Zamawiającego separatorach osoczowych Autopheresis C *)

- Zestawy jednorazowego użytku do pobierania osocza:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestawy jednorazowego użytku stanowiące komplet drenów z filtrem do transfuzji krwi i jej składników, z portem do połączenia z czujnikiem ciśnienia i elementem separującym/rotorem, wyposażone w: - port typu Luer męski umożliwiający podłączenie igły do aferezy 16 G; - „spike” – przebijak do podłączenia płynu antykoagulacyjnego ACD-A; - „spike” – przebijak do podłączenia płynu kompensującego objętość krwi krążącej 0,9% NaCl; - adapter przystosowany do podłączenia pojemnika transferowego pustego a 1000 ml. W przypadku wprowadzenia zasady stosowania portów charakterystycznych dla danego rodzaju płynów Wykonacwa dostarczy zestawy wyposażone w odpowiednie rodzaje portów. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy zestaw musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze zestawy muszą być zapakowanie w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zestawy spełniają wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

- Pojemniki puste:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemniki kompatybilne z zaoferowanymi w pkt 1 zestawami do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej na posiadanych przez Zamawiającego separatorach osoczowych Autopheresis C Fresenius Kabi. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki puste a 1 000 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki wykonane z polichlorku winylu, umożliwiającego zamrażanie osocza w temperaturze (-) 600C i przechowywanie w temperaturze poniżej (-) 250C. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki wyposażone w dren o długości minimum 15 cm z adapterem przystosowanym do podłączenia zestawu. | TAK / NIE *) |  |
|  | Opakowanie: - każdy pojemnik musi być zamknięty w indywidualnym opakowaniu zabezpieczającym, zapewniającym odpowiednią wilgotność w czasie przechowywania; - pojedyncze pojemniki muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowanie zbiorcze; - opakowanie zbiorcze może zawierać zestawy tylko jednej serii; - na opakowaniu powinny znajdować się informacje o zaleceniach producenta co do warunków przechowywania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Etykiety: - pojemniki muszą mieć trwale umocowane etykiety, które nie mogą ulegać uszkodzeniom ani odklejeniu w czasie preparatyki i przechowywania; - etykieta robocza powinna mieć odpowiednie wymiary umożliwiające przyklejenie na niej etykiety głównej zgodnie z wymaganiami ISBT; - etykieta macierzysta musi posiadać znak CE oraz kody odpowiadające standardom ISBT 128 (EAN128); - etykiety muszą zawierać następujące dane: - nazwę i adres producenta; - numer katalogowy (Ref) i numer serii (Lot) w postaci kodu kreskowego; - datę ważności zestawu w postaci literowo-cyfrowej. Zapis może być umieszczony na opakowaniu indywidualnym. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki spełniają wymogi obecnie obowiązującej wersji monografii Farmakopea Europejska. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

III.	Część 3 - Dostawa igieł z drenem stanowiących odrębną część zestawów do aferez kolekcyjnych i leczniczych *)

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary kaniuli igły 1,6 x 25,0 (mm). | TAK / NIE *) |  |
|  | „Back Eye” umieszczony po przeciwnej do otworu igły stronie kaniuli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Ruchome, plastikowe skrzydełka, pozwalające stabilnie uchwycić igłę, osadzone tuż za kaniulą. | TAK / NIE *) |  |
|  | Barwne oznaczenie „górnej” i „dolnej” powierzchni kaniuli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Plastikowa osłona kaniuli. | TAK / NIE *) |  |
|  | Plastikowy dren igły długości 100-300 mm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Plastikowy, zatrzaskowy zacisk drenu, umożliwiający szybkie zamknięcie jego światła. | TAK / NIE *) |  |
|  | Dren igły zakończony końcówką Luer, typu „female Luer-lock”. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zgwintowana, nakręcana plastikowa osłona końcówki Luer. | TAK / NIE *) |  |
|  | Igły jednorazowe, sterylne. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

IV.	Część 4 – Dostawa 0,9% roztworu NaCl *)

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roztwór zawiera 9,0 g chlorku sodu w 1000 ml wody do wstrzykiwań; roztwór przejrzysty, bezbarwny, jałowy. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Roztwór w pojemnikach typu worek o pojemności 500 ml z portem do podłączenia plastikowych igieł (standardowych „spike’ów” - „przebijaków”) zestawów do automatycznej plazmaferezy oraz z portem do podłączenia standardowych igieł. W przypadku wprowadzenia zasady stosowania portów charakterystycznych dla danego rodzaju płynów Wykonawca dostarczy zestawy wyposażone w odpowiedni rodzaj portu. | TAK / NIE *) |  |
| 3. | Pojedyncze pojemniki z roztworem o pojemności 500 ml powinny być oznakowane etykietą macierzystą zawierającą następujące dane: - oznakowanie CE - nazwa płynu - ilość płynu - nazwa producenta - informacja o składzie płynu - numer serii - data ważności. | TAK / NIE *) |  |
| 4. | Opakowanie – pojemniki typu worek, zamknięte w sposób zapewniający zachowanie jałowości i apirogenności roztworu. | TAK / NIE *) |  |
| 5. | Pojedyncze pojemniki z płynem muszą być zapakowane w odporne na uszkodzenia opakowania zbiorcze. Opakowanie zbiorcze może zawierać pojemniki tylko jednej serii. Opakowanie zbiorcze musi być oznakowane etykietą zawierającą minimum następujące dane: - nazwa producenta - nazwa płynu - numer serii - data ważności - informacje o warunkach przechowywania, magazynowania pojemników z roztworem. | TAK / NIE *) |  |

*) - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór)

………………………........................

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawów i pojemników pustych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej, dzierżawę separatorów osoczowych oraz dostawę igieł 
i 0,9% roztworu NaCl” znak postępowania: ZP/PN-15/19 oświadczam, że:

- należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018, poz. 798 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi 
w postępowaniu*:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

____________________________________________________________________________________________________

- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018, poz. 798 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.)*.

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór)

……………………………………

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę zestawów i pojemników pustych do pobierania osocza metodą plazmaferezy automatycznej, dzierżawę separatorów osoczowych oraz dostawę igieł i 0,9% roztworu NaCl” znak postępowania: ZP/PN-15/19 oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 419 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio