Załącznik nr 2 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawę wagomieszarek do pobierania krwi” - znak postępowania: ZP/TP-27/22:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte,
a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1  Część 1 – dostawa wagomieszarek do pobierania krwi w ilości 6 szt.*)

- w cenie łącznej:

brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

w tym:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Wagomieszarka ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych i zgrzewarką punktową do drenów Nazwa urządzenia: ...................... Producent: .................................... Typ/model: ……………………... | 6 |  |  |  |
| 2. | Walizka transportowa | 6 |  |  |  |
| 3.* | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: .................................... Typ/model: ……………………... |  |  |  |  |
|  | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: .................................... Typ/model: ……………………... |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |

*  Wykonawca wyszczególni wyposażenie dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż dostarczone wagomieszarki do pobierania krwi:

a)	gwarantują kompatybilność z obecnie działającym systemem w zakresie oprogramowania DonationMasterNet (dopuszczona możliwość aktualizacji) oraz transmisję danych do oprogramowania Zamawiającego *)

b)	nie gwarantują kompatybilności z obecnie działającym systemem w zakresie oprogramowania DonationMasterNet (dopuszczona możliwość aktualizacji) oraz transmisji danych do oprogramowania Zamawiającego*).

*) niepotrzebne skreślić

3) Oświadczamy, iż dostawa wagomieszarek do pobierania krwi zrealizowana zostanie w terminie:

a)   14 dni kalendarzowych*)

b)   21 dni kalendarzowych*)

c)   28 dni kalendarzowych*)

d)   35 dni kalendarzowych*)

e)   42 dni kalendarzowych*)

licząc od daty zawarcia umowy.

*) niepotrzebne skreślić

2.2   Część 2 – dostawa wagomieszarek do pobierania krwi w ilości 2 szt.*)

- w cenie łącznej:

brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

w tym:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Wagomieszarka ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych i zgrzewarką punktową do drenów Nazwa urządzenia: ...................... Producent: .................................... Typ/model: ……………………... | 2 |  |  |  |
| 2. | Walizka transportowa | 2 |  |  |  |
| 3.* | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: .................................... Typ/model: ……………………... |  |  |  |  |
|  | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: .................................... Typ/model: ……………………... |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |

*  Wykonawca wyszczególni wyposażenie dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż dostarczone wagomieszarki do pobierania krwi:

a)	gwarantują kompatybilność z obecnie działającym systemem w zakresie oprogramowania DonationMasterNet (dopuszczona możliwość aktualizacji) oraz transmisję danych do oprogramowania Zamawiającego *)

b)	nie gwarantują kompatybilności z obecnie działającym systemem w zakresie oprogramowania DonationMasterNet (dopuszczona możliwość aktualizacji) oraz transmisji danych do oprogramowania Zamawiającego*).

*) niepotrzebne skreślić

3) Oświadczamy, iż dostawa wagomieszarek do pobierania krwi zrealizowana zostanie w terminie:

a)   14 dni kalendarzowych*)

b)   21 dni kalendarzowych*)

c)   28 dni kalendarzowych*)

d)   35 dni kalendarzowych*)

e)   42 dni kalendarzowych*)

licząc od daty zawarcia umowy.

*) niepotrzebne skreślić

2.3  Część 3 – dostawa wagomieszarek do pobierania krwi w ilości 3 szt.*)

- w cenie łącznej:

brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) 
wg odpowiadających jej składników cenowych.

w tym:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Wagomieszarka ze zintegrowanym czytnikiem kodów kreskowych i zgrzewarką punktową do drenów Nazwa urządzenia: ...................... Producent: .................................... Typ/model: ……………………... | 3 |  |  |  |
| 2. | Walizka transportowa | 3 |  |  |  |
| 3.* | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: .................................... Typ/model: ……………………... |  |  |  |  |
|  | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: .................................... Typ/model: ……………………... |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |

*  Wykonawca wyszczególni wyposażenie dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia – jeżeli dotyczy

*) niepotrzebne skreślić

- Oświadczamy, iż dostarczone wagomieszarki do pobierania krwi:

a)	gwarantują kompatybilność z obecnie działającym systemem w zakresie oprogramowania DonationMasterNet (dopuszczona możliwość aktualizacji) oraz transmisję danych do oprogramowania Zamawiającego *)

b)	nie gwarantują kompatybilności z obecnie działającym systemem w zakresie oprogramowania DonationMasterNet (dopuszczona możliwość aktualizacji) oraz transmisji danych do oprogramowania Zamawiającego*).

*) niepotrzebne skreślić

3) Oświadczamy, iż dostawa wagomieszarek do pobierania krwi zrealizowana zostanie w terminie:

a)   14 dni kalendarzowych*)

b)   21 dni kalendarzowych*)

c)   28 dni kalendarzowych*)

d)   35 dni kalendarzowych*)

e)   42 dni kalendarzowych*)

licząc od daty zawarcia umowy.

*) niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ;

3.2	zaoferowana cena jednostkowa nie ulegnie podwyższeniu przez okres realizacji umowy, 
z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ;

3.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone 
w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 7 do SWZ.

4.	Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

5.	Oświadczamy, iż zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia Projektowane postanowienia umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.	Oświadczamy, iż:

6.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie*)

6.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia*):

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez Podwykonawcę**) | Firma (nazwa, pod którą działa) Podwykonawcy***) |
| --- | --- | --- |

*) niepotrzebne skreślić

**) Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

***) Wykonawca jest zobowiązany podać firmę Podwykonawcy, o ile jest to wiadome

7.  1) Oświadczamy, iż jesteśmy:

7.1  mikroprzedsiębiorstwem*)

7.2  małym przedsiębiorstwem*)

7.3  średnim przedsiębiorstwem*)

7.4  podmiotem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą*)

7.5  osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*)

*) niepotrzebne skreślić

8.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13, lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio, lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu.3)

8.1	tak*)

8.2   nie*)

8.3	   nie dotyczy*)

*) niepotrzebne skreślić

9.	Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.):

9.1	wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*)

9.2	wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

1)	nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzi 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego: ………………………………,

2)	wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku: ……………………..……………………………………………………..,

3)	stawka podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ………. %.*)

*) niepotrzebne skreślić

Uwaga: Brak skreślenia i/lub niewypełnienie powyższych danych rozumiany jest przez Zamawiającego, iż wybór przedmiotowej oferty nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

10.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*).

*) dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 21.1.3 SWZ

11.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

12.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

13.	Dostęp do dokumentów, o których mowa w ppkt 15.3.3 SWZ, Zamawiający może uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. …....................................................... * )

* ) Wykonawca wskazuje dane (np. adres strony www) umożliwiające dostęp do tych dokumentów

14. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

14.1  ………………………………………..

14.2  ………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………………………………………

/podpis/

- Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich  
 przedsiębiorstw (Dz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3) Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących, lub zachodzi wyłączenie  stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie

Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

dotyczące braku podstaw wykluczenia z postępowania

składane na podstawie art. 125 ust. 1

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-27/22
na „Dostawę wagomieszarek do pobierania krwi” oświadczam/-y, co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

….....................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

…....................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

  - oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - oświadczam/-my, że w stosunku do mnie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. …....... ustawy Pzp1). Jednocześnie oświadczam/-y, że w związku 
z ww. okolicznością, podjęto środki naprawcze, o których mowa w art. 110 ustawy Pzp, 
tj.: …....................................................................................................................................;2)

  - oświadczam/-my, że nie podlegam/-my wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 
ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………………………………………

/podpis/

1)  należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5), jeżeli 
  dotyczy

2) niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu nr ZP/TP-27/22 na

„Dostawę wagomieszarek do pobierania krwi”

(dot. wszystkich Części )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia wymaganych minimalnych parametrów | Dodatkowe informacje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zasilanie napięciem 230 V/50 Hz. | TAK*) / NIE *) |  |
| 2. | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora ładowanego napięciem 230 V/50 Hz – minimalna ilość donacji, przy pełnym naładowaniu akumulatora nie mniejsza niż 25 pobrań. | TAK*) / NIE *) | Minimalna ilość donacji: …… pobrań |
| 3. | Automatyczna kalibracja i program kontroli prawidłowości ważenia przed rozpoczęciem pracy. | TAK*) / NIE *) |  |
| 4. | Automatyczne tarowanie przed pobraniem krwi. | TAK*) / NIE *) |  |
| 5. | Programowanie objętości krwi do pobrania. | TAK*) / NIE *) |  |
| 6. | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie aktualnie pobranej objętości krwi i czasu trwania donacji. | TAK*) / NIE *) |  |
| 7. | Alarm akustyczny i wizualny lub tylko akustyczny „nieprawidłowego” przepływu krwi (przekroczenie ustalonego zakresu szybkości przepływu krwi). | TAK*) / NIE *) | Rodzaj alarmu: - akustyczny i wizualny*) - tylko akustyczny*) |
| 8. | Urządzenie z głowicą/zaciskiem automatycznie zamykającym dopływ krwi po pobraniu zadanej objętości krwi. | TAK*) / NIE *) |  |
| 9. | Budowa zaworu / zacisku zamykającego dopływ krwi do pojemnika uniemożliwiająca wyjęcie drenu czerpalnego z zaworu podczas donacji lub zawór / zacisk wyposażony w system czujników sygnalizujących niepoprawnie założony dren lub jego wysunięcie z zaworu podczas donacji. | TAK*) / NIE *) |  |
| 10. | Sygnalizacja akustyczna i wizualna lub akustyczna zakończenia donacji. | TAK*) / NIE *) | Rodzaj sygnalizacji: - akustyczna i wizualna*) - akustyczna*) |
| 11. | Dokładność wagi +/-1%. | TAK*) / NIE *) |  |
| 12. | Możliwość stosowania wszystkich dostępnych na rynku zestawów pojemników do pobierania krwi. | TAK*) / NIE *) |  |
| 13. | Budowa platformy mieszającej umożliwiająca umieszczenie na niej filtra „in-line”. | TAK*) / NIE *) |  |
| 14. | Możliwość przewożenia i odporność na wstrząsy podczas transportu. | TAK*) / NIE *) |  |
| 15. | Zgrzewarka punktowa do drenów z ręczną głowicą zgrzewającą zintegrowana z wagomieszarką pozwalająca na swobodną manipulację podczas zgrzewania – głowica zgrzewająca na połączeniu giętkim nie krótszym niż 1 m, pozwalająca na zgrzewanie drenów w różnych typach zestawów pojemników do pobierania krwi. | TAK*) / NIE *) |  |
| 16. | Walizka transportowa umożliwiająca zabezpieczenie wagomieszarki w czasie transportu i przenoszenia, pakowanie wyposażenia wagomieszarki bez wyjmowania jej z walizki. | TAK*) / NIE *) |  |
| 17. | Pamięć nie mniej niż 50 pobrań, obejmująca co najmniej: - numer donacji, - czas trwania donacji, - godzinę rozpoczęcia i zakończenia donacji, - identyfikację operatora rozpoczynającego i kończącego donację, - numer katalogowy (Ref) i serię (Lot) zestawu do pobrania krwi, - numer identyfikacyjny wagomieszarki, - kody alarmów pojawiających się w trakcie donacji. | TAK*) / NIE *) |  |
| 18. | Czytnik kodów kreskowych z autoporównaniem, zintegrowany z wagomieszarką, umożliwiający wprowadzanie danych: numer donacji, identyfikacja osoby zaczynającej i kończącej donację, numer katalogowy i seria zestawu do pobrania krwi, numery donacji probówek do badań kwalifikacyjnych do pamięci urządzenia za pośrednictwem kodów kreskowych typu 128 i ISBT 128. | TAK*) / NIE *) |  |
| 19. | Zbieranie danych: czas trwania donacji, godzina rozpoczęcia i zakończenia donacji, numer identyfikacyjny urządzenia, kody alarmów - bezpośrednio z urządzenia. | TAK*) / NIE *) |  |
| 20. | Automatyczny, radiowy przekaz danych wymienionych w punkcie 17 z pamięci urządzenia do programu obsługującego urządzenia oraz zapisanie tych danych w formacie zapewniającym przesłanie ich do aktualnie wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu informatycznego. | TAK*) / NIE *) |  |
| 21. | Wykonawca zapewni wprowadzenie procedury wykonania transferu danych z wagomieszarek do systemu informatycznego aktualnie działającego w siedzibie Zamawiającego. | TAK*) / NIE *) |  |
| 22. | Techniczna możliwość przesyłu danych wymienionych w punkcie 17 drogą połączeń kablowych. | TAK*) / NIE *) |  |
| 23. | - Program zbierający dane z wagomieszarek Wykonawca zainstaluje na wskazanym przez Zamawiającego komputerze stacjonarnym oraz laptopie z systemem MS Windows 10. | TAK*) / NIE *) |  |
| 24. | Akcesoria (oprogramowanie, moduł transmisyjny) niezbędne do przekazywania danych z wagomieszarek do komputera. | TAK*) / NIE *) |  |
| 25. | Dostawa wraz z instalacją w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. | TAK*) / NIE *) |  |
| 26. | Rok produkcji: nie starszy niż 2022. | TAK*) / NIE *) | Rok produkcji: ……. |
| 27. | Przeszkolenie personelu Zamawiającego we wskazanych lokalizacjach. | TAK*) / NIE *) |  |
| 28. | Instrukcja obsługi i konserwacji urządzenia w języku polskim. | TAK*) / NIE *) |  |
| 29. | Okres gwarancji min. 24 miesiące. | TAK*) / NIE *) | Okres gwarancji: ………. |

* ) niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/                                                                                             					                                                        ..........................................................................................

/podpis/

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie

Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-27/22 
na „Dostawę wagomieszarek do pobierania krwi” oświadczam/-y, co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

oświadczam/-y, iż w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ, moje/nasze Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone wraz z ofertą jest aktualne*)/jest nieaktualne*).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

..........................................................................................

/podpis/

*) niepotrzebne skreślić; w przypadku braku aktualności podanych pierwotnie informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 6 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*)

Ubiegając się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-27/22 
na „Dostawę wagomieszarek do pobierania krwi” oświadczam/-y, co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

1)	oświadczam/-y, iż utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty**)/ 
na stronach ...... oferty**), dotyczące informacji: technicznych*), technologicznych*), handlowych*) organizacyjnych*) nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1233 ze zm.);

2)	oświadczam/-y, iż utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji 
w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa 
w art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 t.j.).

3)	oświadczam/-y, iż do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

…………………………………………………………

/podpis/

*) Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

**)Wykonawca wypełnia odpowiednio