Załącznik nr 5 do SIWZ

po zmianach z dn. 14.01.2021 r.

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………...…………………………

**)  /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

I. Część 1* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kompres jałowy z gazy 17 nitkowej, ilość warstw nie mniej niż 12, o wymiarach 5 x 5 cm. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |
| 2. | Kompresy gazowe niejałowe, bawełniane 7,5 x 7,5 cm, ilość warstw nie mniej niż 12. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |
| 3. | Lignina celulozowa higieniczna arkusze o wymiarach 37- 40 x 57-60 cm. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... wymiar: .............. x ............ cm |
| 4. | Opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m. Niejałowa. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |
| 5. | Pipeta plastikowa jednorazowego użytku o poj. 3 ml z cienkim końcem typu „Pasteura”, dł. min. 15 cm, z PE. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |
| 6. | Plaster włókninowy/tkaninowy z opatrunkiem chłonnym, o wysokich właściwościach absorpcyjnych, o wymiarach 6 cm x 5 m lub 6 cm x 1 m. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... plaster: włókninowy * )/ tkaninowy * ) wymiar: .............. cm x ............ m |
| 7. | Pojemnik z PP 100 - 120 ml do badania ogólnego moczu, niejałowy z pokrywką. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... pojemnik o poj. ....... ml |
| 8. | Przylepiec o szerokości 5 cm i długości od 5 m do 10 m. Podłoże przylepca wykonane z polietylenu, przezroczyste (transparentne), mikroporowate, antyalergiczne (nie wywołuje podrażnień skóry), umożliwiające wymianę gazową, dające możliwość obserwacji poziomu płynów w zabezpieczonych drenach. Klej przylepca – akrylowy, łatwo i bezboleśnie odklejający się, nie pozostawiający śladów kleju na skórze, nie powodujący podrażnień. Z możliwością łatwego przerwania przylepca w ręku zarówno wzdłuż jak i wszerz. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |
| 9. | Szkiełka podstawowe cięte, o wymiarach 76x25x1 mm lub 76x26x1 mm lub 76,2x25,4x1 mm (3”x1”), bez pola-IVD. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... wymiary szkiełka: ..... x ..... x ... mm |
| 10. | Worek na wymiociny z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą wydostanie się zapachu i treści z kołnierzem. Pojemność: 1 litr. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .............................................. Producent: ......................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

II. Część 2 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania krwi i jej składników z filtrem 170-200 µm, typ TS. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

III. Część 3 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z filtrem do płynów infuzyjnych. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

IV. Część 4 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Staza bezlateksowa jednorazowego użytku z rozciągliwego paska gumy syntetycznej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z materiału chroniącego przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry, w opakowaniu umożliwiającym wygodne dzielenie perforowanych opasek. Oferowana staza winna zapewniać stabilność ucisku gumy w trakcie użytkowania, nie zwijać się w trakcie użytkowania, łatwa do rozwiązania. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

V. Część 5 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylne plastry z opatrunkiem hemostatycznym lub poiniekcyjnym, uciskowym z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym zwiększającym swoją objętość pod wpływem krwi, do zabezpieczenia punktowego krwawienia po usunięciu igły do pobierania krwi i jej składników. Rozmiar całego plastra: 25-38 x 72-92 mm. Rozmiar opatrunku: 15-20 x 15-30 mm. Każdy plaster zapakowany oddzielnie, klej plastra nietoksyczny, nie wywołujący reakcji alergicznej. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... rodzaj opatrunku: hemostatyczny* ) / poiniekcyjny* ) rozmiar całego plastra: ..... x ..... mm rozmiar opatrunku: ......... x ...... mm |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

VI. Część 6 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki jednorazowego użytku 300 ul do pipety ID-Pipetor firmy DiaMed. Oferowane końcówki muszą zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

VII. Część 7 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa płyta do określania grup krwi na 60 badań (5x12 dołków o głębokości 4,5 mm) z przezroczystego PCV. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 2. | W kontakcie płyty jednorazowej do określenia grup krwi z krwinkami czerwonymi nie występuje hemoliza, płyta łatwo poddająca się obróbce mechanicznej – cięcie nożyczkami. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

VIII. Część 8* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaciskacze szczelinowe do drenów. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

IX. Część 9 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wskaźniki napromieniowania o czułości 25-50 Gy reagujące zmianą zabarwienia na promieniowanie pochodzące ze źródła CS 137 lub Wskaźniki napromieniowania o czułości 25-50 Gy zapewniające optyczną identyfikację (w formie słownej) poprzez nieodwracalną zmianę zapisu „NIE NAPROMIENIOWANO” na „NAPROMIENIOWANO”. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... Wskaźniki reagujące zmianą zabarwienia na promieniowanie pochodzące ze źródła CS 137 * ) lub Wskaźniki zapewniające optyczną identyfikację (w formie słownej) poprzez nieodwracalną zmianę zapisu „NIE NAPROMIENIOWANO” na „NAPROMIENIOWANO” * ) |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

X. Część 10 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet przeznaczony do analizatora IH-1000 firmy DiaHem składający się z mikroprobówki o poj. 1,5 ml, bez zakrętki i pasującej do niej probówki z PS o zaokrąglonym dnie o poj. 5 ml 75 x 13 mm. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XI. Część 11 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki bakteriologiczne Agar z krwią. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XII. Część 12 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd jednorazowego użytku do bezpiecznego pobierania krwi z drenów (otwieracze – do drenów). Oferowane otwieracze winne posiadać ostre igły oraz zapewniać stabilne utrzymanie się w probówce. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XIII. Część 13 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm czerwony. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 2. | Korek uniwersalny z PE do probówek o średnicy 11-13 mm żółty/zielony/niebieski. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 3. | Probówka 'neutral' (bez wypełniaczy i dodatków) okrągłodenna z PS o poj. 7-8 ml o wymiarach 16x75 mm. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 4. | Probówka z PS o poj. 4 ml (12x75) lub o poj. użytkowej 4 ml i poj. całkowitej 5 ml (12x75), okrągłodenna, przezroczysta, bez znacznika. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... probówka o poj. 4 ml (12 x 75) * ) lub probówka o poj. użytkowej 4 ml i poj. całkowitej 5 ml (12x75)* ) |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XIV. Część 14 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 6-13 cm x 3-5 cm, pakowane pojedynczo. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... wymiar: ........ cm x ....... cm |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XV. Część 15 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gaziki nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wymiarach 8-10 cm x 11-12 cm, gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny lub gazik złożony podwójnie, 4 warstwy włókniny, pakowane pojedynczo. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... wymiar: ......... cm x ....... cm gazik złożony trzykrotnie, 6 warstw włókniny* ) lub gazik złożony podwójnie, 4 warstwy włókniny* ) |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XVI. Część 16 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. lub Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% diglukonianem chlorheksydyny do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. Chusteczki wykonane z miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału. Pakowane w pojemnikach – tubach chroniących chusteczki przed wysychaniem. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi *) lub Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% diglukonianem chlorheksydyny do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. *) |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XVII. Część 17 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ B – 0,35 m. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |
| 2. | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ C – 0,35 m. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XVIII. Część 18 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ##### Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 50-1000 µl, dł. 76 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XIX. Część 19* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymazówka do nosa i gardła, wacik wiskozowy o średnicy 5 mm, dł. min. 15 cm, w sterylnej probówce. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XX. Część 20* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikropłytki typu Terasaki z wieczkiem, sterylne, przeznaczone do wykonania testu mikrolimfocytotoksycznego, 60-dolkowe. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ..................................... Producent: ................................ |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XXI. Część 21 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ##### Końcówki jednorazowego użytku do pipet z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,5-10 µl, dł. 243 mm, końcówki bezbarwne, pakowane pojedynczo. Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XXII. Część 22 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki jednorazowego użytku typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 2-100 µl, dł. 53 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XXIII. Część 23 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 0,1-10 µl, dł. 40 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

XXIV. Część 24 * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki jednorazowego użytku do pipet typ Eppendorf z podwójnym filtrem do reakcji PCR, sterylne, o poj. 20-300 µl, dł. 55 mm, końcówki bezbarwne, (op. zawiera 10 statywów x 96 końcówek). Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  - niepotrzebne skreślić

..................................……………..

**) /Miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

**) /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej