Załącznik nr 2 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Nazwa: ………………………………………………………………………………………......…..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...……...…..

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: .........................................

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..……..……..

Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………………………….………

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP: ...........................

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………....…….

NIP: ..............................................................., REGON: ....................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na: „Dostawę jednorazowych połączeń sterylnego łączenia drenów oraz dzierżawę urządzeń do sterylnego łączenia drenów” - znak postępowania: ZP/TP-12/21:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte,
a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

  - Część 1 – dostawa jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów w ilości 
30 000 szt. wraz z dzierżawą urządzeń do sterylnego łączenia drenów w ilości 2 szt.

1)  w cenie łącznej (suma wartości brutto z tabeli lit. a) i lit.b):

brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

netto: ............................. zł

w tym:

- dostawa jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów w ilości 30 000 szt. kompatybilnych z zaoferowanymi do dzierżawy urządzeniami do sterylnego łączenia drenów:

| Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 4) + kwota podatku VAT |
| Nazwa: .................................................. Producent: ............................................. | szt. | 30 000 |  |  |  |

- dzierżawa urządzeń do jałowego łączenia drenów w ilości 2 szt. do zaoferowanych jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za miesięczną dzierżawę jednego urządzenia (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto 24-miesięcznej dzierżawy (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3 + kwota podatku VAT) x 24 miesiące |
| Nazwa urządzenia: …………..………….................... Producent: …………………………...................…… | 2 |  |  |  |

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2) Oświadczamy, iż oferujemy urządzenie do jałowego łączenia drenów o wadze:

a)   2,5 – 4,5 kg * )

b)   4,6 –  10 kg * )

c)   powyżej 10 kg * )

* ) niepotrzebne skreślić

3) Oświadczamy, iż oferujemy czas naprawy lub instalacji urządzenia zastępczego:

- 2 dni kalendarzowe * )

- 3 – 5 dni kalendarzowych * )

- powyżej 5 dni kalendarzowych * )

od daty zgłoszenia naprawy.

* ) niepotrzebne skreślić

  - Część 2 – dostawa jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów w ilości 2 800 szt. kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do sterylnego łączenia drenów TSCD Terumo BCT.

1)  w cenie łącznej:

brutto: .......................... zł

słownie: ..........................................................................................................................zł

w tym .....% VAT

netto: ............................. zł

w tym:

| Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 4) + kwota podatku VAT |
| Nazwa: .................................................. Producent: ............................................. | szt. | 2 800 |  |  |  |

2) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia będzie dostarczany 
 w terminie:

- do 2 dni kalendarzowych * )

- 4 dni kalendarzowe * )

- 6 dni kalendarzowych * )

- 8 dni kalendarzowych * )

- 10 dni kalendarzowych * )

- 12 dni kalendarzowych * )

- 14 dni kalendarzowych * )

licząc od dnia nadania zamówienia na adres e-mail lub faksem.

* ) niepotrzebne skreślić

3)  Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie:

  - bezterminowy okres ważności * )

  - określony przez producenta termin ważności * ).

* ) niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ;

3.2	ceny podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez okres realizacji umowy;

3.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone 
we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej * ).

* ) dotyczy Wykonawców zagranicznych, o których mowa w pkt 22.1.3 SWZ

5.	Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie * )

7.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia * ):

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę ** ) | Nazwa podwykonawcy *** ) |
| --- | --- | --- |

* ) niepotrzebne skreślić

** ) Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** ) Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	1) Oświadczamy, iż jesteśmy:

8.1	mikroprzedsiębiorstwem * )

8.2	małym przedsiębiorstwem * )

8.3	średnim przedsiębiorstwem * )

8.4	prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą * )

8.5	osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej * )

* ) niepotrzebne skreślić

10.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13, lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio, lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu.3)

10.1	tak * )

10.2	nie * )

10.3	nie dotyczy * )

* ) niepotrzebne skreślić

11.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

12.	Dostęp do dokumentów, o których mowa w ppkt. 16.3.2 SWZ, Zamawiający może uzyskać 
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, tj. .......................................................... * )

* ) niepotrzebne skreślić

13.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

13.1	………………………………………..

13.2	………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

1) Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich  
 przedsiębiorstw (Dz. UE L 124 z 20.5.2003, str. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących, lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie*

składane na podstawie art. 125 ust. 1

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-12/21
na „Dostawę jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów oraz dzierżawę urządzeń 
do sterylnego łączenia drenów” oświadczam, co następuje:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania)

działając w imieniu i na rzecz:

.......................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia)

  - oświadczam/-my, że ww. podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019  r. poz. 2019 ze zm.);

  - oświadczam/-my, że wobec ww. podmiotu zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. .......... ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku 
z ww. okolicznością, podjąłem środki naprawcze, o których mowa w art. 110 ustawy Pzp, tj.: .............................................................................................................................................**;

  - oświadczam/-my, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

* Oświadczenie składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie – niepotrzebne skreslić

** należy uzupełnić, jeżeli dotyczy

Załącznik nr 4 do SWZ

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak postępowania: ZP/TP-12/21
na „Dostawę jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów

oraz dzierżawę urządzeń do sterylnego łączenia drenów”

- Część 1 – dostawa jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów w ilości 30 000 szt. wraz z dzierżawą urządzeń do sterylnego łączenia drenów w ilości 2 szt. * )

  - Dostawa jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów w ilości 30 000 szt. kompatybilnych z zaoferowanymi w pkt 1.2 do dzierżawy urządzeniami do sterylnego łączenia drenów:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowe połączenia (nożyki lub impulsy) pakowane w pakiety/osłonki/kasetki, które można w prosty sposób włożyć, wymienić i usunąć bez żadnego ich kontaktu z operatorem. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Połączenia niewymagające sterylizacji wykonywanej przez użytkownika. | TAK / NIE * ) |  |

* ) niepotrzebne skreślić

  - Dzierżawa urządzeń do jałowego łączenia drenów w ilości 2 szt. do zaoferowanych jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia do łączenia w jałowy sposób dwóch odcinków drenów pojemników (wykonanych z polichlorku winylu) do pobierania i preparatyki krwi i jej składników, filtrów antyleukocytarnych i zestawów do aferezy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Długość łączonych drenów co najmniej 6 cm. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenia przystosowane do łączenia każdej konfiguracji drenów, tj. mokry-mokry, mokry-suchy, suchy-suchy. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zastosowanie technologii umożliwiającej przecinanie i łączenie drenów przy zachowaniu sterylności składników. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Urządzenia wyposażone w czytelną sygnalizację akustyczną lub wizualną informującą użytkownika o statusie urządzeń i o kolejnych etapach pracy. | TAK / NIE * ) |  |
| 6. | Urządzenia wyposażone w system alarmowy informujący wizualnie lub dźwiękowo o błędach w procesie zgrzewania, np. źle zainstalowanych łączonych drenach lub o ryzyku niejałowości połączenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Urządzenia zasilane prądem 230 V/50 Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Rok produkcji: urządzenia nie starsze niż 2020 r. | TAK / NIE * ) | Rok produkcji: .............................. |

* ) niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

2.  Część 2 – dostawa jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów w ilości 2 800 szt. kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem do sterylnego łączenia drenów TSCD Terumo BCT. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednorazowe połączenia (nożyki lub impulsy) pakowane w pakiety/osłonki/kasetki, które można w prosty sposób włożyć, wymienić i usunąć bez żadnego ich kontaktu z operatorem. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Połączenia niewymagające sterylizacji wykonywanej przez użytkownika. | TAK / NIE * ) |  |

* ) niepotrzebne skreślić

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

Załącznik nr 5 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*/

Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie*

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,

o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, znak postępowania: ZP/TP-12/21 
na „Dostawę jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów oraz dzierżawę urządzeń 
do sterylnego łączenia drenów”:

Ja/My, niżej podpisany/-ni:

…………………………………………………

…..............................…………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

Oświadczam/-my, że:

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, wskazanych przez Zamawiającego w SWZ, 
o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, moje/nasze Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia złożone wraz z ofertą **jest aktualne/**jest nieaktualne.

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

* Oświadczenie składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie – niepotrzebne skreslić

** Niepotrzebne skreślić. W przypadku braku aktualności podanych pierwotnie informacji dodatkowo należy złożyć stosowną informację w tym zakresie, w szczególności określić jakich danych dotyczy zmiana i wskazać jej zakres.

Załącznik nr 6 do SWZ

(wzór)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp na „Dostawę jednorazowych połączeń do sterylnego łączenia drenów oraz dzierżawę urządzeń do sterylnego łączenia drenów”, nr ZP/TP-12/21 oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy 
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

.......................................…………

podpis

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio