Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej 
w wersji elektronicznej i papierowej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej*

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…………..

Adres: ul. ………………………………………………………………………………...…………………

Kod: ...................... miasto: ................................................. województwo: ................................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………………..……….…

……………………………………………………………………………………………………..….…….

Numer telefonu: ………………………………………………………………………..………….…..……

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej znajdującej się na platformie ePUAP**: .................................... Adres e-mail Wykonawcy: ………………………………………………….………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów …………………..………………, tel. …………………………..……

NIP: ..............................................................., REGON: .................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz Pełnomocnika.

** dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji elektronicznej

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę wirówek laboratoryjnych”, znak postępowania: ZP/PN-10/20:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

2.1 *Część 1 – Stołowa wirówka laboratoryjna w ilości 1 szt.

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. | 1 |  |  |  |
| **2. | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |

* jeżeli dotyczy

**  Wykonawca wyszczególni wyposażenie dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia –    jeżeli dotyczy

wartość brutto (łączna wartość z tabeli): ........................ zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

wartość netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją przez okres:

a) 48 m-cy*

b) 36 m-cy*

c) 24 m-cy*

licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

* niepotrzebne skreślić

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

  - 14 dni*

  - 21 dni*

  - 28 dni*

licząc od daty zawarcia umowy.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony będzie na terenie:

- miasta Białystok*

- poza terenem miasta Białystok*.

* niepotrzebne skreślić

2.2 *Część 2 – Stołowa wirówka laboratoryjna w ilości 1 szt.

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. | 1 |  |  |  |
| **2. | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |

* jeżeli dotyczy

**  Wykonawca wyszczególni wyposażenie dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia –    jeżeli dotyczy

wartość brutto (łączna wartość z tabeli): ........................ zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

wartość netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją przez okres:

a) 48 m-cy*

b) 36 m-cy*

c) 24 m-cy*

licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

* niepotrzebne skreślić

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

- 14 dni*

- 21 dni*

- 28 dni*

licząc od daty zawarcia umowy.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony będzie na terenie:

- miasta Białystok*

- poza terenem miasta Białystok*.

* niepotrzebne skreślić

*Część 3 – Stołowa wirówka laboratoryjna w ilości 1 szt.

- Specyfikacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot umowy | Ilość (w szt.) | Cena jednostkowa netto (w zł) | % stawka podatku VAT | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(2x3) + kwota podatku VAT |
| 1. | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. Nazwa na fakturze: ..................... | 1 |  |  |  |
| **2. | Nazwa urządzenia: ...................... Producent: ................................... Typ/model: …………………….. Nazwa na fakturze: ..................... |  |  |  |  |
| Łączna wartość: |  |  |  |  |  |

* jeżeli dotyczy

**  Wykonawca wyszczególni wyposażenie dodatkowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia –    jeżeli dotyczy

wartość brutto (łączna wartość z tabeli): ........................ zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ......... % VAT

wartość netto: ......................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

2) Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją przez okres:

a) 48 m-cy*

b) 36 m-cy*

c) 24 m-cy*

licząc od daty podpisania protokołu odbioru.

* niepotrzebne skreślić

3)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia zostanie dostarczony 
w terminie:

- 14 dni*

- 21 dni*

- 28 dni*

licząc od daty zawarcia umowy.

* niepotrzebne skreślić

4) Oświadczamy, iż autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony będzie na terenie:

- miasta Białystok*

- poza terenem miasta Białystok*.

* niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, że:

3.1	ceny jednostkowe netto podane w pkt 2 nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

3.2	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w SIWZ;

3.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej *.

* dotyczy Wykonawcy zagranicznego, o którym mowa w pkt 22.1.3 SIWZ

5.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 7 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie *

7.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia *

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez podwykonawcę ** | Firma podwykonawcy *** (nazwa, pod którą działa) |
| --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem2):

8.1	tak *

8.2	nie *

* niepotrzebne skreślić

9.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO3) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.4)

9.1	tak *

9.2	nie *

9.3	nie dotyczy *

* niepotrzebne skreślić

10.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

11.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

12.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

12.1	………………………………………..

12.2	………………………………………..

………………………………………

*)   /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

*)   /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

1)	Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Informacje te są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-10/20 na „Dostawę wirówek laboratoryjnych” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego 
w błąd.

________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców indywidualnie

** należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji papierowej)

…………………………………….…

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-10/20 na „Dostawę wirówek laboratoryjnych” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. .............................. ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ....................................

...................................................................................................................................................................

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji za wprowadzenie Zamawiającego 
w błąd.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców indywidualnie

** należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej i papierowej)

………...…………………………

**)    /Pieczęć Wykonawcy/ Wykonawców/

### Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

*Część 1 - Stołowa wirówka laboratoryjna w ilości 1 szt.:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka stołowa, laboratoryjna do wirowania probówek o pojemności od 1,2 do 10 ml, wysokości od 4,5 do 11 cm, średnica probówki do 2 cm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Urządzenie z wymiennym horyzontalnym wirnikiem czterogniazdowym o przyśpieszeniu min. 4400 x g 4 x 200 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki 200 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Adapter - wkładka redukcyjna niska o wys. 50 mm na probówki 7x10 ml, (średnica probówki 17 mm). | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemność wirówki co najmniej 1l. | TAK / NIE *) | Pojemność wirówki: ….. l |
|  | Minimalne obroty wirówki na minutę 90 rpm, maksymalne obroty wirówki na minutę co najmniej 18000 rpm, krok 1 rpm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Regulacja czasu pracy w zakresie co najmniej 1sek. – 99 h, 59 min. 59 sek., praca ciągła, praca w trybie SHORT. | TAK / NIE *) |  |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny. | TAK / NIE *) |  |
|  | Duży wyświetlacz graficzny LCD. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość jednorazowego wirowania min. 28 probówek. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość awaryjnego otwierania pokrywy. | TAK / NIE *) |  |
|  | Cyfrowy odczyt prędkości i czasu wirowania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy. | TAK / NIE *) |  |
|  | Komora wirowania ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość programowania czasu wirowania i obrotów/RCF. | TAK / NIE *) |  |
|  | Monitorowanie parametrów podczas wirowania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania i uruchamiania wirówki przy otwartej pokrywie. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zamek domykający pokrywę. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zasilanie 230V 50/60Hz. | TAK / NIE *) |  |
|  | Bezpłatna walidacja w dniu instalacji oraz, w okresie gwarancji, jedna walidacja raz na 12 miesięcy z wystawieniem protokołów walidacji. | TAK / NIE *) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wirówka spełniająca wymagania europejskie określone normami EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101. | TAK / NIE *) |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019 r. | TAK / NIE *) | Rok produkcji: ………. |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK / NIE *) | Gwarancja: ….. m-cy |

*) - niepotrzebne skreślić

*Część 2 - Stołowa wirówka laboratoryjna w ilości 1 szt.:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka stołowa, laboratoryjna do wirowania probówek o pojemności od 1,2 do 10 ml, wysokości od 4,5 do 11 cm, średnica probówki do 2 cm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Urządzenie z wymiennym horyzontalnym wirnikiem czterogniazdowym o przyśpieszeniu min. 4400 x g 4 x 200 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki 200 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Adapter - wkładka redukcyjna niska na probówki 7x1,6 / 7 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Adapter - wkładka redukcyjna na probówki 7x7 / 11 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemność wirówki co najmniej 1l. | TAK / NIE *) | Pojemność wirówki: ….. l |
|  | Minimalne obroty wirówki na minutę 90 rpm, maksymalne obroty wirówki na minutę co najmniej 18000 rpm, krok 1 rpm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Regulacja czasu pracy w zakresie co najmniej 1sek. – 99 h, 59 min. 59 sek., praca ciągła, praca w trybie SHORT. | TAK / NIE *) |  |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny. | TAK / NIE *) |  |
|  | Duży wyświetlacz graficzny LCD. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość jednorazowego wirowania min. 28 probówek. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość awaryjnego otwierania pokrywy. | TAK / NIE *) |  |
|  | Cyfrowy odczyt prędkości i czasu wirowania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy. | TAK / NIE *) |  |
|  | Komora wirowania ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość programowania czasu wirowania i obrotów/RCF. | TAK / NIE *) |  |
|  | Monitorowanie parametrów podczas wirowania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania i uruchamiania wirówki przy otwartej pokrywie. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zamek domykający pokrywę. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zasilanie 230V 50/60Hz. | TAK / NIE *) |  |
|  | Bezpłatna walidacja w dniu instalacji oraz, w okresie gwarancji, jedna walidacja raz na 12 miesięcy z wystawieniem protokołów walidacji. | TAK / NIE *) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wirówka spełniająca wymagania europejskie określone normami EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101. | TAK / NIE *) |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019 r. | TAK / NIE *) | Rok produkcji: ………. |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK / NIE *) | Gwarancja: ….. m-cy |

*) - niepotrzebne skreślić

*Część 3 - Stołowa wirówka laboratoryjna w ilości 1 szt.:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wirówka stołowa, laboratoryjna do wirowania probówek o pojemności od 2 do 8,5 ml, wysokości od 4,5 do 11 cm, średnica probówki 13-17 mm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Urządzenie z wymiennym horyzontalnym wirnikiem czterogniazdowym o przyśpieszeniu min. 4400 x g 4 x 250/300 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemniki 250/300 ml. | TAK / NIE *) |  |
|  | Adapter - wkładka redukcyjna o wys. 60 mm na probówki 9x5-6 ml, (średnica probówki 13 mm). | TAK / NIE *) |  |
|  | Adapter - wkładka redukcyjna o wys. 50 mm na probówki 7x10 ml (średnica probówki 17 mm). | TAK / NIE *) |  |
|  | Pojemność wirówki co najmniej 1l. | TAK / NIE *) | Pojemność wirówki: ….. l |
|  | Minimalne obroty wirówki na minutę 90 rpm, maksymalne obroty wirówki na minutę co najmniej 18000 rpm, krok 1 rpm. | TAK / NIE *) |  |
|  | Regulacja czasu pracy w zakresie co najmniej 1 sek. – 99 h, 59 min. 59 sek., praca ciągła, praca w trybie SHORT+. | TAK / NIE *) |  |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny. | TAK / NIE *) |  |
|  | Duży wyświetlacz graficzny LCD. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość jednorazowego wirowania min. 28-36 probówek. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość awaryjnego otwierania pokrywy. | TAK / NIE *) |  |
|  | Cyfrowy odczyt prędkości i czasu wirowania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Automatyczne otwieranie pokrywy. | TAK / NIE *) |  |
|  | Komora wirowania ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE *) |  |
|  | Możliwość programowania czasu wirowania i obrotów/RCF. | TAK / NIE *) |  |
|  | Monitorowanie parametrów podczas wirowania. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas wirowania i uruchamiania wirówki przy otwartej pokrywie. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zamek domykający pokrywę. | TAK / NIE *) |  |
|  | Zasilanie 230V 50/60Hz. | TAK / NIE *) |  |
|  | Bezpłatna walidacja w dniu instalacji oraz, w okresie gwarancji, jedna walidacja raz na 12 miesięcy z wystawieniem protokołów walidacji. | TAK / NIE *) |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK / NIE *) |  |
|  | Wirówka spełniająca wymagania europejskie określone normami EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101. | TAK / NIE *) |  |
|  | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2019 r. | TAK / NIE *) | Rok produkcji: ………. |
|  | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK / NIE *) | Gwarancja: ….. m-cy |

*) - niepotrzebne skreślić

………………………………………

**)   /miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

**)   /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

**) dotyczy Wykonawców składających ofertę w wersji papierowej

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-10/20 na „Dostawę wirówek laboratoryjnych” oświadczam, że:

- *należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.). z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi w postępowaniu:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

____________________________________________________________________________________________________

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.).

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji papierowej)

………………………........................

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-10/20 na „Dostawę wirówek laboratoryjnych” oświadczam, że:

- *należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.). z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi w postępowaniu:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

____________________________________________________________________________________________________

- *nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2019 r., poz. 369 t.j.), o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1843 t.j.).

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

** w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji elektronicznej)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-10/20 na „Dostawę wirówek laboratoryjnych” oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór – dot. oferty składanej

w wersji papierowej)

……………………………………

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN-10/20 na „Dostawę wirówek laboratoryjnych” oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Wykonawca wypełnia odpowiednio