Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

(wzór)

…………………………………………….

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu

/Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres:  ul. ………………………………………………………………………………..……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ...........................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………………....

……………………………………………………………………………………………….……..

Numer telefonu:   ……………………………………………………………………………..…..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ……………………………..

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. …………………………..…..

NIP: ..............................................................., REGON: .....................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1025 t.j.) na „Dostawę odczynników do badań koaguologicznych 
na analizatorze Alpha Ceveron” - znak postępowania: ZP/KC - 9/2019.

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych na następujących warunkach cenowych:

wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym ..... % VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	ceny jednostkowe netto podane w Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 3 do Warunków przetargowych, nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

3.2	akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

3.3	akceptujemy warunki płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określone 
we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert określonego w Warunkach przetargowych.

5.	Oświadczamy, iż zawarty w Warunkach przetargowych Wzór umowy (Załącznik nr 6) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6.   Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

7. 	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

8.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1) ………………………………………..

2) ………………………………………..

3) ………………………………………..

4) ………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

(wzór)

- Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

- Specyfikacja cenowa:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Zamawiana ilość w ml/ozn./szt. | Wielkość opakowania | Ilość opakowań (w szt.) | Cena jednostkowa netto za op. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (4 x 5) + kwota podatku VAT |
| 1. | Technoplastin HIS f. Ceveron Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 192 ml |  |  |  |  |  |
| 2. | Fibrinogen Reagent Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 60 ml |  |  |  |  |  |
| 3. | Daptin TC Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 60 ml |  |  |  |  |  |
| 4. | Ca Chloride solution 25 mmol/L Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 100 ml |  |  |  |  |  |
| 5. | Technochrom FVIII:C Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 800 ozn. |  |  |  |  |  |
| 6. | Coagulation control N Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 40 ml |  |  |  |  |  |
| 7. | Coagulation control A Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 40 ml |  |  |  |  |  |
| 8. | Ceveron Alpha Sample Cups Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 9. | Ceveron Alpha Wash Solution Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 200 ml |  |  |  |  |  |
| 10. | Ceveron System Solution Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 11 250 ml |  |  |  |  |  |
| 11. | Cuvette Segment Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |
| 12. | Imidazole Buffer Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 100 ml |  |  |  |  |  |
| 13. | Ceveron Coagulation Reference Producent: ................................ Nr katalogowy: …………...... | 15 ml |  |  |  |  |  |
| Razem (suma poz. 1 – 13): |  |  |  |  |  |  |  |

- Specyfikacja przedmiotowa:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Uczestnika przetargu wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów, materiałów zużywalnych i innego asortymentu do wykonywania badań koaguologicznych na posiadanym przez Zamawiającego analizatorze Alpha Ceveron firmy Technoclone w asortymencie i ilościach zgodnie z pkt 1) Specyfikacja cenowa. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Termin ważności odczynników min. 9 miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. …… miesięcy licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
| 3. | Odczynniki, kalibratory i kontrole oraz materiały zużywalne i inny asortyment muszą pochodzić od jednego producenta. | TAK / NIE * ) |  |
| 4. | Odczynniki, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne i inny asortyment winien być dedykowany i kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego analizatorem Alpha Ceveron firmy Technoclone. | TAK / NIE * ) |  |
| 5. | Wszystkie odczynniki winne być oznakowanie znakiem CE IVD. | TAK / NIE * ) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………...............………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

…………………………………………………..…

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do badań koaguologicznych na analizatorze Alpha Ceveron”, nr sprawy 
ZP/KC-9/2019 oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1)	posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)	posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)	znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………….............................................

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników 
do badań koaguologicznych na analizatorze Alpha Ceveron”, nr sprawy ZP/KC-9/2019 oświadczamy, że:

1) utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* nie 
są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, 
w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419 t.j.);

2)	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. XI ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych.

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio