Załącznik nr 2

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………………………………..........................

(pieczęć Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej - Curie 23

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ………………….………………………………………………………………………….........…

Adres: ul. ………………………………………………………………………..……………..………..…

Kod: ..................... miasto: ................................................. województwo: .................................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) ………………….…………….…

…………………………………………………………………………………………….……….……….

Numer telefonu: ……………………..……………………………………………………………..……..

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktów ……………………………, tel. …………………………..…………

NIP: ............................................., REGON: .....................................

*	w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej, należy podać dane dotyczące wszystkich Uczestników przetargu wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu realizowanym w trybie art. 701 – 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 t.j.) na „Dostawę urządzeń chłodniczych” - znak postępowania: ZP/KC – 8/2021:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami przetargowymi, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Warunkach przetargowych, na następujących warunkach:

2.1	dla Części 1 – dostawa szafy chłodniczej jednokomorowej w ilości 1 szt. *)

- wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

- Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

- Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 72 miesięcy*)

- 60 miesięcy*)

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

2.2	dla Części 2 – dostawa zamrażarki jednodrzwiowej w ilości 1 szt. *)

1)	wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)	Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

3)	Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 72 miesięcy*)

- 60 miesięcy*)

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

2.3	dla Części 3 – dostawa zamrażarki szufladowej do przechowywania osocza w ilości 1 szt. *)

1)	wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)	Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

3)	Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 72 miesięcy*)

- 60 miesięcy*)

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

2.4	dla Części 4 – dostawa zamrażarki pionowej do przechowywania osocza w ilości 1 szt. *)

1)	wartość brutto: .......................... zł

słownie: ............................................................................................................................. zł

w tym .....% VAT

wartość netto: ............................. zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach przetargowych.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających 
jej składników cenowych.

2)	Szczegółowa specyfikacja cenowa:

| Przedmiot zamówienia | Ilość (w szt.) | Cena netto za 1 szt. (w zł) | Stawka podatku VAT (w %) | Wartość brutto (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| Nazwa urządzenia: ................................................ Producent: ............................................................. Typ/model: ............................................................ | 1 |  |  |  |

3)	Oświadczamy, iż udzielimy gwarancji na okres:

- 72 miesięcy*)

- 60 miesięcy*)

- 48 miesięcy*)

- 36 miesięcy*)

- 24 miesięcy*)

od daty podpisania przez Strony umowy Protokołu odbioru urządzenia.

*) niepotrzebne skreślić

3.	Oświadczamy, iż:

  - ceny netto podane, odpowiednio dla każdej Części, w pkt 2, nie ulegną podwyższeniu przez okres obowiązywania umowy;

  - akceptujemy termin realizacji zamówienia określony w Warunkach przetargowych;

  - akceptujemy warunki płatności z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do Warunków przetargowych.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*).

*) dotyczy Uczestników przetargu zagranicznych, o których mowa w rozdz. XIV ust. 5 pkt 3) Warunków przetargowych

5.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Warunkach przetargowych.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Warunkach przetargowych Wzór umowy (Załącznik nr 6) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

- tak*)

- nie*)

- nie dotyczy*)

*)	niepotrzebne skreślić

8.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

9. 	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr …. 
do nr ….).

10.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ………………………………………..

- ………………………………………..

- ………………………………………..

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2)	Jeżeli uczestnik przetargu nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3

do Warunków przetargowych

(wzór)

………………………………………

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu

/ Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

## Oświadczenie

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Ja/My niżej podpisany:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/

przystępując do udziału w postępowaniu nr ZP/KC-8/2021 na „Dostawę urządzeń chłodniczych” oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/nas Uczestnik przetargu, składający ofertę 
w przedmiotowym postępowaniu spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

  - posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;

  - posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów;

  - posiada zdolność techniczną lub zawodową;

  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............……………………………………………………………………………….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 4

do Warunków przetargowych

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postepowaniu nr ZP/KC-8/2021

na

„Dostawę urządzeń chłodniczych”

Część 1 - Dostawa szafy chłodniczej jednokomorowej w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafa chłodnicza jednokomorowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 700 mm X 2100 mm X 900 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): .... mm x .... mm x ..... mm |
| 3. | Pojemność użytkowa 450-550 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność użytkowa: ....... litrów |
| 4. | Metalowa obudowa urządzenia w kolorze białym, malowana proszkowo lub metalowa obudowa urządzenia w kolorze szarym. | TAK / NIE *) | kolor urządzenia: ………… |
| 5. | Metalowe ściany komory chłodniczej, zabezpieczone przed korozją lub wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Drzwi pełne, otwierane, samozamykające. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Regulowana wysokość nóżek umożliwiająca poziomowanie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Minimum pięć (5) półek perforowanych. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Regulacja wysokości zawieszenia półek – kolejne poziomy co 20 –50 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Wymagany zakres temperatury w komorze chłodziarki: od 2° C do 10° C lub szerszy. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: od -…..°C do - …..°C |
| 12. | System nastawiania wymaganej temperatury umożliwiający jej określenie z dokładnością 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Dopuszczalne wahania temperatury +/- 1,1oC. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Obieg powietrza wewnątrz komory chłodniczej wymuszony wentylatorem. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Wymóg podłączenia szafy chłodniczej, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury w komorze chłodniczej – dokładność wyświetlacza nie większa niż 1ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Panel sterujący nastawami temperatury umieszczony na przedniej ścianie chłodziarki. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Funkcja automatycznego odszraniania gwarantująca zachowanie temp. od 0oC do 10oC. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | System automatycznego odparowania skraplającej się wody. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Ciepło z agregatu uwalniane głównie z tyłu lub z góry urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Zasilany bateryjnie alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej lub urządzenie bez zasilanego bateryjnie alarmu dźwiękowego i ewentualnie świetlnego (dioda) włączającego się w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej. | TAK / NIE *) | urządzenie z zasilanym bateryjnie alarmem dźwiękowym i ewentualnie świetlnym (dioda) * ) lub urządzenie bez zasilanego bateryjnie alarmu dźwiękowego i ewentualnie świetlnego (dioda) * ) |
| 22. | Alarm dźwiękowy i ewentualnie świetlny (dioda) włączający się w przypadku przekroczenia ustawionego zakresu temperatur. | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 24. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 25. | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK / NIE *) |  |
| 26. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 27. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 28. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szafy chłodniczej wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

Część 2 - Dostawa zamrażarki jednodrzwiowej w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka jednodrzwiowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: (szer. X gł. X wys.) 800 mm X 850 mm X 2100 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): … X … X … |
| 3. | Pojemność 580 – 600 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność: ....... litrów |
| 4. | Korpus zewnętrzny w kolorze białym, malowany proszkowo lub korpus zewnętrzny w kolorze szarym. | TAK / NIE *) | kolor urządzenia: …………… |
| 5. | Drzwi urządzenia wyposażone w zamek. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Wnętrze ze stali AISI 304. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 70 mm. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -26° C do - 35° C lub szerszy. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: od ……°C do ……. °C |
| 9. | Minimalna liczba półek: cztery (4). | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Elektroniczny sterownik temperatury z wyświetlaczem. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Chłodzenie grawitacyjne. | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Alarm dźwiękowy i wizualny wysokiej i niskiej temperatury. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Alarm otwartych drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Szafa na kołach, wyposażona dodatkowo w regulowane nogi lub szafa na kołach, posiadająca hamulce do zabezpieczenia urządzenia w miejscu ustawienia. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Uchwyty na plecach ułatwiające transport urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Alarm zaniku napięcia. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Zasilanie 230V. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 22. | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego). | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie szafy chłodniczej wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

Część 3 - Dostawa zamrażarki szufladowej do przechowywania osocza w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka szufladowa | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.) 700 mm X 2100 mm X 850 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): … X … X … |
| 3. | Pojemność całkowita komory zamrażarki 450 litrów - 500 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność całkowita: … litrów |
| 4. | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -26° C do - 35° C lub szerszy. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: od -…..°C do - …..°C |
| 5. | Regulowana wysokość półek. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Ilość półek: od 4 do 5. | TAK / NIE *) | ilość półek: … szt. |
| 7. | Dodatkowe drzwi wewnętrzne zapobiegające stratom chłodu /temperatury. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Ściany komory chłodniczej zabezpieczonej przed korozją. | TAK / NIE *) |  |
| 9. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w kółka ułatwiające przesuwanie, w tym dwa kółka z blokadą. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Wyświetlacz elektroniczny, cyfrowy zaprogramowanej temperatury na zewnątrz zamrażarki. | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | System nastawiania wymaganej temperatury umożliwiający jej określenie z dokładnością nie mniejszą niż 1 ºC. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia zakresu ustawionej temperatury. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | System alarmowy z własnym podtrzymaniem zasilania do 4 h, w przypadku awarii zasilania. | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Poziom hałasu poniżej 65 dB. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego). | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Agregat u podstawy urządzenia. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK / NIE *) |  |
| 22. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 24. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

Część 4 - Dostawa zamrażarki pionowej do przechowywania osocza w ilości 1 szt. * )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka produktu proponowanego przez Uczestnika przetargu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka pionowa. | TAK / NIE *) |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne maksymalne (szer. X wys. X gł.) 1230 mm X 2100 mm X 1100 mm. | TAK / NIE *) | wymiary zewnętrzne (szer. X wys. X gł.): … X … X … |
| 3. | Pojemność zamrażarki netto min. 600 litrów. | TAK / NIE *) | pojemność: …. litrów |
| 4. | Wymagany zakres temperatury w komorze zamrażarki: od -26° C do - 35° C lub szerszy. | TAK / NIE *) | zakres temperatury: od -…..°C do - …..°C |
| 5. | Funkcja automatycznego szybkiego rozmnażania. | TAK / NIE *) |  |
| 6. | Monitoring temperatury zabezpieczający przed zbyt dużym jej wzrostem. | TAK / NIE *) |  |
| 7. | Regulowana wysokość półek/szuflad. | TAK / NIE *) |  |
| 8. | Min. pięć (5) metalowych półek/szuflad. | TAK / NIE *) | ilość półek … szt. *) lub ilość szuflad: … szt. *) |
| 9. | Każda szuflada umożliwia ułożenie 76-96 kartonów z osoczem o wymiarach 25 cm/13 cm/2,5 cm, bez przegród podziałowych wewnątrz szuflad (jeżeli dotyczy). | TAK / NIE *) |  |
| 10. | Konstrukcja drzwi i zawiasów umożliwiająca zmianę strony otwierania drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 11. | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia temperatury źle zamkniętych drzwi. | TAK / NIE *) |  |
| 12. | Pamięć temperatury maksymalnej i minimalnej. | TAK / NIE *) |  |
| 13. | Mikroprocesorowy panel sterowniczy z wyświetlaczem LED zabezpieczony na klucz. | TAK / NIE *) |  |
| 14. | Recyrkulacja powietrza w celu jak najlepszego rozkładu temperatur. | TAK / NIE *) |  |
| 15. | Klasa energetyczna D lub wyższa (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego). | TAK / NIE *) |  |
| 16. | Urządzenie jedno lub dwudrzwiowe. | TAK / NIE *) |  |
| 17. | Zasilanie 230V/50 Hz. | TAK / NIE *) |  |
| 18. | Wymóg podłączenia urządzenia, bez utraty gwarancji, do systemu centralnego monitoringu temperatur Zamawiającego, tzw. otwór serwisowy umożliwiający doprowadzenie z zewnątrz przewodów z czujnikami temperatury, które zostaną zainstalowane wewnątrz komory szafy; średnica czujnika temperatury 0,5 cm. | TAK / NIE *) |  |
| 19. | Rok produkcji nie starszy niż 2020 r. | TAK / NIE *) |  |
| 20. | Gwarancja co najmniej 24 miesiące. | TAK / NIE *) |  |
| 21. | Urządzenie oznakowane znakiem CE. | TAK / NIE *) |  |
| 22. | Wolne od CFC/HCFC. | TAK / NIE *) |  |
| 23. | Dostawa, instalacja oraz uruchomienie urządzenia wraz z przeszkoleniem wskazanego przez Zamawiającego personelu. | TAK / NIE *) |  |

* )  - niepotrzebne skreślić

……………………………..

/miejscowość i data/                                                 ……………………......................................................………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

Załącznik nr 5

do Warunków przetargowych

(wzór)

……………………..………........

/pieczęć nagłówkowa Uczestnika przetargu/

Uczestników przetargu/

Regionalne Centrum Krwiodawstwa

# i Krwiolecznictwa w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 23

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Uczestnika przetargu/Uczestników przetargu/

przystępując do postępowania nr ZP/KC-8/2021 na „Dostawę urządzeń chłodniczych”, oświadczamy, że:

  - utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* 
nie są powszechnie dostępne tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w Internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 t.j.);

  - utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym postępowaniu oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w rozdz. X ust. 2 pkt 4) Warunków przetargowych;

  - do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………………….……

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Uczestnika przetargu/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Uczestnik przetargu dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

** Uczestnik przetargu wypełnia odpowiednio