Załącznik nr 4 do SWZ

po zmianach z dn. 24.05.2021 r.

(wzór)

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postepowaniu nr ZP/TP-11/21

na

„Dostawę probówek okrągłodennych 
o jałowej wykalibrowanej próżni umożliwiających pobranie próbek krwi w systemie zamkniętym oraz dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku”

            - Część 1*)

| L.p. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę wyrobu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Probówka o pojemności 2 - 3 ml, wys. 75 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, bez antykoagulantu i przyspieszacza wykrzepiania – tzw. „sucha”, wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. ……… miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka do badań metodą biologii molekularnej o pojemności 5 - 6 ml, wys. 100 mm, średnica zewnętrzna 13 mm z EDTA-K2, z obojętnym żelem separującym poliestrowym wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Probówka winna zapewniać stabilność materiału genetycznego wirusów HCV, HBV, HIV przez okres 5 dni (w temperaturze od +2oC do +8oC) od momentu pobrania próbki. | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. |
|  | Probówka do badań metodą biologii molekularnej o pojemności 8 - 10 ml, wys. 100 mm, średnica zewnętrzna 16 mm z EDTA-K2, z obojętnym żelem separującym poliestrowym wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Probówka winna zapewniać stabilność materiału genetycznego wirusów HCV, HBV, HIV przez okres 5 dni (w temperaturze od +2oC do +8oC) od momentu pobrania próbki. | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. |
|  | Probówka do OB o pojemności 1,5 - 5 ml z cytrynianem sodu. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Statyw do odczytu OB kompatybilny do zaoferowanych probówek do OB. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 2,7 - 5 ml, wys. 75 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, z cytrynianem sodu 3,2% do badań koagulologicznych wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 2 ml, wys. 75 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, z EDTA do oznaczeń hematologicznych, wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem w kolorze ciemnofioletowym. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 3 - 5 ml, wys. 75 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, z EDTA do oznaczeń hematologicznych wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem w kolorze jasnofioletowym. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 5-7 ml, wys. 100 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, z EDTA do oznaczeń immunohematologicznych wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem w kolorze ciemnofioletowym. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 5 - 7 ml, wys. 100 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, „na skrzep” z żelem separującym (1 warstwa żelu) do analizy surowicy wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 5 - 7 ml, wys. 100 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, „na skrzep” do analizy surowicy wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Termin ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Probówka o pojemności 2 - 4 ml, wys. 75 mm, średnica zewnętrzna 13 mm, „na skrzep” do analizy surowicy wraz z dwuczęściowym, ściąganym korkiem. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Pojemność ........ ml. Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Igła motylkowa typu Push Buton do pobierania krwi 21G (0,8 mm) końcówka typu luer Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Bezpieczna igła z zabezpieczeniem trwale przymocowanym do kaniuli igły, z wizualizacją wkłucia, do pobierania wielu próbek krwi o średnicy 0,7-0,8 mm, ( wg potrzeb zamawiającego). Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Bezpieczna igła z zabezpieczeniem trwale przymocowanym do kaniuli igły, bez okienka przeziernikowego, do pobierania wielu próbek krwi o średnicy 0,7-0,8 mm (wg potrzeb zamawiającego). Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Uchwyt – łącznik. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |
|  | Adapter do igły typu Luer. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. | TAK / NIE * ) | Termin ważności min. … miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. |

* )  niepotrzebne skreślić

…………………………………..

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

            - Część 2* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zaciskacze szczelinowe do drenów. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ........................................... Producent: ...................................... |

* )  niepotrzebne skreślić

..................................……………..

/miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

            - Część 3* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki bakteriologiczne Agar z krwią. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ........................................... Producent: ...................................... |

* )  niepotrzebne skreślić

..................................……………..

/miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

            - Część 4* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. lub Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% diglukonianem chlorheksydyny do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi. Chusteczki wykonane z miękkiego, przyjemnego dla skóry materiału. Pakowane w pojemnikach – tubach chroniących chusteczki przed wysychaniem. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi*) lub Chusteczki „gaziki” nasączone 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% diglukonianem chlorheksydyny do dezynfekcji skóry przed pobraniem krwi.*) |

* )  niepotrzebne skreślić

..................................……………..

/miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

5. Część 5* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ B – 0,35 m. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .......................................... Producent: ..................................... |
| 2. | Przyrząd do pobierania i preparatyki krwi typ C – 0,35 m. | TAK / NIE * ) | Nazwa: .......................................... Producent: ..................................... |

* )  niepotrzebne skreślić

..................................……………..

/miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

6.	Część 6* )

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę produktu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ##### Końcówki jednorazowego użytku żółte typ Eppendorf o poj. 1-200 µl, do pipet półautomatycznych firm Medlab, Biohit, Eppendorf, Bio-Rad. Oferowane końcówki winne zapewniać brak wycieków pobranego płynu, stabilne utrzymanie się końcówki po założeniu na pipetę oraz łatwe zrzucenie końcówki z pipety. | TAK / NIE * ) | Nazwa: ............................................ Producent: ....................................... |

* )  niepotrzebne skreślić

..................................……………..

/miejscowość i data/                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                              ……………………......................................................……………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/